|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Диссектор (бранши 19 мм) | шт | 1 |
| 2 | Зажим (анатомический атравматичный «Граспер» | шт | 2 |
| 3 | Электрод (L-образный) | шт | 1 |
| 4 | Электрод (Шар) | шт | 1 |
| 5 | Троакар (10 мм с универсальным клапаном, с газоподачей) | шт | 2 |
| 6 | Троакар (5 мм с универсальным клапаном, с газоподачей) | шт | 4 |
| 7 | Переходник под световой кабель Storz (Кабель оптический, 5мм) | шт | 2 |
| 8 | Трубка оптическая ТО1-100-320-30 (10 мм., 30 гр. HD) | шт | 2 |
| 9 | Игла (для пневмоперитонеума Вереша)  | шт | 2 |