|  |
| --- |
| Перечень медтехники, предназначенного для технического обслуживания НУЗ «Отделенческая больница ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД»» |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Аквадистилятор АЭ25 | 4 | ежемесячно |
| 2 | Автоклав ГК-100-3М | 2 | ежемесячно |
| 3 | Аппарат Амплипульс 7 | 1 | ежемесячно |
| 4 | Кардиоинтервалографическая система | 1 | ежемесячно |
| 5 | Аппарат наркозно-ингаляционный Daxex | 1 | ежемесячно |
| 6 | Шкаф сухожаровый ГП-80 | 3 | ежемесячно |
| 7 | Шкаф сухожаровый ГП-20 | 2 | ежемесячно |
| 8 | Шкаф сухожаровый ГП-40 | 3 | ежемесячно |
| 9 | Шкаф сухожар. ГП-160 | 3 | ежемесячно |
| 10 | Аппарат УЗИ Logiq F8 | 1 | ежемесячно |
| 11 | Аппарат “Полюс” | 2 | ежемесячно |
| 12 | Аппарат УЗТ-1 01 Ф | 2 | ежемесячно |
| 13 | Аппарат офтальм. Ультратон ТН-410,1 | 1 | ежемесячно |
| 14 | Аппарат Поток | 3 | ежемесячно |
| 15 | Аппарат ОРК2Н1 | 1 | ежемесячно |
| 16 | Аппарат Амплипульс-5 | 2 | ежемесячно |
| 17 | Аппарат УВЧ-8-04 | 1 | ежемесячно |
| 18 | Аппарат ДТ 50-3 | 1 | ежемесячно |
| 19 | Аппарат Искра | 2 | ежемесячно |
| 20 | Аппарат "БОП" | 1 | ежемесячно |
| 21 | Аппарат "Трансаир" | 1 | ежемесячно |
| 22 | Аппарат Этер-1 | 1 | ежемесячно |
| 23 | Аппарат "Радиус" | 2 | ежемесячно |
| 24 | Аппарат "Алмаг" | 6 | ежемесячно |
| 25 | Аппарат "Магафон" | 2 | ежемесячно |
| 26 | Аппарат "Мустанг-206" | 1 | ежемесячно |
| 27 | Аппарат "Стимул" | 2 | ежемесячно |
| 28 | Капсула "Альфа" | 1 | ежемесячно |
| 29 | Небулайзер "Омрон" | 4 | ежемесячно |
| 30 | Гидромассажная ванна | 1 | ежемесячно |
| 31 | Углекислотная ванна | 1 | ежемесячно |
| 32 | Биохимический анализатор "Clima" | 1 | ежемесячно |
| 33 | Иммуноферментный анализатор "StatFax-2100" | 1 | ежемесячно |
| 34 | Центрифуга СМ-6 | 2 | ежемесячно |
| 35 | Центрифуга ELM | 2 | ежемесячно |
| 36 | Автоматический биохимический анализатор "ЭРБА" | 1 | ежемесячно |
| 37 | Счетчик лабораторный | 1 | ежемесячно |
| 38 | Анализатор общего белка "Белур" | 1 | ежемесячно |
| 39 | Водяной термостат | 1 | ежемесячно |
| 40 | Анализатор электролитов и газов крови | 1 | ежемесячно |
| 41 | Анализатор иммуноферментный FUSION | 1 | ежемесячно |
| 42 | Гематологический анализатор PCE-210 | 1 | ежемесячно |
| 43 | Гемоглобиномер "Минигем-540" | 1 | ежемесячно |
| 44 | Биологический бинокулярный микроскоп | 1 | ежемесячно |
| 45 | Микроскоп "Микмед-5" | 3 | ежемесячно |
| 46 | Термостат ТС-80 | 1 | ежемесячно |
| 47 | Аппарат для ингаляционных анестезий МК1-2 | 3 | ежемесячно |
| 48 | Монитор реанимационный "Митар" | 5 | ежемесячно |
| 49 | Помпа шприцевая | 3 | ежемесячно |
| 50 | Аппарат физиотерапевтический "Этер" | 1 | ежемесячно |
| 51 | Светильник Эмалед | 1 | ежемесячно |
| 52 | Кольпоскоп SMT УД | 2 | ежемесячно |
| 53 | Светильник 5-ти рефлекторный | 1 | ежемесячно |
| 54 | Аппарат физиотерапевтический МДМ | 1 | ежемесячно |
| 55 | Анализатор мочи "Комбилизор" | 1 | ежемесячно |
| 56 | Шейкер термостатируемый ST-3 | 2 | ежемесячно |
| 57 | Электроотсос УА-23Д, СО-4 | 5 | ежемесячно |
| 58 | Аппарат для прерывания беременности | 1 | ежемесячно |
| 59 | Светильник 9 - рефлекторный СМ-40 | 1 | ежемесячно |
| 60 | Светильник 7- рефлекторный СМ-40 | 1 | ежемесячно |
| 61 | Светильник 4-х рефлекторный | 1 | ежемесячно |
| 62 | Аппарат ЭХВЧ-200-01-"Эфа", аппарат ESF303HP-400 | 2 | ежемесячно |
| 63 | Лапороскоп 100-301 | 1 | ежемесячно |
| 64 | Озоновый стерилизатор | 1 | ежемесячно |
| 65 | Осветитель влагалищный "Квант" | 4 | ежемесячно |
| 66 | Установка УЗО-"Медел" | 11 | ежемесячно |
| 67 | Камера УФ-бактерицидная для хранения инструментов | 5 | ежемесячно |
| 68 | Аппарат ВЛОК | 3 | ежемесячно |
| 69 | Аппарат плазмофореза АМПли-ТР "Гемофеницил" | 1 | ежемесячно |
| 70 | Размораживатель плазмы | 1 | ежемесячно |
| 71 | Ультразвук "LOGIO P5" | 1 | ежемесячно |
| 72 | Облучател рециркуляторь "Дезар" | 10 | ежемесячно |
| 73 | Облучател рециркуляторь "Кронт-Оруб" | 15 | ежемесячно |
| 74 | Тонометр для измерения глазного давления | 1 | ежемесячно |
| 75 | Ультразвук "Локин-бук" (УЗИ) | 1 | ежемесячно |
| 76 | Аппарат электрохирургический «Sensitec» | 1 | ежемесячно |
| 77 | Аппарат КВЧ-НД Терапевт | 1 | ежемесячно |
| 78 | Ультразвук "Миндрей" (УЗИ) | 1 | ежемесячно |
| 79 | Устройство Эндодез | 3 | ежемесячно |
| 80 | Эхоэнцефалограф "Сономед" | 2 | ежемесячно |
| 81 | Реопреобразователь "РеоСпектр-2" | 2 | ежемесячно |
| 82 | Коагулятор хирургический ERBE | 1 | ежемесячно |
| 83 | Электрокардиограф Альтон (3-х канальн.) | 2 | ежемесячно |
| 84 | Электрокардиограф ЭКГ KENZ-CARDIO | 1 | ежемесячно |
| 85 | Программный комплекс "Миокард-12" | 3 | ежемесячно |
| 86 | Анализатор иммунохронографический R 2000906 | 1 | ежемесячно |
| 87 | Электроэнцефалограф "Нейрон-Спектр" | 1 | ежемесячно |
| 88 | Дефибрилятор "Дефи Ф" | 3 | ежемесячно |
| 89 | Аудиометр АА-2, SI-17 | 2 | ежемесячно |
| 90 | Аппарат "Мезотест" | 1 | ежемесячно |
| 91 | Авторефрактометр Canon | 2 | ежемесячно |
| 92 | Офтальмоскоп | 1 | ежемесячно |
| 93 | Прибор для выслушивания сердцебиений плода | 1 | ежемесячно |
| 94 | Аппарат для массажа барабанной перпонки | 1 | ежемесячно |
| 95 | Щелевая лампа | 2 | ежемесячно |
| 96 | Аппарат люминисцентной диагностики | 1 | ежемесячно |
| 97 | Прибор для определения кровотока "Минидол" | 1 | ежемесячно |
| 98 | Вибротестер | 1 | ежемесячно |
| 99 | Кислородный концентратор | 2 | ежемесячно |
| 100 | Негатоскоп | 7 | ежемесячно |
| 101 | Генератор ультразвуковой хирургический | 1 | ежемесячно |
| 102 | Аппарат наркозный дыхательный “АМХV” | 1 | ежемесячно |
| 103 | Аппарат “Холод”-01 | 1 | ежемесячно |
| 104 | Опора страховочная "Стапель" | 1 | ежемесячно |
| 105 | Электрокардиограф ЭК3/6Т-01 | 1 | ежемесячно |
| 106 | Электрокардиограф ЭК-1Т-1/3-07 (Ср.Баскунчак) | 1 | ежемесячно |
| 107 | Аппарат Тера Фот | 2 | ежемесячно |
| 108 | Устройство стабилотренжер | 1 | ежемесячно |
| 109 | Цветотест | 1 | ежемесячно |
| 110 | Аппарат "Эверест" | 1 | ежемесячно |
| 111 | Кровать для механотерапии | 2 | ежемесячно |
| 112 | Беговая дорожка | 1 | ежемесячно |
| 113 | Велотренажер | 1 | ежемесячно |
| 114 | Весы медицинские электронные | 15 | ежемесячно |
| 115 | Весы медицинские электронные (Ср. Баскунчак) | 1 | ежемесячно |
| 116 | Бальнеологическая ванна | 1 | ежемесячно |
| 117 | Электростимулятор | 1 | ежемесячно |
| 118 | Прибор для снятия стрессов "Zen тренер" | 1 | ежемесячно |
| 119 | Аппарат “Волна” | 1 | ежемесячно |
| 120 | Аппарат “Шмель” | 1 | ежемесячно |
| 121 | Аппарат “Анализатор поля зрения” | 1 | ежемесячно |

|  |
| --- |
| Перечень медтехники , предназначенного для технического обслуживания НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД»» Поликлиника №2 пос. Верхний Баскунчак |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Электрокардиограф ЭК 3Т-01-"Р-Д" | 1 | ежемесячно |
| 2 | Электрокардиограф Schiller AT-101 | 2 | ежемесячно |
| 3 | Комплекс аппаратно-програмного анализа ЭКГ "Миокард-12" | 1 | ежемесячно |
| 4 | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-"Р-Д" | 1 | ежемесячно |
| 5 | Датчик потока дыхания LF-501 | 1 | ежемесячно |
| 6 | Система холтеровского мониторинга Schiller МТ-101 (Холтер) | 2 | ежемесячно |
| 7 | Система холтеровского мониторинга АД Schiller BR-102 | 1 | ежемесячно |
| 8 | Дефибрилятор ДФР-1 | 1 | ежемесячно |
| 9 | Аппарат "Поток-1" для гальванизации | 3 | ежемесячно |
| 10 | Аппарат "УВЧ-66" ВЧ терапии | 1 | ежемесячно |
| 11 | Аппарат ВЧ терапии УВЧ 30.03 "НиНЭМА" | 1 | ежемесячно |
| 12 | Аппарат СВЧ "Луч-3" для терапии портативный | 1 | ежемесячно |
| 13 | Аппарат ультразвуковой терапии "УЗТ-1. 01 Ф" | 1 | ежемесячно |
| 14 | Аппарат НЧ терапии "Амплипульс-5 Бр"  | 1 | ежемесячно |
| 15 | Аппарат магнитотерапии "Полюс-101" | 1 | ежемесячно |
| 16 | Аппарат "Алмаг-02" магнитотерапевтический | 1 | ежемесячно |
| 17 | Аппарат лазерный "Матрикс-Влок" | 1 | ежемесячно |
| 18 | Аппарат лазерный "Матрикс-4К" | 1 | ежемесячно |
| 19 | Ультрадар Мед-Теко | 1 | ежемесячно |
| 20 | Облучатель ртутнокварцевый | 1 | ежемесячно |
| 21 | Штатив кварцевый ламповый | 1 | ежемесячно |
| 22 | Облучатель "ОН-7" | 1 | ежемесячно |
| 23 | Облучатель "УГН-1" | 1 | ежемесячно |
| 24 | Аппарат ультразвуковой диагностики Philips En Visor С-НD | 1 | ежемесячно |
| 25 | Фотометр лабораторный медицинский StatFax 2100 | 1 | ежемесячно |
| 26 | Анализатор глюкозы мембранный АТКМ-01 "КВЕРТИ-МЕД" | 1 | ежемесячно |
| 27 | Анализатор биохимический полуавтоматический BS-3000Р (Китай) | 1 | ежемесячно |
| 28 | Анализатор гематологический BS-3200 (Китай) | 2 | ежемесячно |
| 29 | Анализатор мочи DIRVI H-100 (Корея) | 1 | ежемесячно |
| 30 | Анализатор мочи IK 200609 | 1 | ежемесячно |
| 31 | Шейкер термостатируемый ST-3 | 2 | ежемесячно |
| 32 | Термостат водяной SIA ELVI TW-2 | 1 | ежемесячно |
| 33 | Анализатор биохимический фотометрический кинетический АБхФк-02 "НПП-ТМ" | 1 | ежемесячно |
| 34 | Биохимический анализатор HUMALIZER-200 | 1 | ежемесячно |
| 35 | Шейкер термостат | 2 | ежемесячно |
| 36 | Весы равноплечие ручные ВР-5 | 1 | ежемесячно |
| 37 | Биохимический полуавтоматический анализатор БИАН-02 | 1 | ежемесячно |
| 38 | Аквадистилятор ДЭ-10 "СПБ" | 1 | ежемесячно |
| 39 | Установка для дезинфекции и предстерилизационной обработки УЗО | 6 | ежемесячно |
| 40 | Камера УФ-бактерицидная | 6 | ежемесячно |
| 41 | Аудиометр Csi-17 (США) | 1 | ежемесячно |
| 42 | Аудиометр МА-51 | 1 | ежемесячно |
| 43 | Вибротестер МБН-392 с вибратором | 1 | ежемесячно |
| 44 | Компьютерный прибор для определения остроты сумеречного зрения Mezotest-2 | 1 | ежемесячно |
| 45 | Щелевая лампа | 1 | ежемесячно |
| 46 | Авторефрактометр R-30 | 1 | ежемесячно |
| 47 | Цветотест для исследования бинокулярного зрения | 1 | ежемесячно |
| 48 | Тонометр внутриглазного давления ТГДЦ-01 | 2 | ежемесячно |
| 49 | Офтальмоскоп ЕС (США) | 1 | ежемесячно |
| 50 | Светильник передвижной однорефлекторный | 1 | ежемесячно |
| 51 | Светильник диагностический хирургический LD-II | 1 | ежемесячно |
| 52 | Кольпоскоп | 1 | ежемесячно |
| 53 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 5 | ежемесячно |
| 54 | Дерматоскоп HEINE DELTA 20 Plus | 1 | ежемесячно |
| 55 | Экстрактор вакуумный Вакус 7305 | 1 | ежемесячно |
| 56 | Установка УДЭ-1 | 1 | ежемесячно |
| 57 | Негатоскоп ТН-1 | 1 | ежемесячно |
| 58 | Источник света LH-150РС Pentax |   | ежемесячно |
| 59 | Светильник 4-х рефлекторный | 1 | ежемесячно |
| 60 | Лампа 7-ми рефлекторная | 1 | ежемесячно |
| 61 | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | 24 | ежемесячно |
| 62 | Облучатель ОРУБн 3-3 "Кронт" | 2 | ежемесячно |
| 63 | Стоматологическая установка Ziann ZA-208 | 1 | ежемесячно |
| 64 | Компрессор EKOM DK-50 (Словацкая Республика) | 1 | ежемесячно |
| 65 | Стоматологическая установка Olsen | 1 | ежемесячно |
| 66 | Светоотверждающая лампа | 1 | ежемесячно |
| 67 | Гласперленовый стерилизатор | 1 | ежемесячно |
| 68 | Ультразвуковой скалер | 1 | ежемесячно |
| 69 | Стерилизатор ВК-75 | 3 | ежемесячно |
| 70 | Аквадистилятор АДЭа -25 СЗМО | 1 | ежемесячно |
| 71 | Аквадистилятор ДЭ-4-02 | 1 | ежемесячно |
| 72 | Пибор для измерения АД механический | 1 | ежемесячно |
| 73 | Измеритель АД и частоты пульса автоматический Omron M1 | 1 | ежемесячно |
| 74 | Динамометр становый ДС-500 | 1 | ежемесячно |
| 75 | Динамометр кистевой ДК-140-э | 1 | ежемесячно |
| 76 | Весы напольные электронные | 12 | ежемесячно |
| 77 | Весы настольные электронные для новорожденных В1-15 "Саша" | 2 | ежемесячно |
| 78 | Весы настольные электронные для новорожденных ВЭНд-01 "Малыш" | 1 | ежемесячно |

|  |
| --- |
| Перечень медтехники, предназначенного для технического обслуживания НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД»» амбулатории пос. Нижний Баскунчак |
| № пп | Наименование работ | Кол-во | Периодичность проведения технического обслуживания |
| 1 | Камера УФК-1 для стерилизации инструмента | 1 | ежемесячно |
| 2 | Гласперленовый стерилизатор | 1 | ежемесячно |
| 3 | УЗО "Медел" предстерилизационной очистки | 1 | ежемесячно |
| 4 | Электрокардиограф ЭК35-12-03 "Альтон" | 1 | ежемесячно |
| 5 | Электрокардиограф ЭК3Т-01  | 1 | ежемесячно |
| 6 | Аппарат "Поток-1" | 1 | ежемесячно |
| 7 | Аппарат "Рикта-02" | 1 | ежемесячно |
| 8 | Аппарат УВЧ-80  | 1 | ежемесячно |
| 9 | Аппарат "УЗТ 1,07Ф" | 1 | ежемесячно |
| 10 | Аппарат ультразвуковой "Туман" | 1 | ежемесячно |
| 11 | Аппарат "Полюс-101 | 1 | ежемесячно |
| 12 | Аппарат "Амплипульс-6" | 1 | ежемесячно |
| 13 | Аппарат "Искра 1-1" | 1 | ежемесячно |
| 14 | Облучатель ультрафиолетовый Офну ЭМА-Е | 1 | ежемесячно |
| 15 | Микроскоп "Микмед" | 1 | ежемесячно |
| 16 | Весы медицинские ВМ 150 | 1 | ежемесячно |
| 17 | Весы медицинские ВМ 20 | 1 | ежемесячно |
| 18 | Весы напольные медицинские электронные ВМЭН 200 | 2 | ежемесячно |
| 19 | Весы медицинские РП-150 МГ | 1 | ежемесячно |
| 20 | Весы электронные HL-200 EX | 1 | ежемесячно |
| 21 | Аквадистиллятор | 1 | ежемесячно |
| 22 | Портативный экспресс-анализатор параметров крови "Мульти-Кейр-ин" с принадлежностями | 1 | ежемесячно |
| 23 | Гемоглобиномер фотометрический ”Минигем” | 1 | ежемесячно |
| 24 | Фотоэлектроколориметр КФК-3 | 1 | ежемесячно |
| 25 | Счетчик лабораторный "С5" | 1 | ежемесячно |
| 26 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | ежемесячно |
| 27 | Водяной термостат  | 1 | ежемесячно |
| 28 | Ингалятор "Омрон" | 1 | ежемесячно |
| 29 | Компрессор безмаслянный воздушный ND-70 | 2 | ежемесячно |
| 30 | Установка стоматологическая QL2028 | 1 | ежемесячно |
| 31 | Установка стоматологическая "Медия -ЗМО" | 1 | ежемесячно |
| 32 | Сухожаровый шкаф ГП-80, ГП-40 | 4 | ежемесячно |
| 33 | Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБп -3-3 Кронт | 2 | ежемесячно |
| 34 | Рециркулятор передвижной РБ-18-Я-ФП-01 | 1 | ежемесячно |