## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04.
(локальная смета)
|  | на | Холл МРТ и КТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________393,059 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________268,088 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________50,048 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,671 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________484,39 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________16,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ОЕРЖ46-03-007-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 м3 | 0,95 3,8*0,25 | 414.7 | 110.33 | 304.37 | 25.55 |  | 394 | 105 | 289 | 24 | 12.3 | 11.69
2 | ОЕРЖ46-04-006-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 | 0,12 12 / 100 | 550.84 | 324.02 | 226.82 | 85.96 |  | 66 | 39 | 27 | 10 | 42.86 | 5.14
3 | ОЕРЖ10-01-012-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р применит. | Демонтаж обшивки стен из рейки (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 | 0,045 4,5 / 100 | 288.65 | 250.91 | 37.74 |  |  | 13 | 11 | 2 |  | 29.04 | 1.31
4 | ОССПЖ01-01-01-054 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | за т груза | 3.1 | 2.83 |  | 2.83 |  |  | 9 |  | 9
5 | ОССПЖ03-21-01-015 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 т | 3.1 | 13.38 |  | 13.38 |  |  | 41 |  | 41
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы (холл)
Перегородки
6 | ОЕРЖ09-04-010-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Монтаж перегородки из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 | 0,1586 15,86 / 100 | 4024.14 | 3201.48 | 808.53 | 229.7 |  | 638 | 508 | 128 | 36 | 322.73 | 51.19
7 | прайс-лист | Пластиковый витраж - перегородка с двумя дверями общей площ.3,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м2 | 15.86 | 643.14 |  |  |  |  | 10200
8 | ОЕРЖ10-04-010-04 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с трехсторонней обшивкой гипсокартонными листами с изоляцией 8 124,61 = 17 313,71 - 420 x 15,38 - 5,15 x 530,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,435 43,5 / 100 | 8124.61 | 3084.53 | 264.65 | 14.04 |  | 3534 | 1342 | 115 | 6 | 340.08 | 147.93
9 | ОССЦЖ-101-2509 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м2 | 315 420/4*3 | 15 |  |  |  |  | 4725
10 | ОССЦЖ-104-0099 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м2 | 87 43,5*2 | 20.38 |  |  |  |  | 1773
стены
11 | ОЕРЖ10-06-039-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,08 8 / 100 | 9651.16 | 879.79 | 22.25 |  |  | 772 | 70 | 2 |  | 97 | 7.76
12 | ОЕРЖ15-04-027-05 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Шпаклевание стен сухими смесями за 2 раза 435,43 = 519,49 - 0,029 x 2 898,50 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,568 56,8 / 100 | 870.86 | 228.04 | 5.86 | 0.24 |  | 495 | 130 | 3 |  | 23.98 | 13.62
13 | прайс-лист | Смесь сухая ВОЛМА-ШОВ,шпатлевачная с расходом 0,8-0,9 кг/ 1м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 25кг | 2 окр(56,8 *0,9/25;1) | 45.84 |  |  |  |  | 92
14 | ОЕРЖ15-06-001-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности 291,90 = 791,53 - 1,13 x 442,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,568 56,8 / 100 | 291.9 | 244.89 | 1.14 | 0.12 |  | 166 | 139 | 1 |  | 27.64 | 15.7
15 | ОССЦЖ-101-3929 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Стеклообои ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м2 | 64.2 | 48.25 |  |  |  |  | 3098
16 | ОЕРЖ15-04-025-10 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,568 56,8 / 100 | 1167.24 | 309.29 | 3.8 | 0.12 |  | 663 | 176 | 2 |  | 34.1 | 19.37
Потолки
17 | ОЕРЖ15-01-047-15 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,265 26,5 / 100 | 7247.67 | 963.12 | 416.64 | 8.82 |  | 1921 | 255 | 110 | 2 | 102.46 | 27.15
Раздел 3. Электромонтажные работы
Демонтажные работы
18 | ОЕРЖр67-04-5 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,06 6 / 100 | 145.93 | 143.48 | 2.45 | 0.93 |  | 9 | 9 |  |  | 17.89 | 1.07
19 | ОЕРЖр67-1-1 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Демонтаж скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,09 9 / 100 | 19.81 | 19.81 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2.54 | 0.23
20 | ОЕРЖм10-08-002-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Демонтаж извещателей пожарной сигнализации (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 2 | 10.11 | 9.93 | 0.18 |  |  | 20 | 20 |  |  | 0.84 | 1.68
Монтажные работы
21 | ОЕРЖм08-03-526-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 1 | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  |  | 256 | 15 | 1 |  | 1.56 | 1.56
22 | прайс-лист | Выключатель автомат. 1 - фазный ВА 47-29 16 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 16.92 |  |  |  |  | 17
23 | ОЕРЖм08-02-409-01 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 1739.1 | 223.72 | 58.55 | 1.49 |  | 696 | 89 | 23 | 1 | 23.8 | 9.52
24 | прайс-лист | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой черная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м | 40 | 1.8 |  |  |  |  | 72
25 | ОЕРЖм08-02-412-02 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,4 40 / 100 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 |  | 110 | 25 | 2 |  | 6.74 | 2.7
26 | ОССЦЖ-500-9001-152* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,04 40 / 1000 | 3273.91 |  |  |  |  | 131
27 | ОЕРЖм08-02-402-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,1 10 / 100 | 844.05 | 143.82 | 486.33 | 25.52 |  | 84 | 14 | 49 | 3 | 15.3 | 1.53
28 | ОССЦЖ-500-9001-152* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,01 10 / 1000 | 3273.91 |  |  |  |  | 33
29 | ОЕРЖм08-03-594-10 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | 18070.72 | 2688.32 | 2156.35 | 704.34 |  | 1446 | 215 | 173 | 56 | 271 | 21.68
30 | Прайс-лист | IEK Светильник светодиодный с выносным драйвером серии ECO ДВО 6566 eco 36Вт S 6500К ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 8 | 193.98 |  |  |  |  | 1552
31 | ОЕРЖм08-03-594-01 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,03 3 / 100 | 4827.21 | 872.96 | 1355.93 | 386.35 |  | 145 | 26 | 41 | 12 | 88 | 2.64
32 | Прайс-лист | Светильник аварийный светодиодный СБА 1048С 18LED с наклейкой "выход" LEAD AC/DC 4690612000589 LLT(ASD) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 2 | 91.89 |  |  |  |  | 184
33 | Прайс-лист | Светодиодный LED светильник круглый Navigator 12W (Вт) 4000K 960lm 175х75 IP65 150-250V 94826 NBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 186.71 |  |  |  |  | 187
34 | ОЕРЖм08-03-591-02 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,03 3/100 | 365.33 | 319.42 | 9.68 | 0.54 |  | 11 | 10 |  |  | 32.2 | 0.97
35 | ОССЦЖ-509-1201 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт. | 3 | 6.22 |  |  |  |  | 19
36 | ОЕРЖм08-03-591-05 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 371.41 | 325.38 | 9.68 | 0.54 |  | 4 | 3 |  |  | 32.8 | 0.33
37 | ОССЦЖ-509-4601 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039-с с подсветкой, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт. | 1 | 8.72 |  |  |  |  | 9
38 | ОЕРЖм10-04-066-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Коробки распределительные и установачные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 6 2+4 | 42.07 | 34.12 |  |  |  | 252 | 205 |  |  | 4 | 24 | 0.006
39 | Прайс-лист | Распределительная коробка серая 120х120х50мм IP55 7 вводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 2 | 12.59 |  |  |  |  | 25
40 | Прайс-лист | Коробка установочная для гипсокартона, металлические лапки, 68x45мм, HEGEL (КУ1202) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 4 | 1.68 |  |  |  |  | 7
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 33871 | 3408 | 1018 | 150 |  | 368.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 35184 | 4483 | 1256 | 188 |  | 484.39
Накладные расходы | [9 empty] | 4546
Сметная прибыль | [9 empty] | 2688
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 268088 |  |  |  |  | 408.29
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 50048 |  |  |  |  | 76.1
Итого | [9 empty] | 318136 |  |  |  |  | 484.39
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 29445
Машины и механизмы | [9 empty] | 1256
ФОТ | [9 empty] | 4671
Накладные расходы | [9 empty] | 4546
Сметная прибыль | [9 empty] | 2688
Зимнее удорожание 0,94% от 318136 | [9 empty] | 2990
Итого | [9 empty] | 321126
Непредвиденные работы и затраты 2% от 321126 | [9 empty] | 6423
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 327549
НДС (УСНО) 20% от 327549 | [9 empty] | 65509.8
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 393058.8 |  |  |  |  | 484.39
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-6 | Затраты труда рабочих (ср 1,6) | чел.час | 5.14
2 | 1-2-0 | Рабочий строитель (ср 2) | чел.час | 0.23
3 | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 1.07
4 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 24
5 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 1.31
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 15.7
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 11.69
8 | 1-3-5 | ... | чел.час | 175.06
9 | 1-3-5 | - Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 7.76
10 | 1-3-5 | - Рабочий строитель (ср 3,5) | чел.час | 167.3
11 | 1-3-8 | ... | чел.час | 40.9
12 | 1-3-8 | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 28.68
13 | 1-3-8 | - Рабочий монтажник (ср 3,8) | чел.час | 12.22
14 | 1-3-9 | ... | чел.час | 15.18
15 | 1-3-9 | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1.56
16 | 1-3-9 | - Рабочий строитель (ср 3,9) | чел.час | 13.62
17 | 1-4-2 | ... | чел.час | 76.8
18 | 1-4-2 | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 72.86
19 | 1-4-2 | - Рабочий монтажник (ср 4,2) | чел.час | 3.94
20 | 1-5-4 | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.час | 1.68
21 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 13.13
Машины и механизмы
22 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т... | маш.час | 0.39
23 | 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.29
24 | 021102 | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.1
25 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.45
26 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 0.38
27 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м... | маш.час | 5.69
28 | 030902 | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.час | 0.95
29 | 030902 | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.час | 4.74
30 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м... | маш.час | 3.82
31 | 030954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 0.02
32 | 030954 | - Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 3.8
33 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.62
34 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.час | 2.41
35 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 0.17
36 | 330206 | Дрели электрические... | маш.час | 5.46
37 | 330206 | - Дрели электрические | маш.час | 2.95
38 | 330206 | - Дрели электрические | маш.час | 2.51
39 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 4.83
40 | 330901 | Ножницы электрические | маш.час | 0.04
41 | 331002 | Станок сверлильный | маш.час | 0.09
42 | 331451 | Перфораторы электрические... | маш.час | 2.33
43 | 331451 | - Перфораторы электрические | маш.час | 2.29
44 | 331451 | - Перфораторы электрические | маш.час | 0.04
45 | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.час | 0.01
46 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т... | маш.час | 2.05
47 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.72
48 | 400001 | - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.33
49 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.39
50 | ОССПЖ01-01-01-054 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 3.1
51 | ОССПЖ03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км | 1 т | 3.1
Материалы
52 |  | ... | шт | 18
53 |  | - IEK Светильник светодиодный с выносным драйвером серии ECO ДВО 6566 eco 36Вт S 6500К | шт | 8
54 |  | - Выключатель автомат. 1 - фазный ВА 47-29 16 А | шт | 1
55 |  | - Коробка установочная для гипсокартона, металлические лапки, 68x45мм, HEGEL (КУ1202) | шт | 4
56 |  | - Распределительная коробка серая 120х120х50мм IP55 7 вводов | шт | 2
57 |  | - Светильник аварийный светодиодный СБА 1048С 18LED с наклейкой "выход" LEAD AC/DC 4690612000589 LLT(ASD) | шт | 2
58 |  | - Светодиодный LED светильник круглый Navigator 12W (Вт) 4000K 960lm 175х75 IP65 150-250V 94826 NBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED | шт | 1
59 |  | Пластиковый витраж - перегородка с двумя дверями общей площ.3,4 м2 | м2 | 15.86
60 |  | Смесь сухая ВОЛМА-ШОВ,шпатлевачная с расходом 0,8-0,9 кг/ 1м2 | 25кг | 2
61 |  | Труба гофрированная ПНД 16 мм с протяжкой черная | м | 40
62 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.0005
63 | 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т
64 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т
65 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0104
66 | 101-0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая <Бутэпрол-2М> | т | 0.0161
67 | 101-0608 | Мастика клеящая <Гумилакс> | т | 0.0218
68 | 101-0622 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 0.5525
69 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0008
70 | 101-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 4.35
71 | 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2
72 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 5.4751
73 | 101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 0.0448
74 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.066
75 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0028
76 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.0609
77 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 7.804
78 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0002
79 | 101-1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 0.0039
80 | 101-1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0.0161
81 | 101-1737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0.0439
82 | 101-1757 | Ветошь... | кг | 0.3522
83 | 101-1757 | - Ветошь | кг | 0.0057
84 | 101-1757 | - Ветошь | кг | 0.3465
85 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0002
86 | 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 0.0009
87 | 101-1823 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0.0043
88 | 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0064
89 | 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0.0005
90 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 1.74
91 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.812
92 | 101-1963 | Канифоль сосновая | кг
93 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.001
94 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.881
95 | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.06
96 | 101-2143 | Краска | кг | 0.324
97 | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт.
98 | 101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4.35
99 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.001
100 | 101-2387 | Герметик строительный «RDPRO», 300 мл | шт. | 0.56
101 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 27.3
102 | 101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0.96
103 | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ | кг | 9.52
104 | 101-2439 | Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ | кг | 7.68
105 | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 12.24
106 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0135
107 | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 6.56
108 | 101-2486 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм | м | 9.28
109 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.1556
110 | 101-2513 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м2 | 16.96
111 | 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 58.8
112 | 101-2588 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 148.4
113 | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 12.24
114 | 101-2591 | Шпильки | шт. | 6.12
115 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 7.804
116 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.014
117 | 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3
118 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.069
119 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.36
120 | 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 0.435
121 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.08
122 | 201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 7.04
123 | 201-0807 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 18
124 | 201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов | м | 3.68
125 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.001
126 | 201-0844 | Детали крепления стальные | кг | 0.0904
127 | 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3
128 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 0.72
129 | 402-0018 | Смесь сухая известково-карбонатная штукатурная | т | 0.0004
130 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3... | т | 0.0035
131 | 405-0219 | - Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т
132 | 405-0219 | - Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0035
133 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм... | м3 | 0.0016
134 | 409-0639 | - Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0014
135 | 409-0639 | - Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0002
136 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0057
137 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.36
138 | 503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0.0612
139 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40... | кг | 0.06
140 | 506-1361 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.06
141 | 506-1361 | - Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг
142 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.084
143 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.14
144 | 509-0038 | Наконечник кабельный для электротехнических установок | шт. | 6.1
145 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.32
146 | 509-0066 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 9.6
147 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.0062
148 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1
149 | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 2.68
150 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.03
151 | 509-0778 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0049
152 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 11.28
153 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 0.4
154 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.3
155 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.006
156 | 509-1652 | Гильза кабельная медная ГМ 6 | шт. | 2
157 | 999-0005 | Масса | т | 0.006
158 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ... | руб | 12.0466
159 | 999-9950 | - Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 8.97
160 | 999-9950 | - Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 3.0766
161 | ОССЦЖ-101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 315
162 | ОССЦЖ-101-3929 | Стеклообои | м2 | 64.2
163 | ОССЦЖ-104-0099 | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 87
164 | ОССЦЖ-500-9001-152* | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | 1000 м | 0.05
165 | ОССЦЖ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 3
166 | ОССЦЖ-509-4601 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039-с с подсветкой, цвет белый | шт. | 1
Удаленные и замененные ресурсы
Материалы
167 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0329
168 | 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т
169 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 0.6418
170 | 101-2510 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | 182.7
171 | 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 2.24
172 | 206-9001 | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами | м2 | 15.86
173 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.0004
Составил: Жуковина П.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Каргин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)