## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12.
(локальная смета)
|  | на | Электро-монтажные работы КТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________835,626 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,782 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________374,86 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ОЕРЖм08-03-573-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 1 | 71.86 | 23.51 | 45.35 | 3.16 |  | 72 | 24 | 45 | 3 | 2.37 | 2.37
2 | ОЕРЖм08-03-573-05 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 2 | 92.75 | 23.51 | 65.71 | 4.54 |  | 186 | 47 | 131 | 9 | 2.37 | 4.74
3 | прайс-лист | Щиты с монтажной панелью ЩМП, размером 500х400х250 мм, степень защиты IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 951.05 |  |  |  |  | 951
4 | прайс-лист | Щиты с монтажной панелью ЩМП, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 2 | 1468.53 |  |  |  |  | 2937
5 | ОЕРЖм08-03-572-08 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 1 | 172.69 | 23.01 | 28.65 | 1.35 |  | 173 | 23 | 29 | 1 | 2.32 | 2.32
6 | прайс-лист | Щит распределительный на 36 модулей Shnaider(встраиваемый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 265.73 |  |  |  |  | 266
7 | ОЕРЖм08-03-526-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 15 1+4+5+5 | 255.97 | 14.84 | 1.13 |  |  | 3840 | 223 | 17 |  | 1.56 | 23.4
8 | ОЕРЖм08-03-526-02 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 3 1+1+1 | 283.55 | 22.06 | 3.77 | 0.14 |  | 851 | 66 | 11 |  | 2.32 | 6.96
9 | ОЕРЖм08-03-526-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 4 2+1+1 | 302.81 | 28.57 | 3.81 | 0.14 |  | 1211 | 114 | 15 | 1 | 2.76 | 11.04
10 | ОЕРЖм08-03-526-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 1 | 316.99 | 37.36 | 3.91 | 0.14 |  | 317 | 37 | 4 |  | 3.61 | 3.61
11 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-37 400 А ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 1406.01 |  |  |  |  | 1406
12 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 783.22 |  |  |  |  | 783
13 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 200 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 2 | 769.23 |  |  |  |  | 1538
14 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 160 А ИЭК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 689.23 |  |  |  |  | 689
15 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 80 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 685.31 |  |  |  |  | 685
16 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 32 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 468.53 |  |  |  |  | 469
17 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-32 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 426.57 |  |  |  |  | 427
18 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 47-100 80 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 247.55 |  |  |  |  | 248
19 | прайс-лист | Выключатель автомат. 3 - фазный ВА 47-100- 16 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 4 | 258.74 |  |  |  |  | 1035
20 | прайс-лист | Выключатель автомат. 1 - фазный ВА 47-29 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 5 | 17.06 |  |  |  |  | 85
21 | прайс-лист | Выключатель автомат. 1 - фазный ВА 47-29 16 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 5 | 16.92 |  |  |  |  | 85
22 | ОЕРЖм08-01-058-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Выключатель нагрузки с приводом ручным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 1 | 144.08 | 67.92 | 38.65 | 2.63 |  | 144 | 68 | 39 | 3 | 7.06 | 7.06
23 | прайс-лист | Выключатель - разъединитель откидного типа под предохранитель УВРЭ 180 А 12 мод. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 741.26 |  |  |  |  | 741
24 | ОЕРЖм08-01-068-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,04 (1+3) / 100 | 778.5 | 505.05 | 158.18 | 60.22 |  | 31 | 20 | 6 | 2 | 52.5 | 2.1
25 | прайс-лист | Шина соединительная гребенчатая 3-полюсная 80 А (на 12 мод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 3 | 377.62 |  |  |  |  | 1133
26 | прайс-лист | Шина медная 4х30 (3м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 134.27 |  |  |  |  | 134
Кабель-канал и гофротрубы
27 | ОЕРЖм08-02-390-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Короба пластмассовые шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,2 20 / 100 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 0.12 |  | 65 | 39 | 8 |  | 20.33 | 4.07
28 | прайс-лист | Кабель-канал (короб) 100x60 мм ТА-GN IN-Liner (длиной 2м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 10 | 54.55 |  |  |  |  | 546
29 | прайс-лист | Угол плоский Г-образный 100х60 NPAN IN-Liner ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 1 | 50.35 |  |  |  |  | 50
30 | ОЕРЖм08-02-409-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 2,5 (150+100) / 100 | 1739.1 | 223.72 | 58.55 | 1.49 |  | 4348 | 559 | 146 | 4 | 23.8 | 59.5
31 | прайс-лист | Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м | 150 | 2.38 |  |  |  |  | 357
32 | прайс-лист | Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м | 100 | 3.36 |  |  |  |  | 336
33 | ОЕРЖм08-02-409-02 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,15 15 / 100 | 1903.54 | 323.36 | 116.19 | 4.46 |  | 286 | 49 | 17 | 1 | 34.4 | 5.16
34 | прайс-лист | Труба гофрированная ПНД 40 мм с протяжкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | м | 15 | 7.24 |  |  |  |  | 109
Кабель и провод
35 | ОЕРЖм08-02-147-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м кабеля | 0,5 50 / 100 | 660.34 | 111.59 | 418.79 | 34.72 |  | 330 | 56 | 209 | 17 | 11.6 | 5.8
36 | ОЕРЖм08-02-147-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | То же, масса 1 м кабеля до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м кабеля | 0,05 5 / 100 | 1451.94 | 243.39 | 1076.63 | 84.23 |  | 73 | 12 | 54 | 4 | 25.3 | 1.27
37 | ОЕРЖм08-02-147-05 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | То же, масса 1 м кабеля до 9 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м кабеля | 0,15 15 / 100 | 1798.81 | 298.22 | 1360.28 | 105.25 |  | 270 | 45 | 204 | 16 | 31 | 4.65
38 | ОССЦЖ-500-9001-153* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,05 50/1000 | 4630.96 |  |  |  |  | 232
39 | прайс-лист | То же, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х150м (N)-1 многопроволочный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | п.м | 5,1 5*1,02 | 646.71 |  |  |  |  | 3298
40 | прайс-лист | Кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (N, PE)-1 многопроволочный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | п.м | 15,3 15*1,02 | 461.96 |  |  |  |  | 7068
41 | ОЕРЖм08-02-412-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 1,9 (100+40+50)/100 | 307.53 | 73.88 | 9.68 | 0.54 |  | 584 | 140 | 18 | 1 | 7.86 | 14.93
42 | ОССЦЖ-500-9001-152* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,1 100/1000 | 3276.53 |  |  |  |  | 328
43 | ОССЦЖ-500-9001-153* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | То же, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,04 40/1000 | 4630.96 |  |  |  |  | 185
44 | ОССЦЖ-500-9001-268* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | То же, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,05 50/1000 | 18263.39 |  |  |  |  | 913
45 | ОЕРЖм08-02-412-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,4 (25+15 )/100 | 362.48 | 105.28 | 19.36 | 1.08 |  | 145 | 42 | 8 |  | 11.2 | 4.48
46 | прайс-лист | Кабель марки ВВГнг-FRLS 5х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | п.м | 25,5 25*1,02 | 28.53 |  |  |  |  | 728
47 | прайс-лист | То же, марки ВВГнг-FRLS 5х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | п.м | 15,3 15*1,02 | 39.3 |  |  |  |  | 601
48 | ОЕРЖм08-02-412-08 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,6 (30+30 )/100 | 860.61 | 369.42 | 96.78 | 5.4 |  | 516 | 222 | 58 | 3 | 39.3 | 23.58
49 | прайс-лист | То же, марки ВВГнг-FRLS 5х25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | п.м | 30,6 30*1,02 | 39.3 |  |  |  |  | 1203
50 | прайс-лист | Кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 5х95 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | п.м | 30,6 30*1,02 | 838.32 |  |  |  |  | 25653
51 | ОЕРЖм08-02-405-02 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,15 15 / 100 | 1467.29 | 392.92 | 149.07 | 4.86 |  | 220 | 59 | 22 | 1 | 41.8 | 6.27
52 | ОССЦЖ-502-0524-001* Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1000 м | 0,015 15/1000 | 13191.41 |  |  |  |  | 198
светильники
53 | ОЕРЖм08-03-594-10 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 (с выносным драйвером) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,1 10 / 100 | 18070.72 | 2688.32 | 2156.35 | 704.34 |  | 1807 | 269 | 216 | 70 | 271 | 27.1
54 | прайс-лист | Светодиодный светильник Navigator "DSP-AC" 48Вт 4000Лм 4000К IP65 1250мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 10 | 324.48 |  |  |  |  | 3245
55 | ОЕРЖм08-03-593-06 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (аварийный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,06 6 / 100 | 4439.01 | 875.94 | 1699.31 | 510.24 |  | 266 | 53 | 102 | 31 | 88.3 | 5.3
56 | прайс-лист | Светодиодный светильник (аварийный) ДПА-2101 30 LED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 6 | 264.34 |  |  |  |  | 1586
электроустановачные изделия
57 | ОЕРЖм08-03-591-09 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Розетка двойная штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,06 6 / 100 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 |  | 29 | 23 | 1 |  | 38.1 | 2.29
58 | прайс-лист | Розетка 2 модул. с заземлением VIVA (DKC) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 6 | 43.36 |  |  |  |  | 260
59 | ОЕРЖм10-04-066-07 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Розетка компьютерная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 2 | 9.31 | 8.53 |  |  |  | 19 | 17 |  |  | 1 | 2 | 0.0002
60 | прайс-лист | Розетка компьютерная PJ-45, 1 модуль ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 2 | 49.37 |  |  |  |  | 99
61 | прайс-лист | Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 8 | 13.85 |  |  |  |  | 111
62 | ОЕРЖм08-03-591-09 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 476.93 | 377.95 | 9.68 | 0.54 |  | 19 | 15 |  |  | 38.1 | 1.52
63 | ОССЦЖ-503-0475 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Розетка скрытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт. | 4 | 9.73 |  |  |  |  | 39
64 | ОЕРЖм08-03-591-02 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 365.33 | 319.42 | 9.68 | 0.54 |  | 15 | 13 |  |  | 32.2 | 1.29
65 | ОССЦЖ-509-1201 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт. | 4 | 6.22 |  |  |  |  | 25
66 | ОЕРЖм08-02-471-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 10 шт. | 1,8 18 / 10 | 581.47 | 77.93 | 54.45 | 1.89 |  | 1047 | 140 | 98 | 3 | 8.29 | 14.92
67 | ОЕРЖм08-02-472-07 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 м | 0,08 8 / 100 | 1658.05 | 200.22 | 87.7 | 3.38 |  | 133 | 16 | 7 |  | 21.3 | 1.7
68 | прайс-лист | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25-8-7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 25 | 4 |  |  |  |  | 100
69 | прайс-лист | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70-12-13 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 21 | 9.05 |  |  |  |  | 190
70 | прайс-лист | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95-12-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 10 | 16.92 |  |  |  |  | 169
71 | прайс-лист | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150-12-19 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 8 | 36.78 |  |  |  |  | 294
72 | ОЕРЖм08-01-052-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 8 | 7.66 | 4.43 | 2.42 | 0.14 |  | 61 | 35 | 19 | 1 | 0.46 | 3.68
73 | прайс-лист | Изолятор шинный SM-35/8 D-32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 8 | 8.67 |  |  |  |  | 69
74 | ОЕРЖм10-04-066-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Коробка кабельная соединительная или разветвительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 1 шт. | 6 | 42.07 | 34.12 |  |  |  | 252 | 205 |  |  | 4 | 24 | 0.006
75 | прайс-лист | Коробка откр. установки распределительная 150х150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | шт | 6 | 33.57 |  |  |  |  | 201
76 | ОЕРЖм08-03-574-01 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 жил | 0,88 88 / 100 | 2888.4 | 166.66 | 2.42 | 0.14 |  | 2542 | 147 | 2 |  | 16.8 | 14.78
77 | ОЕРЖм08-03-574-03 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 жил | 0,24 24 / 100 | 3236.84 | 384.9 | 20.71 | 0.27 |  | 777 | 92 | 5 |  | 38.8 | 9.31
78 | ОЕРЖм08-03-574-04 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5 | 100 жил | 0,24 24 / 100 | 3356.26 | 462.27 | 28.57 | 0.41 |  | 806 | 111 | 7 |  | 46.6 | 11.18
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 83240 | 2981 | 1498 | 171 |  | 312.38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 84136 | 3577 | 1798 | 205 |  | 374.86
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5, 7-10, 22, 24, 27, 30, 33, 35-37, 41, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66-67, 72, 76-78, 59, 74) | [9 empty] | 896 | 596 | 300 | 34 |  | 62.476
Накладные расходы | [9 empty] | 3585
В том числе, справочно:
92% ФОТ (от 266) (Поз. 59, 74) | [9 empty] | 245
95% ФОТ (от 3516) (Поз. 1-2, 5, 7-10, 22, 24, 27, 30, 33, 35-37, 41, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66-67, 72, 76-78) | [9 empty] | 3340
Сметная прибыль | [9 empty] | 2458
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 3782) (Поз. 1-2, 5, 7-10, 22, 24, 27, 30, 33, 35-37, 41, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66-67, 72, 76-78, 59, 74) | [9 empty] | 2458
Итоги по смете:
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-2, 5, 7-10, 22, 24, 27, 30, 33, 35-37, 41, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66-67, 72, 76-78 | [9 empty] | 21164 | 2759 | 1498 | 171 |  | 286.38
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [9 empty] | 22016 | 3311 | 1798 | 205 |  | 343.66
Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 516) | [9 empty] | 3340
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 516) | [9 empty] | 2285
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 27641 |  |  |  |  | 343.66
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 3-4, 6, 11-21, 23, 25-26, 28-29, 31-32, 34, 38-40, 42-44, 46-47, 49-50, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63, 65, 68-71, 73, 75 | [9 empty] | 61805
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 59, 74 | [9 empty] | 271 | 222 |  |  |  | 26
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [9 empty] | 315 | 266 |  |  |  | 31.2
Накладные расходы 92% ФОТ (от 266) | [9 empty] | 245
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 266) | [9 empty] | 173
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 733 |  |  |  |  | 31.2
Итого | [9 empty] | 90179 |  |  |  |  | 374.86
Всего с учетом "Пересчет в текущий уровень цен по индексу к СМР I квартала 2019 г. СМР=7,5" | [9 empty] | 676343 |  |  |  |  | 374.86
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 78761
Машины и механизмы | [9 empty] | 1798
ФОТ | [9 empty] | 3782
Накладные расходы | [9 empty] | 3585
Сметная прибыль | [9 empty] | 2458
Зимнее удорожание 0,94% от 676343 | [9 empty] | 6358
Итого | [9 empty] | 682701
Непредвиденные работы и затраты 2% от 682701 | [9 empty] | 13654
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 696355
НДС 20% от 696355 | [9 empty] | 139271
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 835626 |  |  |  |  | 374.86
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 26
2 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 130.54
3 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 34.43
4 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 24.56
5 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 82.2
6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 14.65
7 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 14.67
Машины и механизмы
8 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 2.32
9 | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.час | 2.74
10 | 030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 2.85
11 | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.час | 8.47
12 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час
13 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 19.12
14 | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.час | 0.8
15 | 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.8
16 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 1.53
17 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 3.38
18 | 331002 | Станок сверлильный | маш.час | 0.15
19 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 14.67
20 | 350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.час | 9.88
21 | 351201 | Шинотрубогиб | маш.час | 0.23
22 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 2.32
Материалы
23 |  | ... | шт | 153
24 |  | - Выключатель - разъединитель откидного типа под предохранитель УВРЭ 180 А 12 мод. | шт | 1
25 |  | - Выключатель автомат. 1 - фазный ВА 47-29 16 А | шт | 5
26 |  | - Выключатель автомат. 1 - фазный ВА 47-29 25 А | шт | 5
27 |  | - Выключатель автомат. 3 - фазный ВА 47-100- 16 А | шт | 4
28 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 47-100 80 А | шт | 1
29 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-32 25 А | шт | 1
30 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 160 А ИЭК | шт | 1
31 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 200 А | шт | 2
32 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 250 А | шт | 1
33 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 32 А | шт | 1
34 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-35 80 А | шт | 1
35 |  | - Выключатель автомат. 3-х фазный ВА 88-37 400 А ИЭК | шт | 1
36 |  | - Изолятор шинный SM-35/8 D-32 | шт | 8
37 |  | - Кабель-канал (короб) 100x60 мм ТА-GN IN-Liner (длиной 2м) | шт | 10
38 |  | - Коробка откр. установки распределительная 150х150мм | шт | 6
39 |  | - Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150-12-19 | шт | 8
40 |  | - Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25-8-7 | шт | 25
41 |  | - Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70-12-13 | шт | 21
42 |  | - Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95-12-15 | шт | 10
43 |  | - Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN150 | шт | 8
44 |  | - Розетка 2 модул. с заземлением VIVA (DKC) | шт | 6
45 |  | - Розетка компьютерная PJ-45, 1 модуль | шт | 2
46 |  | - Светодиодный светильник (аварийный) ДПА-2101 30 LED | шт | 6
47 |  | - Светодиодный светильник Navigator "DSP-AC" 48Вт 4000Лм 4000К IP65 1250мм | шт | 10
48 |  | - Угол плоский Г-образный 100х60 NPAN IN-Liner | шт | 1
49 |  | - Шина медная 4х30 (3м) | шт | 1
50 |  | - Шина соединительная гребенчатая 3-полюсная 80 А (на 12 мод) | шт | 3
51 |  | - Щит распределительный на 36 модулей Shnaider(встраиваемый) | шт | 1
52 |  | - Щиты с монтажной панелью ЩМП, размером 500х400х250 мм, степень защиты IP65 | шт | 1
53 |  | - Щиты с монтажной панелью ЩМП, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP65 | шт | 2
54 |  | ... | п.м | 122.4
55 |  | - Кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 5х70 (N, PE)-1 многопроволочный | п.м | 15.3
56 |  | - Кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 5х95 | п.м | 30.6
57 |  | - Кабель марки ВВГнг-FRLS 5х4 мм | п.м | 25.5
58 |  | - То же, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х150м (N)-1 многопроволочный | п.м | 5.1
59 |  | - То же, марки ВВГнг-FRLS 5х25 мм | п.м | 30.6
60 |  | - То же, марки ВВГнг-FRLS 5х6 мм | п.м | 15.3
61 |  | Труба гофрированная ПНД ... | м | 265
62 |  | - Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой | м | 150
63 |  | - Труба гофрированная ПНД 25 мм с протяжкой | м | 100
64 |  | - Труба гофрированная ПНД 40 мм с протяжкой | м | 15
65 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0004
66 | 101-0501 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.0003
67 | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0057
68 | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0.0004
69 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0004
70 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.1458
71 | 101-1616 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм | т | 0.056
72 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0003
73 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.286
74 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 65.756
75 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0009
76 | 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0034
77 | 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.0104
78 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 7.022
79 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.1036
80 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.1202
81 | 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.064
82 | 101-2143 | Краска | кг | 1.6816
83 | 101-2175 | Шайбы пружинные | т
84 | 101-2176 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0.08
85 | 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 8
86 | 101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.0124
87 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.061
88 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.1872
89 | 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 2.1686
90 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 65.756
91 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.5668
92 | 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.6071
93 | 111-0087 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.3872
94 | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.36
95 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0041
96 | 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.56
97 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.046
98 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 4.77
99 | 402-0018 | Смесь сухая известково-карбонатная штукатурная | т | 0.0005
100 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0004
101 | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.384
102 | 503-0472 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0.0612
103 | 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т
104 | 506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т
105 | 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.06
106 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.2544
107 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.0214
108 | 509-0038 | Наконечник кабельный для электротехнических установок | шт. | 279.02
109 | 509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 2.32
110 | 509-0066 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 12
111 | 509-0070 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.1798
112 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 23
113 | 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 19.135
114 | 509-0109 | Скоба К-142 | шт. | 33
115 | 509-0143 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0.33
116 | 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.04
117 | 509-0779 | Втулки В42 | 1000 шт. | 0.0049
118 | 509-0782 | Втулки В82 | 1000 шт. | 0.0073
119 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 61.98
120 | 509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 2.65
121 | 509-0860 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.39
122 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.343
123 | 509-1654 | Гильза кабельная медная ГМ 16 | шт. | 9.5
124 | 509-1656 | Гильза кабельная медная ГМ 35 | шт. | 2
125 | 509-1702 | Гильза кабельная медная ГМ 240 | шт. | 3
126 | 509-1711 | Втулки В28 | 1000 шт. | 0.0232
127 | 999-0005 | Масса | т | 0.0062
128 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 59.6356
129 | ОССЦЖ-500-9001-152* | Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | 1000 м | 0.1
130 | ОССЦЖ-500-9001-153* | ... | 1000 м | 0.09
131 | ОССЦЖ-500-9001-153* | - Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | 1000 м | 0.05
132 | ОССЦЖ-500-9001-153* | - То же, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | 1000 м | 0.04
133 | ОССЦЖ-500-9001-268* | То же, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 | 1000 м | 0.05
134 | ОССЦЖ-502-0524-001* | Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 25 | 1000 м | 0.015
135 | ОССЦЖ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 4
136 | ОССЦЖ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 4
Составил: Жуковина П.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Каргин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)