|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Медицинская кровать КФО-01 Мск-124 | шт | 25 |
| 2 | Медицинская кровать для лежач.больных КФ2-01 МСК-102 | шт | 3 |
| 3 | Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | шт | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор РБ-18-Я-ФП-02 | шт | 1 |
| 5 | Шкаф медицинский MD 1 1657/SS | шт | 1 |
| 6 | Промывочная трубка Olympus PW-2L-1 | шт | 1 |
| 7 | Матрас 2х.секц., 18/25, клеенка, размер/1900\*900\*100/мм | шт | 5 |
| 8 | "Дезтаст Озон", 20тестов/уп. | шт | 50 |
| 9 | Канюля гибкая Кармана для шприц-аспиратора MVA, 12мм, 1шт. | шт | 50 |
| 10 | Канюля гибкая Кармана для шприц-аспиратора MVA, 10мм, 1шт. | шт | 100 |
| 11 | Канюля гибкая Кармана для шприц-аспиратора MVA, 9мм, 1шт. | шт | 25 |
| 12 | Штатив для длит.инфуз.вливаний на трех опорах ШВ4-03-"Ока-Медик" (держ.под 4 флакона) | шт | 5 |
| 13 | Зонд-обтуратор для остановки кровотечения пищевода, №23 | шт | 10 |
| 14 | Судно мед.полимерное "Ладья" с крышкой (белое)/10 | шт | 10 |
| 15 | Мочеприемник муж.полимерный типа "Утка" | шт | 10 |
| 16 | Поильник полимерный для лежач.больных | шт | 10 |
| 17 | Коробка стерилизац.с фильтрами, КСКФ-3 | шт | 1 |
| 18 | Коробка стерилизац.с фильтрами, КСКФ-6 | шт | 2 |
| 19 | Зеркало гинекологич.по Куско, однораз., с фиксатором | шт | 234 |
| 20 | Столик процедурный СПп-02 МСК-502М | шт | 1 |
| 21 | ТЭН к ДЭ-10 2,5 кВт дА2.983.690 диаметр втулки 18 мм | шт | 3 |
| 22 | Таблетница УПХЛ-01-"ЕЛАТ" | шт | 30 |
| 23 | Кабель на 3 отведения/7 электродов для кардиорегистратора "МИОКАРД-ХОЛТЕР 2" | шт | 8 |
| 24 | Кабель пациента для суточ.монитора SCHILLER Microvit MT-200 6 отведений | шт | 2 |
| 25 | Контейнер для биоматериалов 60мл, стерильный в инд.упак. | шт | 50 |
| 26 | Кушетка физиотерапевтическая | шт | 1 |
| 27 | Тонометр механич. Адьютор ИАД-01-1 исп.7 стетоскоп три манжеты | шт | 3 |
| 28 | Аккумуляторная батарея 6D-AA1000 B (7,2В, 1000 мАч) для электрокардиографа ЭК-ЗТ-01-"Р-Д" | шт | 1 |
| 29 | Алкотектор Mark V | шт | 1 |
| 30 | Электроды для ЭКГ на конечности (Ag/AgCl) с винтом и зажимом, взр. | шт | 1 |
| 31 | Электроды для ЭКГ грудной, с винтом и зажимом (D 22/24мм), к-т 6 шт. | шт | 1 |
| 32 | Штатив разборный для вливаний ШР-Медплант | шт | 2 |
| 33 | Сумка-холодильник 4л с электронным индикатором | шт | 1 |
| 34 | Mindray 801-1805-00022-00 Сборка крышки емкости промывающего раствора Rinse | шт | 1 |
| 35 | Языкодержатель для взрослых | шт | 1 |
| 36 | Роторасширитель с кремальерой, длиной 190 мм | шт | 1 |
| 37 | Портативный аппарат для ИВЛ (Мешок АМБУ) многораз. | шт | 1 |
| 38 | Аккумуляторная батарея для ЭКГ | шт | 1 |
| 39 | Блок питания для ЭКГ | шт | 1 |
| 40 | Кислородный датчик к наркозно-дыхательному аппарату МК-1-1 | шт | 1 |
| 41 | Воздуховод для искусств.дыхания "рот в рот" (№5) | шт | 2 |
| 42 | Ларингоскоп интубационный со стандарт.оптикой (Клинок "МАКИНТОШ" №3, изогнут.) №03.12010.632 | шт | 1 |
| 43 | Ларингоскоп интубационный со стандарт.оптикой (Рукоять средняя 2,5 В станд.свет) №03.11000.721 | шт | 1 |
| 44 | Пакет п/э, однрз., для сбора и хр-ния мед.отх. кл.Б, 500\*600 мм, желтый | шт | 1200 |
| 45 | Пакет п/э, с информокном однрз., для сбора и хр-ния мед.отх. кл.Б, 700\*800 мм, желтый | шт | 1200 |
| 46 | Датчик кислорода EnviteC OOM110 | шт | 1 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

На товарах не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемых товаров. Форма выпуска: стерильно, апирогенно, нетоксично.

**Место поставки товара:** 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

**Сроки и условия поставки товара:**

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени поставки и необходимости покупателю осуществить приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

**Условия исполнения договора:**

* по заявке Покупателя на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;
* товар поставляется в заводской упаковке.