Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

| № | Наименование | Характеристики | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты для гематологических анализаторов. Para 12 - Extend - L (Пара 12 Экстенд Низкий). Para 12 Extend - H (Пара 12 Экстенд Высокий). Para 12 Extend - N (Пара 12 Экстенд Нормальный) | 3.1 Данные: Наличие данных для анализатора MicroCC-20Plus в паспорте-вкладыше. соответствие 3.2 Количество параметров: в том числе: 16 лейкоциты наличие абсолютное содержание лимфоцитов наличие относительное содержание лимфоцитов наличие абсолютное содержание промежуточных клеток крови наличие относительное содержание промежуточных клеток крови наличие абсолютное содержание гранулоцитов наличие относительное содержание гранулоцитов наличие эритроциты наличие гемоглобин наличие гематокрит наличие средний объем эритроцита наличие среднее содержание гемоглобина в эритроците наличие средняя концентрация гемоглобина в эритроците наличие ширина распределения эритроцитов по объему наличие содержание эритроцитов наличие средний объем тромбоцита наличие 3.3 Количество уровней: 3 (1 низкий, 1 высокий, 1 норма) соответствие 3.4 Объем: Объем каждого флакона 2,5 мл 3.5 Стабильность: Стабильность закрытого флакона 190 дней с даты производства Стабильность открытого флакона 30 дней 3.6 Документы: Регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития наличие Сертификат соответствия по системе ГОСТ Р, декларирование соответствия или отказное письмо наличие | набор | 4 |
| 2 | Электроды для анализаторов газов и электролитов крови моделей EasyBloodGas, EasyLyte, EasyLyte Calcium, EasyLyte Plus, EasyStat. Электрод референсный (Reference Electrode) | Электрод предназначен для работы с анализаторами серии EasyLyte Na/K/Ca/pH, Na/K/Cl/Li | шт | 1 |
| 3 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АСТ/ ГОТ ЭРБА Системный Реагент | АСТ/ ГОТ ЭРБА Cистемный реагент IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 110 ммоль/л, L – Аспартат ≥ 340 ммоль/л, ЛДГ≥ 4000 Е/л, МДГ≥ 750 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат≥ 85 ммоль/л, НАДН ≥ 1, 05 ммоль/л. Линейность не менее 390 Е/л (5,1 мккат/л), Нижний предел определения не более 3,84 Е/л (0,064 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 4 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АЛТ / ГПТ ЭРБА Системный Реагент | АЛТ / ГПТ ЭРБА Cистемный Реагент IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент не менее 2 3х22 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 137,5 ммоль/л, L - Аланин ≥ 709 ммоль/л, ЛДГ≥ 2000 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат ≥ 85 ммоль/л, НАДН≥ 1,05 ммоль/л. Линейность: не менее 360 Е/л (5,1 мккат/л). Нижний предел определения: не более 4,4 Е/л (0,075 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. . | набор | 3 |
| 5 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. ЛПНП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | ХОЛЕСТЕРИН ЭРБА Cистемный Реагент, Метод CHOD – PAP Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Гудс буфер ( pH 7.0 ) 50 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза≥ 50 Е/л, Холестеролэстераза≥ 200 Е/л, Пероксидаза ≥3 Е/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : Линейность не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л), Нижний предел определения не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 6 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL .ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы. (4х100) | ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы Реагент для промывки системы биохимического анализатора. Фасовка не менее 4х100 мл | набор | 5 |
| 7 | Тест-полоски для бихимических исследований мочи in vitro | Тест- полоски для определения крови,билирубина, уробилиногена,кетонов,белка,нитритов,глюкозы,ph,удельного веса,лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, креатинина,микроальбумина (Combina 13),100 шт/упак | уп | 66 |
| 8 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL.Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент | БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ЭРБА Системный Реагент, Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 58,8 ммоль/л, Сульфаниловая кислота≥ 28.87 ммоль/л, Цетримид ≥ 68.6 ммоль/л. Реагент 2 Нитрит натрия≥ 2,90 ммоль/л. Линейность: не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 9 | Набор реагентов для ежедневной промывки | Набор реагентов дляежедневной промывки( разбавитель, 1 флакон*90 мл,пепсин,6 флаконов*0,30г) | набор | 2 |
| 10 | Реагент для разведения ERMA PCE-210 (20л) MicroCC-18 | Реагент для разведения не менее 20 л | уп | 5 |
| 11 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность, мкМЕ/мл 0,05 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, мкМЕ/мл 0-15 Нормальное значение ТТГ для здоровых людей, мкМЕ/мл 0,23-3,4 | набор | 3 |
| 12 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, пмоль/л 1,0 Воспроизводимость, % 8 Диапазон определяемых концентраций, пмоль/л 0-100 Нормальное значение Т4 для здоровых людей, пмоль/л 10,0-23,2 | набор | 1 |
| 13 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нмоль/л 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон определяемых концентраций, нмоль/л 0-50 Нормальное значение тестостерона для здоровых людей, нмоль/л Женщины: Мужчины: <0,5-4,3 12,1-38,3 Время инкубации, мин 90 Температура инкубации, ºС 18...25 Объём пробы, мкл 50 Срок хранения, месяцев 12 | набор | 1 |
| 14 | .Щелочная фосфотаза ЭРБА Системный Реагент | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА (ЩФ) ЭРБА Cистемный Реагент IFCC метод, кинетика. Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 -2-амино-2-метил-1-пропанол (АМП) pH 10.4 ≥ 434 ммоль/л, Mg+2 ацетат ≥ 2.48 ммоль/л, Zn+2 сульфат ≥ 1.24 ммоль/л, ЭДТА ≥ 2.48 ммоль/л, Реагент 2 - p-паранитрофенилфосфат ≥ 19.5 ммоль/л. Линейность не менее 1080 Е/л. (18 мккат/л). Нижний предел определения не более 3.2 Е/л (0.05 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 15 | ЛПВП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | ЛПВП Холестерин – прямой ЭРБА Cистемный реагент, Иммуноингибирование Фасовка: Реагент 1 не менее 4х30 мл, Реагент 2 не менее 4х10 мл. Состав реагентов: Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) ≥ 6.5 ммоль/л, N, N-Бис(4-сульфобутил)-3-метиланилин) ≥3 ммоль/л, Поливинилсульфоновая кислота≥ 50 мг, Эфир Полиэтилен-гликоль-метил ≥30 мл/л, MgCl2 ≥ 2 ммоль/л,. Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) ≥50 ммоль/л, Холестеринэстераза (ХЭ) ≥5 kЕ/л, Холестериноксидаза (ХО) ≥20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) ≥ 5 kЕ/л, 4-аминоантипирин(4-АА) ≥0.9 г/л, детергент ≥0.5 %. Диапазон линейности от не более 1.9 (0,027 ммоль/л) до не менее 193 мг/дл (5,2 ммоль/л) в сыворотке. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 16 | Креатинин ЭРБА Системный Реагент | КРЕАТИНИН ЭРБА Системный Реагент, Метод Яффе, без депротеинизации Фасовка: Реагент не менее 1 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Натрия гидроокись≥ 240 ммоль/л. .Реагент 2 Пикриновая кислота ≥26 ммоль/л. Линейность не менее 18 мг/дл (1590 мкмоль/л), Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,08 мг/дл (6,8 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 6 |
| 17 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа | Амилаза ЭРБА Cистемный Реагент, CNP- G 3 Метод Фасовка: Реагент 1 не менее 5х22 мл. Состав реагента: MES буфер ≥50 ммоль/л, Кальция хлорид ≥3,81 ммоль/л, Натрия хлорид ≥300 ммоль/л, Калия тиоционад ≥ 450 ммоль/л, 2-Хлор-4-нитрофенил-мальтотриозид ≥0.91 ммоль/л, Азид натрия≥ 13,85 ммоль/л. Линейность не менее 1500 Е/л (25 мккат/л), Нижний предел определения не более 10,8 Е/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 18 | ЛДГ-П ЭРБА Системный Реагент | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ-П) ЭРБА Системный Реагент, Кинетический метод Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав: Реагент 1: Фосфатный буфер (pH - 7.5) ≥ 100 ммоль/л, Пируват ≥ 2 ммоль/л, Реагент 2 -НАДН ≥ 1.66 ммоль/л. Линейность не менее 1200 Е/л (20 мккат/л), Чувствительность: не более 43.8 Е/л (0,75 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 19 | билирубин ЭРБА Системный Реагент | БИЛИРУБИН ЭРБА Системный Реагент, Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 23,0 ммоль/л, Сульфаниловая кислота ≥ 28.87 ммоль/л, Реагент 2 Нитрит натрия ≥ 2,9 ммоль/л. Линейность: Не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: Не более– 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 20 | Глюкоза ЭРБА Системный Реагент | ГЛЮКОЗА ЭРБА Системный Реагент, метод GOD-POD Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Фосфатный буфер ≥ 100 ммоль/л, Глюкозооксидаза ≥ 25 Е/л, Пероксидаза ≥ 2 Е/л, Фенол≥ 5 ммоль/л, 4 – аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Линейность: не менее 450 (мг/дл) (25 ммоль/л), Чувствительность: не более 2,34 (мг/дл) (0,1 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. . | набор | 3 |
| 21 | Мочевина ЭРБА Системный Реагент | Мочевина ЭРБА Cистемный Реагент, Метод Уреаза-ГЛДГ Фасовка: Реагент 1 не менее 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер pH 8.0 ≥ 100 ммоль/л, Уреаза≥ 10 КЕ/мл, ГЛДГ≥ 3,8 КЕ/мл, 2- кетоглутарат 5.49 ммоль/л, РЕАГЕНТ 2 НАДН 1.66 ммоль/л. Линейность: не менее 300 мг/дл (49,8 ммоль/л) (мочевина), До 140 мг/дл (23,24 ммоль/л) (Азот мочевины). Чувствительность: Нижний предел определения 11.5 мг/дл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 5 |
| 22 | .Норма ЭРБА Системный Реагент | ЭРБА Контроль Норма Контрольная сыворотка для контроля качества биохимических анализов в области нормальных значений. Фасовка: Реагент 1 (сыворотка) не менее 4х5 мл. Разбавитель объем не менее 20 мл. | набор | 2 |
| 23 | Скрытая кровь в кале — трасферрин | Назначение: набор H&R FOB-TRANSFERRIN предназначен для бесприборного качественного экспресс-определения человеческого гемоглобина и трансферрина в образцах кала методом иммунохроматографии с целью обнаружения скрытой крови | у-30 тестов | 2 |
| 24 | Набор контрольных материалов(раствор 1,1 флакон *10мл,раствор 2, 1 флакон *10 мл) | Набор контрольных материалов(раствор 1,1 флакон *10мл,раствор 2, 1 флакон *10 мл) | набор | 1 |
| 25 | Пакет с растворами Na,K,Ca,ph-Solution Pack Na/K/Ca/ph | Пакет с растворами Na,K,Ca,ph-Solution Pack Na/K/Ca/ph | шт | 2 |
| 26 | Триглицериды ЭРБА Системный Реагент | ТРИГЛИЦЕРИДЫ ЭРБА Cистемный Реагент, Метод GPO Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагента 1: Гудс буфер (рН 7,2) ≥ 50 ммоль/л, 4-ХлорФенол ≥ 4 ммоль/л, Mg 2+ ≥ 15 ммоль/л, ATФ 2 ≥ ммоль/л, Глицеролкиназа ≥ 0,4 КЕ/л, Пероксидаза ≥ 2 КЕ/л, Липопротеинлипаза ≥ 2 КЕ/л, Глицерол-3-фосфатоксидаза ≥ 0,5 КЕ/л, 4-Аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 27 | Мочевая кислотаЭРБА Системный Реагент | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ЭРБА Cистемный Реагент, метод Уриказа - ПОД Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов Pipes буфер pH 7.0 ≥ 50 ммоль/л, 4 – Аминоантипирин ≥ 0.31 ммоль/л, ДХФС ≥ 0,5 ммоль/л, Уриказа ≥ 0.32 Е/мл, Пероксидаза ≥ 1 Е/мл. Линейность: не менее 25 мг/дл (1475 мкмоль/л). Нижний предел определения – не более 0,49 мг/дл (29,46 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 28 | Гамма ГТЭРБА Системный Реагент | ГаммаГТ (g-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА) ЭРБА Cистемный Реагент Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 ТРИС буфер (pH - 8.25) ≥125 ммоль /л, Глицилглицин ≥125 ммоль /л, РЕАГЕНТ 2 L-g-глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид ≥20 ммоль /л. Линейность: не менее 500 Е/л (8,5 мккат/л), Чувствительность: не более 1,68 Е/л (0,03 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 29 | Билирубин прямойЭРБА Системный Реагент | БИЛИРУБИН ЭРБА прямой ЭРБА Системный Реагент, Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 23,0 ммоль/л, Сульфаниловая кислота ≥ 28.87 ммоль/л, Реагент 2 Нитрит натрия ≥ 2,9 ммоль/л. Линейность: Не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: Не более– 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 30 | Общий белокЭРБА Системный Реагент | ОБЩИЙ БЕЛОК ЭРБА Cистемный Реагент,\ Биуретовый метод Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов:Реагент 1 Меди II сульфат ≥12 ммоль/л, Калий-натрий тартрат ≥31,9 ммоль/л, Калия йодид≥30,1 ммоль/л, Натрия гидроокись ≥0.6моль/л. Линейность: не менее 15 г/дл (150 г/л), Чувствительность: Нижний предел определения ≥0,37 г/дл (3,7 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 31 | Ферментативный раствор . ERMA PCE-210 ( 1000мл) | Ферментативный раствор не менее 1000мл | Шт | 14 |
| 32 | HbA1c Набор калибраторов | Гликозилированный гемоглобин HbA1c калибратор, многоуровневый Эрба Системный реагент Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой.. Моноспецифичный калибратор. Состав набора : HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 4x 0,25 мл. | набор | 1 |
| 33 | Очищающий регент (депротеинизатор) 0,1л.Содержит гипохлорит.Для всех геманализаторов. Диаклин-СИС | Очищающий регент не более 0,1л | шт | 1 |
| 34 | ИХА-анти-ВГС-Фактор | Предназначен для одноэтапного быстрого качественного определения наличия антител к вирусу гепатита С (ВГС) in vitro в сыворотке, плазме или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет 2,0 МЕ/мл антител к ВГС. Время проведения анализа - 10 мин. Набор предназначен для проведения 25 определений. Срок годности набора не менее 24 месяцев. Наличие Регистрационного удостоверения. (25шт/уп) | уп | 24 |
| 35 | "ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР" | Предназначен для in vitro визуального быстрого одноэтапного качественного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-ого и/или 2-ого типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке, плазме или цельной крови человека экспресс-методом. Состоит: Кассета прамоугольной формы с двумя окошками на верхней поверхности, Буферный раствор для диффузии образца, Скарификатор одноразовый, Салфетка асептическая одноразовая. Инструкция по применению.(25шт/уп) | уп | 2 |
| 36 | ИХА-HBSAg-Фактор | Метод - ИХА, для in vitro визуального определения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и цельной крови. Набор рассчитан на - 25 анализов. Время анализа - 10 минут. Чувствительность - 0,5 нг/мл. Срок годности на момент поставки - 10 месяцев. Наличие планшета индикаторного, реагента для разведения образца, пипетки для внесения образца сыворотки или плазмы крови, скарификатора одноразовый, салфетки асептической. Наличие: регистрационного удостоверения. | уп | 24 |
| 37 | Набор реагентов для колличественного иммуноферментного определения общего простат-специфическогоантигена в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-30 Нормальное значение общего ПСА для здоровых людей, нг/мл <4 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок хранения, месяцев 12 | набор | 4 |
| 38 | Анти-е- супер 5 мл . | цоликлон Анти-е- супер не менее 5 мл | шт | 3 |
| 39 | железо ЭРБА Системный Реагент | Железо ЭРБА Системный реагент, с феррозином. Состав: Реагент 1 (Ацетатный буфер pH 4,8 ≥122 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 2 (Феррозин ≥ 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 3 (Железо – 89.5 мкмоль/л); Линейность без разведения: не менее 160 мкмоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровень Железа составляет 0,7 мкмоль/л; Фасовка: Реагент 1 не менее 4х25 мл, Реагент 2 не менее 2х12.5 мл, Реагент 3 Стандарт не менее 2х2 мл; Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 40 | Магний ЭРБА Системный Реагент | МАГНИЙ ЭРБА Cистемный Реагент, метод c ксилидиловый синий Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл. Состав реагентов: Ксилидиловый синий ≥110 мкмоль/л, Этаноламин≥ 1 моль/л, ЭГТА ≥60 мкмоль/л. Линейность: не менее 5.85 мг/дл (2,4 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,16 мг/дл (0,066 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 41 | Мультикалибратор ЭРБА Системный Реагент | Мультикалибратор ЭРБА Фасовка: Реагент 1 (мультикалибратор) не менее 4х3 мл. Изготовлен на основе нормальной сыворотки доноров, тестированной на отсутствие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), к вирусу гепатита С и к поверхностному антигену вируса гепатита В | набор | 1 |
| 42 | креатинкиназа ЭРБА Системный Реагент | КРЕАТИНКИНАЗА (КК) ЭРБА Системный Реагент, Метод DGKC Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Имидазольный буфер, pH 6.1 ≥ 125 ммоль/л, НAДФ ≥ 2.4 ммоль/л, Глюкоза≥ 25 ммоль/л, N-ацетил-L-цистеин ≥ 25 ммоль/л, Гексокиназа (ГK)≥ 6.8 Е/мл, Г-6-Ф-ДГ≥ 8 Е/л. РЕАГЕНТ 2 АДФ ≥ 15.2 ммоль/л, Креатинфосфат≥ 250 ммоль/л, Диаденозин Ф-5-Ф 103 мкмоль/л, АМФ≥ 25 ммоль/л Линейность: не менее 1800 E/л (30 мккат/л). Чувствительность: не более 10,4 E/л (0,175 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 43 | HbA1c ЭРБА Системный Реагент | Гликолизированный гемоглобин HbA1c Прямой Эрба Системный реагент, турбидиметрический. Набор жидких реагентов для прямого иммунотурбидиметрического определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови.. Реагент 1 (Латексные частицы ≥1.5 %, Глициновый буфер ≥20 ммоль/л,Стабилизаторы) ; Реагент 2A (Мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c 5,5 мг/дл , Глициновый буфер ≥10 ммоль/л); Реагент 2B (Глициновый буфер 1 ммоль/л, Козьи поликлональные антитела к мышиному IgG 67мг/дл, Стабилизаторы). Реагент 3 Гемолизирующий раствор. Диапазон измерений HbA1c: до 15,42% к общему гемоглобину (IFCC). Чувствительность или нижний предел определения составляет 1,0% HbA1c. Фасовка: Реагент 1 не менее - 1х24 мл, Реагент 2А не менее- 1х8 мл, Реагент 2В не менее -1х4мл, Реагент 3 не менее-2х50 мл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 44 | ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР . ERMA PCE-210 ( 500мл) | .ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР не менее 500мл | набор | 6 |
| 45 | Холестерин ЭРБА Системный Реагент | ХОЛЕСТЕРИН ЭРБА Cистемный Реагент, Метод CHOD – PAP Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Гудс буфер ( pH 7.0 ) 50 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза≥ 50 Е/л, Холестеролэстераза≥ 200 Е/л, Пероксидаза ≥3 Е/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : Линейность не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л), Нижний предел определения не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 46 | КАЛЬЦИЙ ЭРБА Системный Реагент | Кальций ЭРБА Cистемный Реагент, Метод с Арсеназо III Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав: Реагент 1 - Арсеназо III ≥0.1 ммоль/л, Фосфатный буфер pH 7.8≥50 ммоль/л. Линейность: не менее 16 мг/дл (4 ммоль/л),: Нижний предел определения не более 0,6 мг/дл (0, 15 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 47 | Цоликлон Анти -С супер5 мл | Цоликлон Анти -С супер5 мл | шт | 3 |
| 48 | Электрод измерительный Cа+Electrode) | Электрод измерительный Cа+ | шт | 1 |
| 49 | Электрод измерительный рН Electrode | Электрод измерительный рН | шт | 1 |
| 50 | Фосфор ЭРБА Системный Реагент | ФОСФОР ЭРБА Cистемный Реагент, Метод с молибдатом аммония, УФ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав реагентов: Молибдат аммония ≥0.35 ммоль/л, Серная кислота ≥131 ммоль/л. Линейность: не менее 23.25 мг/дл (7.47 ммоль/л). Нижний предел определения не более0,17 мг/дл (0,054 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 51 | ЛПВП/ЛПНП ЭРБА Системный Реагент | ЭРБА ЛПВП/ ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор Фасовка: Реагент 1 (калибратор) не менее 2х1 мл. | набор | 1 |
| 52 | Альбумин ЭРБА Системный Реагент | АЛЬБУМИН (ALB) ЭРБА Системный реагент метод БКЗ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл Состав реагентов: Бромкрезоловый зеленый ≥ 0.21 ммоль/л, Цитратный буфер≥ 100 ммоль/л, PH≥ 4.1, Натрия азид ≥ 0,5 г/л. Линейность: не менее 6 г/дл (60 г/л). Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,1 г/дл (0,01 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 53 | Термобумага ширина 50 мм для гематологического анализатора BS 3200 50х20х12 | Термобумага ширина 50 мм для гематологического анализатора BS 3200 50х20х12 | упаковка | 45 |
| 54 | Набор реагентов для определения холестерин высокой плотности (HDL) | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном определении холестерина ЛПВП. Набор предназначен для прямого количественного определения холестерина ЛПВП. | набор | 4 |
| 55 | Набор реагентов для определения холестерин низкой плотности (LDL) | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном определении холестерина ЛПНП. Набор предназначен для прямого количественного определения холестерина ЛПНП. | набор | 4 |
| 56 | Сыворотка, содержащая антитела и вирусу гепатита С" | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С". 24 флакона | набор | 2 |
| 57 | "Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum" | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum". 24 флакона по 0,2 мл | набор | 2 |
| 58 | Набор реагентов для определения калия (Potassum rapid) | Метод анализа Фотометрический энзиматический Состав набора ферментативный реагент, субстрат реагент, стандарт 1, стандарт 2 Количество флаконов ферментативного реагента в наборе 1 штука Количество ферментативного реагента во флаконе 30 мл Количество флаконов субстрата в наборе 1 штука Количество субстрата во флаконе 10 мл Концентрация стандарта 1 2 ммоль/л Количество флаконов стандарта 1 в наборе 1 штука Количество стандарта 1 во флаконе 3 мл Концентрация стандарта 2 7 ммоль/л Количество флаконов стандарта 2 в наборе 1 штука Количество стандарта 2 во флаконе 3 мл Форма выпуска реагентов Реагенты готовы к использованию. Пробы сыворотка, плазма крови Температурный режим для обеспечения стабильности реагентов после вскрытия флаконов 2-8 оС Срок стабильности реагентов после вскрытия флаконов при соблюдении температурного режима Не менее 9 недель Верхний предел линейности 7 ммоль/л Нижний предел линейности 2 ммоль/л | набор | 4 |
| 59 | Набор реагентов для определения натрия (Sodium rapid) | Натрий осаждается магний-уранилацетатом; оставшиеся ионы уранила реагируют с тиогликолевой кислотой с образованием комплекса желто-коричневого цвета. | набор | 4 |
| 60 | Тест система иммуноферментная для выявления антител к вир геп С | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Основой набора являются рекомбинантные антигены ВГС, соответствующие участкам белков, кодируемые структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок полистироловых планшетов. Формат планшета: 96-луночный (стрипированный). Чувствительность анализа 100%. Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: 40 мкл сыворотки и плазмы крови. Продолжительность инкубации 120 мин. | набор | 6 |
| 61 | Набор реагентов для иммуноферментных анализов для выявления HBsAg Вектогеп B-HBsAg-Антигена Комплект3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл Срок годности: 24 месяцев | набор | 6 |
| 62 | Набор для определения кальция "Human" | Ионы кальция реагируют с о-крезолфталеинкомплексоном в щелочной среде с образованием комплекса красно-фиолетового цвета. Оптическая плотность этого комплекса пропорциональна концентрации кальция в пробе | набор | 1 |
| 63 | Набор для определения мочевой кислоты "Human" | Для определения концентрации мочевой кислоты используется реакция с уриказой. Выделившаяся в процессе реакции перекись водорода реагирует в присутствии пероксидазы с 3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислотой (ДХГБС) и 4-аминофеназоном (РАР) с образованием красно-фиолетового хинонимина | набор | 1 |
| 64 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. | Тест-система предназначена для выявления суммарных антител (IgM и/или IgG) к возбудителю сифилиса в сыворотке или плазме крови человека и рекомендуется для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций | набор | 6 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Необходимо наличие регистрационного удостоверения на каждое наименование товара.

В случае установления в спецификации (техническом задании) требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке, участник имеет право предложить иные

условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

-до 30.06.2019 г.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени  поставки и необходимости покупателю осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер», и экстренно – в течение 1 календарного дня заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».