ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по установке пластиковых перегородок

Место выполнения работ.

Работы по установке пластиковой перегородки выполняются в  учреждении НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

Срок выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора.

Особые условия выполнения работ

Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего медицинского учреждения. Учитывая его режимный характер, исполнитель должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на Подрядчика.

Основные требования.

- Количество конструкций из ПВХ профилей - 3 шт.

- Перегородка из ПВХ профилей должна содержать одну дверную створку, оборудованную фурнитурой для узких дверей  (нажимной гарнитур с ключом). Направление открывание дверной створоки: наружнее.

Примечание:

1)  Наличие нажимного гарнитура с ключом, герметичных уплотнений в  притворах – обязательно.

2) Подрядчик обязан выполнить предварительно самостоятельные замеры с выездом к заказчику.

3) Подрядчик руководствуется эскизами изделий ПВХ (приложение № 1 к Техническому заданию).

Требования  к выполняемым работам

Подрядчик обязан принять меры по уменьшению уровня шума при проведении ремонтных работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Подрядчик должен прекратить работы вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время производства работ. Обеспечить поддержание на объекте Заказчика запаса материалов в размере не более дневной нормы.

Подрядчик самостоятельно вывозит строительные мусор с места производства работ по завершению рабочего дня.

Организация работ на объекте должна соответствовать требованиям СНиП, ПУЭ, противопожарной безопасности, техническим условиям и требованиям к результатам работ.

До начала производства работ в помещениях укрыть плёнкой мебель, оборудование, полы.

Требования к качеству выполнения работ.

Качество работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивающим соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасности эксплуатации объекта

Требования к материалам.

Применяемые строительные материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, санитарным и противопожарным требованиям.

Все используемые материалы должны быть новыми, неиспользованные и содержать все последние усовершенствования в проекте и материалах.

Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

Исполнитель отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА) № 1, используемого при выполнении работ

| № п\п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям заказчика | Соответствие ГОСТ, нормам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок из ПВХ | Профиль ПВХ, профильная система 3х-камерная, конструктивная ширина профиля 60 мм., армирование толщиной 1,5 мм., приведенное сопротивление теплопередаче соответствует 2 классу, цвет изделий белый, толщина стеклопакета 24 мм., толщина сэндвич заполнения 24 мм., фурнитура для узких дверей (нажимной гарнитур с ключом), открывание дверной створоки: наружнее. | ГОСТ 30673-99 Звукоизоляция VDI 2719 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА) № 2, используемого при выполнении работ

| 1 | Уширение 35 мм х 60 мм, цвет белый, длиной 3130 мм |
| --- | --- |
| 2 | Уширение 35 мм х 60 мм, цвет белый, длиной 1920 мм |
| 3 | Подоконник ПВХ 250 мм, цвет белый, длиной 3200 мм |
| 4 | Полоконник ПВХ 150 мм, цвет белый, длиной 3200 мм |
| 5 | Строительный шуруп (нагель) |
| 6 | Клей ПВХ |

Требования к безопасности выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, пожарной безопасности и сохранности объекта, и несет ответственность за нарушение указанных требований.

Требования к результатам выполненных работ.

Приёмку выполненных работ Заказчик производит в соответствии с нормативными документами, действующими на момент сдачи-приёмки выполненных работ по контракту, проверяет качество выполненных работ и качество используемых материалов, соответствие их сертификатам государственного стандарта и другим документам, удостоверяющим их качество.

Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приёмка его представителем Заказчика оформляется актом о приёмке выполненных работ.

Работы должны быть выполнены качественно и в установленный срок.

Дефекты, допущенные Подрядчиком  и обнаруженные заказчиком при приёмке работ, подлежат устранению в порядке и сроках предусмотренные контрактом.

В случае выполнения работ Подрядчиком с отступлением от контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для предусмотренного в контракте использования, Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком в соответствии со ст. 723 ГК РФ.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.

Срок гарантии на дверные конструкции, выполненные из профиля ПВХ – 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата выполненной работы и с момента подписания обеими сторонами акта о приёмке выполненных работ.

При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

Перечень работ

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка блоков из ПВХ профилей: глухих и остекленных | блок | 3 |

Приложение № 1 к Техническому заданию

«Эскиз изделий ПВХ»