ИЗВЕЩЕНИЕ №44

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 года для нужд

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ «Отделенческая больница на станции Астрахань 1 ОАО «РЖД»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Негосударственное  учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Астрахань 1 открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

### Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 974 095,33 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи девяносто пять) рублей 33 копейки с учетом НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Срок и порядок оплаты товара:

-оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар, акт приема-передачи.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС.

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«16» мая 2019 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«24» мая 2019 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«24» мая 2019 г. 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, приёмная главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе  в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10(десяти) календарных дней момента публикации протокола на сайте больницы.  Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2019 г.  № _________					Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 года для нужд

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

Кому: Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Астрахань 1 открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Необходимо наличие регистрационного удостоверения на каждое наименование товара.

В случае установления в спецификации (техническом задании) требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке, участник имеет право предложить иные

условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

-до 30.06.2019 г.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени  поставки и необходимости покупателю осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер», и экстренно – в течение 1 календарного дня заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».

Стоимость товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек.

Стоимость товара включает:

-в стоимость товара включены: расходы на доставку, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ с учетом доставки на склад Покупателя, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством РФ, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением обязательств по Договору.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

Срок и порядок оплаты товара:

-оплата товара производится Покупателем на основании счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у ___________________________________________ (наименование Участника размещения заказа)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты размещения протокола на сайте больницы. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

| № | Наименование | Характеристики | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды для анализаторов газов и электролитов крови моделей EasyBloodGas, EasyLyte, EasyLyte Calcium, EasyLyte Plus, EasyStat. Электрод референсный (Reference Electrode) | Электрод предназначен для работы с анализаторами серии EasyLyte Na/K/Ca/pH, Na/K/Cl/Li | шт | 1 |
| 2 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АСТ/ ГОТ ЭРБА Системный Реагент | АСТ/ ГОТ ЭРБА Cистемный реагент IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 110 ммоль/л, L – Аспартат ≥ 340 ммоль/л, ЛДГ≥ 4000 Е/л, МДГ≥ 750 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат≥ 85 ммоль/л, НАДН ≥ 1, 05 ммоль/л. Линейность не менее 390 Е/л (5,1 мккат/л), Нижний предел определения не более 3,84 Е/л (0,064 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 3 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АЛТ / ГПТ ЭРБА Системный Реагент | АЛТ / ГПТ ЭРБА Cистемный Реагент IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент не менее 2 3х22 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 137,5 ммоль/л, L - Аланин ≥ 709 ммоль/л, ЛДГ≥ 2000 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат ≥ 85 ммоль/л, НАДН≥ 1,05 ммоль/л. Линейность: не менее 360 Е/л (5,1 мккат/л). Нижний предел определения: не более 4,4 Е/л (0,075 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. . | набор | 3 |
| 4 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. ЛПНП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | ХОЛЕСТЕРИН ЭРБА Cистемный Реагент, Метод CHOD – PAP Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Гудс буфер ( pH 7.0 ) 50 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза≥ 50 Е/л, Холестеролэстераза≥ 200 Е/л, Пероксидаза ≥3 Е/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : Линейность не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л), Нижний предел определения не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 5 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL .ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы. (4х100) | ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы Реагент для промывки системы биохимического анализатора. Фасовка не менее 4х100 мл | набор | 5 |
| 6 | Тест-полоски для бихимических исследований мочи in vitro | Тест- полоски для определения крови,билирубина, уробилиногена,кетонов,белка,нитритов,глюкозы,ph,удельного веса,лейкоцитов, аскорбиновой кислоты, креатинина,микроальбумина (Combina 13),100 шт/упак | уп | 66 |
| 7 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL.Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент | БИЛИРУБИН ОБЩИЙ ЭРБА Системный Реагент, Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 58,8 ммоль/л, Сульфаниловая кислота≥ 28.87 ммоль/л, Цетримид ≥ 68.6 ммоль/л. Реагент 2 Нитрит натрия≥ 2,90 ммоль/л. Линейность: не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 8 | Набор реагентов для ежедневной промывки | Набор реагентов дляежедневной промывки( разбавитель, 1 флакон*90 мл,пепсин,6 флаконов*0,30г) | набор | 2 |
| 9 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность, мкМЕ/мл 0,05 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, мкМЕ/мл 0-15 Нормальное значение ТТГ для здоровых людей, мкМЕ/мл 0,23-3,4 | набор | 3 |
| 10 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, пмоль/л 1,0 Воспроизводимость, % 8 Диапазон определяемых концентраций, пмоль/л 0-100 Нормальное значение Т4 для здоровых людей, пмоль/л 10,0-23,2 | набор | 1 |
| 11 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нмоль/л 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон определяемых концентраций, нмоль/л 0-50 Нормальное значение тестостерона для здоровых людей, нмоль/л Женщины: Мужчины: <0,5-4,3 12,1-38,3 Время инкубации, мин 90 Температура инкубации, ºС 18...25 Объём пробы, мкл 50 Срок хранения, месяцев 12 | набор | 1 |
| 12 | .Щелочная фосфотаза ЭРБА Системный Реагент | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА (ЩФ) ЭРБА Cистемный Реагент IFCC метод, кинетика. Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 -2-амино-2-метил-1-пропанол (АМП) pH 10.4 ≥ 434 ммоль/л, Mg+2 ацетат ≥ 2.48 ммоль/л, Zn+2 сульфат ≥ 1.24 ммоль/л, ЭДТА ≥ 2.48 ммоль/л, Реагент 2 - p-паранитрофенилфосфат ≥ 19.5 ммоль/л. Линейность не менее 1080 Е/л. (18 мккат/л). Нижний предел определения не более 3.2 Е/л (0.05 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 13 | ЛПВП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | ЛПВП Холестерин – прямой ЭРБА Cистемный реагент, Иммуноингибирование Фасовка: Реагент 1 не менее 4х30 мл, Реагент 2 не менее 4х10 мл. Состав реагентов: Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) ≥ 6.5 ммоль/л, N, N-Бис(4-сульфобутил)-3-метиланилин) ≥3 ммоль/л, Поливинилсульфоновая кислота≥ 50 мг, Эфир Полиэтилен-гликоль-метил ≥30 мл/л, MgCl2 ≥ 2 ммоль/л,. Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) ≥50 ммоль/л, Холестеринэстераза (ХЭ) ≥5 kЕ/л, Холестериноксидаза (ХО) ≥20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) ≥ 5 kЕ/л, 4-аминоантипирин(4-АА) ≥0.9 г/л, детергент ≥0.5 %. Диапазон линейности от не более 1.9 (0,027 ммоль/л) до не менее 193 мг/дл (5,2 ммоль/л) в сыворотке. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 14 | Креатинин ЭРБА Системный Реагент | КРЕАТИНИН ЭРБА Системный Реагент, Метод Яффе, без депротеинизации Фасовка: Реагент не менее 1 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Натрия гидроокись≥ 240 ммоль/л. .Реагент 2 Пикриновая кислота ≥26 ммоль/л. Линейность не менее 18 мг/дл (1590 мкмоль/л), Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,08 мг/дл (6,8 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 6 |
| 15 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа | Амилаза ЭРБА Cистемный Реагент, CNP- G 3 Метод Фасовка: Реагент 1 не менее 5х22 мл. Состав реагента: MES буфер ≥50 ммоль/л, Кальция хлорид ≥3,81 ммоль/л, Натрия хлорид ≥300 ммоль/л, Калия тиоционад ≥ 450 ммоль/л, 2-Хлор-4-нитрофенил-мальтотриозид ≥0.91 ммоль/л, Азид натрия≥ 13,85 ммоль/л. Линейность не менее 1500 Е/л (25 мккат/л), Нижний предел определения не более 10,8 Е/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 16 | ЛДГ-П ЭРБА Системный Реагент | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ-П) ЭРБА Системный Реагент, Кинетический метод Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав: Реагент 1: Фосфатный буфер (pH - 7.5) ≥ 100 ммоль/л, Пируват ≥ 2 ммоль/л, Реагент 2 -НАДН ≥ 1.66 ммоль/л. Линейность не менее 1200 Е/л (20 мккат/л), Чувствительность: не более 43.8 Е/л (0,75 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 17 | билирубин ЭРБА Системный Реагент | БИЛИРУБИН ЭРБА Системный Реагент, Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 23,0 ммоль/л, Сульфаниловая кислота ≥ 28.87 ммоль/л, Реагент 2 Нитрит натрия ≥ 2,9 ммоль/л. Линейность: Не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: Не более– 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 18 | Глюкоза ЭРБА Системный Реагент | ГЛЮКОЗА ЭРБА Системный Реагент, метод GOD-POD Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Фосфатный буфер ≥ 100 ммоль/л, Глюкозооксидаза ≥ 25 Е/л, Пероксидаза ≥ 2 Е/л, Фенол≥ 5 ммоль/л, 4 – аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Линейность: не менее 450 (мг/дл) (25 ммоль/л), Чувствительность: не более 2,34 (мг/дл) (0,1 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. . | набор | 3 |
| 19 | Мочевина ЭРБА Системный Реагент | Мочевина ЭРБА Cистемный Реагент, Метод Уреаза-ГЛДГ Фасовка: Реагент 1 не менее 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер pH 8.0 ≥ 100 ммоль/л, Уреаза≥ 10 КЕ/мл, ГЛДГ≥ 3,8 КЕ/мл, 2- кетоглутарат 5.49 ммоль/л, РЕАГЕНТ 2 НАДН 1.66 ммоль/л. Линейность: не менее 300 мг/дл (49,8 ммоль/л) (мочевина), До 140 мг/дл (23,24 ммоль/л) (Азот мочевины). Чувствительность: Нижний предел определения 11.5 мг/дл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 5 |
| 20 | .Норма ЭРБА Системный Реагент | ЭРБА Контроль Норма Контрольная сыворотка для контроля качества биохимических анализов в области нормальных значений. Фасовка: Реагент 1 (сыворотка) не менее 4х5 мл. Разбавитель объем не менее 20 мл. | набор | 2 |
| 21 | Скрытая кровь в кале — трасферрин | Назначение: набор H&R FOB-TRANSFERRIN предназначен для бесприборного качественного экспресс-определения человеческого гемоглобина и трансферрина в образцах кала методом иммунохроматографии с целью обнаружения скрытой крови | у-30 тестов | 2 |
| 22 | Набор контрольных материалов(раствор 1,1 флакон *10мл,раствор 2, 1 флакон *10 мл) | Набор контрольных материалов(раствор 1,1 флакон *10мл,раствор 2, 1 флакон *10 мл) | набор | 1 |
| 23 | Пакет с растворами Na,K,Ca,ph-Solution Pack Na/K/Ca/ph | Пакет с растворами Na,K,Ca,ph-Solution Pack Na/K/Ca/ph | шт | 2 |
| 24 | Триглицериды ЭРБА Системный Реагент | ТРИГЛИЦЕРИДЫ ЭРБА Cистемный Реагент, Метод GPO Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагента 1: Гудс буфер (рН 7,2) ≥ 50 ммоль/л, 4-ХлорФенол ≥ 4 ммоль/л, Mg 2+ ≥ 15 ммоль/л, ATФ 2 ≥ ммоль/л, Глицеролкиназа ≥ 0,4 КЕ/л, Пероксидаза ≥ 2 КЕ/л, Липопротеинлипаза ≥ 2 КЕ/л, Глицерол-3-фосфатоксидаза ≥ 0,5 КЕ/л, 4-Аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 25 | Мочевая кислотаЭРБА Системный Реагент | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ЭРБА Cистемный Реагент, метод Уриказа - ПОД Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов Pipes буфер pH 7.0 ≥ 50 ммоль/л, 4 – Аминоантипирин ≥ 0.31 ммоль/л, ДХФС ≥ 0,5 ммоль/л, Уриказа ≥ 0.32 Е/мл, Пероксидаза ≥ 1 Е/мл. Линейность: не менее 25 мг/дл (1475 мкмоль/л). Нижний предел определения – не более 0,49 мг/дл (29,46 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 26 | Гамма ГТЭРБА Системный Реагент | ГаммаГТ (g-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА) ЭРБА Cистемный Реагент Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 ТРИС буфер (pH - 8.25) ≥125 ммоль /л, Глицилглицин ≥125 ммоль /л, РЕАГЕНТ 2 L-g-глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид ≥20 ммоль /л. Линейность: не менее 500 Е/л (8,5 мккат/л), Чувствительность: не более 1,68 Е/л (0,03 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 27 | Билирубин прямойЭРБА Системный Реагент | БИЛИРУБИН ЭРБА прямой ЭРБА Системный Реагент, Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 23,0 ммоль/л, Сульфаниловая кислота ≥ 28.87 ммоль/л, Реагент 2 Нитрит натрия ≥ 2,9 ммоль/л. Линейность: Не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: Не более– 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 28 | Общий белокЭРБА Системный Реагент | ОБЩИЙ БЕЛОК ЭРБА Cистемный Реагент,\ Биуретовый метод Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов:Реагент 1 Меди II сульфат ≥12 ммоль/л, Калий-натрий тартрат ≥31,9 ммоль/л, Калия йодид≥30,1 ммоль/л, Натрия гидроокись ≥0.6моль/л. Линейность: не менее 15 г/дл (150 г/л), Чувствительность: Нижний предел определения ≥0,37 г/дл (3,7 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 29 | HbA1c Набор калибраторов | Гликозилированный гемоглобин HbA1c калибратор, многоуровневый Эрба Системный реагент Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой.. Моноспецифичный калибратор. Состав набора : HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 4x 0,25 мл. | набор | 1 |
| 30 | Набор реагентов для колличественного иммуноферментного определения общего простат-специфическогоантигена в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-30 Нормальное значение общего ПСА для здоровых людей, нг/мл <4 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок хранения, месяцев 12 | набор | 4 |
| 31 | Анти-е- супер 5 мл . | цоликлон Анти-е- супер не менее 5 мл | шт | 3 |
| 32 | железо ЭРБА Системный Реагент | Железо ЭРБА Системный реагент, с феррозином. Состав: Реагент 1 (Ацетатный буфер pH 4,8 ≥122 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 2 (Феррозин ≥ 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 3 (Железо – 89.5 мкмоль/л); Линейность без разведения: не менее 160 мкмоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровень Железа составляет 0,7 мкмоль/л; Фасовка: Реагент 1 не менее 4х25 мл, Реагент 2 не менее 2х12.5 мл, Реагент 3 Стандарт не менее 2х2 мл; Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 33 | Магний ЭРБА Системный Реагент | МАГНИЙ ЭРБА Cистемный Реагент, метод c ксилидиловый синий Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл. Состав реагентов: Ксилидиловый синий ≥110 мкмоль/л, Этаноламин≥ 1 моль/л, ЭГТА ≥60 мкмоль/л. Линейность: не менее 5.85 мг/дл (2,4 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,16 мг/дл (0,066 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 34 | Мультикалибратор ЭРБА Системный Реагент | Мультикалибратор ЭРБА Фасовка: Реагент 1 (мультикалибратор) не менее 4х3 мл. Изготовлен на основе нормальной сыворотки доноров, тестированной на отсутствие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), к вирусу гепатита С и к поверхностному антигену вируса гепатита В | набор | 1 |
| 35 | креатинкиназа ЭРБА Системный Реагент | КРЕАТИНКИНАЗА (КК) ЭРБА Системный Реагент, Метод DGKC Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Имидазольный буфер, pH 6.1 ≥ 125 ммоль/л, НAДФ ≥ 2.4 ммоль/л, Глюкоза≥ 25 ммоль/л, N-ацетил-L-цистеин ≥ 25 ммоль/л, Гексокиназа (ГK)≥ 6.8 Е/мл, Г-6-Ф-ДГ≥ 8 Е/л. РЕАГЕНТ 2 АДФ ≥ 15.2 ммоль/л, Креатинфосфат≥ 250 ммоль/л, Диаденозин Ф-5-Ф 103 мкмоль/л, АМФ≥ 25 ммоль/л Линейность: не менее 1800 E/л (30 мккат/л). Чувствительность: не более 10,4 E/л (0,175 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 36 | HbA1c ЭРБА Системный Реагент | Гликолизированный гемоглобин HbA1c Прямой Эрба Системный реагент, турбидиметрический. Набор жидких реагентов для прямого иммунотурбидиметрического определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови.. Реагент 1 (Латексные частицы ≥1.5 %, Глициновый буфер ≥20 ммоль/л,Стабилизаторы) ; Реагент 2A (Мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c 5,5 мг/дл , Глициновый буфер ≥10 ммоль/л); Реагент 2B (Глициновый буфер 1 ммоль/л, Козьи поликлональные антитела к мышиному IgG 67мг/дл, Стабилизаторы). Реагент 3 Гемолизирующий раствор. Диапазон измерений HbA1c: до 15,42% к общему гемоглобину (IFCC). Чувствительность или нижний предел определения составляет 1,0% HbA1c. Фасовка: Реагент 1 не менее - 1х24 мл, Реагент 2А не менее- 1х8 мл, Реагент 2В не менее -1х4мл, Реагент 3 не менее-2х50 мл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 37 | Холестерин ЭРБА Системный Реагент | ХОЛЕСТЕРИН ЭРБА Cистемный Реагент, Метод CHOD – PAP Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Гудс буфер ( pH 7.0 ) 50 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза≥ 50 Е/л, Холестеролэстераза≥ 200 Е/л, Пероксидаза ≥3 Е/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : Линейность не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л), Нижний предел определения не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 38 | КАЛЬЦИЙ ЭРБА Системный Реагент | Кальций ЭРБА Cистемный Реагент, Метод с Арсеназо III Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав: Реагент 1 - Арсеназо III ≥0.1 ммоль/л, Фосфатный буфер pH 7.8≥50 ммоль/л. Линейность: не менее 16 мг/дл (4 ммоль/л),: Нижний предел определения не более 0,6 мг/дл (0, 15 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 39 | Цоликлон Анти -С супер5 мл | Цоликлон Анти -С супер5 мл | шт | 3 |
| 40 | Электрод измерительный Cа+Electrode) | Электрод измерительный Cа+ | шт | 1 |
| 41 | Электрод измерительный рН Electrode | Электрод измерительный рН | шт | 1 |
| 42 | Фосфор ЭРБА Системный Реагент | ФОСФОР ЭРБА Cистемный Реагент, Метод с молибдатом аммония, УФ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав реагентов: Молибдат аммония ≥0.35 ммоль/л, Серная кислота ≥131 ммоль/л. Линейность: не менее 23.25 мг/дл (7.47 ммоль/л). Нижний предел определения не более0,17 мг/дл (0,054 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 43 | ЛПВП/ЛПНП ЭРБА Системный Реагент | ЭРБА ЛПВП/ ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор Фасовка: Реагент 1 (калибратор) не менее 2х1 мл. | набор | 1 |
| 44 | Альбумин ЭРБА Системный Реагент | АЛЬБУМИН (ALB) ЭРБА Системный реагент метод БКЗ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл Состав реагентов: Бромкрезоловый зеленый ≥ 0.21 ммоль/л, Цитратный буфер≥ 100 ммоль/л, PH≥ 4.1, Натрия азид ≥ 0,5 г/л. Линейность: не менее 6 г/дл (60 г/л). Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,1 г/дл (0,01 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 45 | Термобумага ширина 50 мм для гематологического анализатора BS 3200 50х20х12 | Термобумага ширина 50 мм для гематологического анализатора BS 3200 50х20х12 | упаковка | 45 |
| 46 | Набор реагентов для определения холестерин высокой плотности (HDL) | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном определении холестерина ЛПВП. Набор предназначен для прямого количественного определения холестерина ЛПВП. | набор | 4 |
| 47 | Набор реагентов для определения холестерин низкой плотности (LDL) | Прямой гомогенный тест, основанный на ферментативном определении холестерина ЛПНП. Набор предназначен для прямого количественного определения холестерина ЛПНП. | набор | 4 |
| 48 | Сыворотка, содержащая антитела и вирусу гепатита С" | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита С". 24 флакона | набор | 2 |
| 49 | "Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum" | Набор для внутрилабораторного контроля качества ИФА "Сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum". 24 флакона по 0,2 мл | набор | 2 |
| 50 | Набор реагентов для определения калия (Potassum rapid) | Метод анализа Фотометрический энзиматический Состав набора ферментативный реагент, субстрат реагент, стандарт 1, стандарт 2 Количество флаконов ферментативного реагента в наборе 1 штука Количество ферментативного реагента во флаконе 30 мл Количество флаконов субстрата в наборе 1 штука Количество субстрата во флаконе 10 мл Концентрация стандарта 1 2 ммоль/л Количество флаконов стандарта 1 в наборе 1 штука Количество стандарта 1 во флаконе 3 мл Концентрация стандарта 2 7 ммоль/л Количество флаконов стандарта 2 в наборе 1 штука Количество стандарта 2 во флаконе 3 мл Форма выпуска реагентов Реагенты готовы к использованию. Пробы сыворотка, плазма крови Температурный режим для обеспечения стабильности реагентов после вскрытия флаконов 2-8 оС Срок стабильности реагентов после вскрытия флаконов при соблюдении температурного режима Не менее 9 недель Верхний предел линейности 7 ммоль/л Нижний предел линейности 2 ммоль/л | набор | 4 |
| 51 | Набор реагентов для определения натрия (Sodium rapid) | Натрий осаждается магний-уранилацетатом; оставшиеся ионы уранила реагируют с тиогликолевой кислотой с образованием комплекса желто-коричневого цвета. | набор | 4 |
| 52 | Тест система иммуноферментная для выявления антител к вир геп С | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Основой набора являются рекомбинантные антигены ВГС, соответствующие участкам белков, кодируемые структурной (core) и неструктурной (NS3, NS4, NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок полистироловых планшетов. Формат планшета: 96-луночный (стрипированный). Чувствительность анализа 100%. Количество определений: 96, включая контроли. Образец для анализа: 40 мкл сыворотки и плазмы крови. Продолжительность инкубации 120 мин. | набор | 6 |
| 53 | Набор реагентов для иммуноферментных анализов для выявления HBsAg Вектогеп B-HBsAg-Антигена Комплект3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка. Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл Срок годности: 24 месяцев | набор | 6 |
| 54 | Набор для определения кальция "Human" | Ионы кальция реагируют с о-крезолфталеинкомплексоном в щелочной среде с образованием комплекса красно-фиолетового цвета. Оптическая плотность этого комплекса пропорциональна концентрации кальция в пробе | набор | 1 |
| 55 | Набор для определения мочевой кислоты "Human" | Для определения концентрации мочевой кислоты используется реакция с уриказой. Выделившаяся в процессе реакции перекись водорода реагирует в присутствии пероксидазы с 3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислотой (ДХГБС) и 4-аминофеназоном (РАР) с образованием красно-фиолетового хинонимина | набор | 1 |
| 56 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. | Тест-система предназначена для выявления суммарных антител (IgM и/или IgG) к возбудителю сифилиса в сыворотке или плазме крови человека и рекомендуется для массового скрининга крови на станциях переливания крови и для диагностики сифилиса как составная часть комплекса серологических реакций | набор | 6 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Необходимо наличие регистрационного удостоверения на каждое наименование товара.

В случае установления в спецификации (техническом задании) требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке, участник имеет право предложить иные

условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

-до 30.06.2019 г.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени  поставки и необходимости покупателю осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер», и экстренно – в течение 1 календарного дня заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))