Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для стоматологического кабинета на 3 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки: Поставка расходных материалов для стоматологического кабинета на 3 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

| № | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Губка компресс гемостат. и антисепт. для альвеол 30шт упак №1 | Изделие медицинского назначения для профилактики и лечения альвеолитов. Форма выпуска губка 1/1см (30шт) баночка должна иметь следующий состав: трикальций фосфат ,йодоформ, эвгенол масло оливковое, гемостатическая губка. | упак | 3 |
| 2 | Аппликаторы однор уп 100шт | Изделие медицинского назначения для используется для нанесения бондингов, праймеров, протравок. Упаковка по 100шт. в прозрачной тубе. | упак | 3 |
| 3 | Белодез-гипохлорит натрия 3% р-р д/нар прим 100мл №1 | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорида натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. | упак | 5 |
| 4 | Боры алмазные 106 | Бор должен иметь многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен из закаленной нержавеющей стали. Иметь шаровидную рабочую голову. Предназначен для турбинного наконечника. | упак | 9 |
| 5 | Боры алмазные 308 турбинные шт №3 | Бор должен иметь многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен из закаленной нержавеющей стали. Длина не более 19мм. | упак | 5 |
| 6 | Боры алмазные 337 турбинные шт №3 | Бор должен иметь многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен из закаленной нержавеющей стали. Длина не более 19м | упак | 5 |
| 7 | Боры алмазные 338 турбинные шт №3 | Бор должен иметь многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен из закаленной нержавеющей стали. Длина не более 19мм. | упак | 5 |
| 8 | Валики ватные (300 гр/650шт) | Изделие медицинского назначения должно обладать высокой способностью к впитыванию и удержанию влаги , быть не стерильным. | упак | 3 |
| 9 | Гладилка малая Штопфер | Инструмент должен быть двусторонний, для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. Должен представлять собой с одной стороны металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему, с другой гладилкой. Типоразмер №1. Длина не более 160 мм. | упак | 3 |
| 10 | Гладилка серповидная шт №1 | Гладилка должна быть, двусторонняя. Рабочая часть гладилки должна представлять собой короткие плоские лопаточки, расположенные в различных плоскостях по отношению к ручке. Гладилка должна применяться для: - внесения в обработанную кариозную полость лекарственных прокладок; - внесения пломбировочных материалов (временных и постоянных); - формирования пломбы. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Длина инструмента не менее 160 мм. | упак | 3 |
| 11 | Гладилка средняя Штопфер-шар | Инструмент должен быть двусторонний, для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. Должен представлять собой с одной стороны металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему, с другой гладилкой. Типоразмер №3. Длина не более 160 мм. | упак | 3 |
| 12 | Губка гемостатическая | Должна представлять собой пластину желтого цвета с пористой поверхностью, иметь в составе раствор коллагена. Быть стерильной. | упак | 1 |
| 13 | Дезинфицирующие салфетки, в банках, 200шт | Должны быть салфетки из нетканого материала , пропитанные дезинфицирующим средством, обеспечивающие одновременно очистку и дезинфекцию поверхностей от всех видов микрофлоры. | упак | 9 |
| 14 | Диски для полировки 3М | Диски должны быть гибкими, прочными, легко фиксироваться на держателе и легко сниматься. 3М грубые 12,7 мм | упак | 4 |
| 15 | Зонд стоматологический шт №1 | Инструмент должен представлять собой рукоятку с острым тонким кончиком изогнутым под углом. Предназначен для исследования поверхности зуба на предмет выявления кариеса и зубных отложений. | упак | 3 |
| 16 | Игла корневая ассортимент шт №100 | Инструменты должны быть из углеродистой стали. Длина не более 30 мм. Форма выпуска пластина не менее 100 шт. | упак | 4 |
| 17 | Иглы карпульные 03х12 мм ЗЕЛЕНЫЕ 30G | Изделие стерильное, соответсвует европейскому стандарту, изготовлено из высококачественной стали. Цветовая кодировка – зеленые 03/12 мм. | упак | 8 |
| 18 | Иглы карпульные 04х35 мм ЖЕЛТЫЕ 27G | Изделие стерильное, соответсвует европейскому стандарту, изготовлено из высококачественной стали. Цветовая кодировка – желтые 04/35мм | упак | 2 |
| 19 | Ионозит -световой стеклоиномерный цемент | Должен представлять собой стеклоиномерный композитный цемент отвердевающий под воздействием света, применяемый для прокладок, запечатывания фиссур ,устранения мелких повреждений. | упак | 15 |
| 20 | Каналонаполнители Лентуло | Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали спиралевидного поперечного сечения. Должен иметь эргономическую металлическую ручку, быть устойчив к сгибанию, иметь высокую эластичность. Длина оперативной части 25мм, размер № 1. | упак | 9 |
| 21 | Композит химического отверждения | Композитный материал химического отверждения основан на BIS-GMA термостатической резине и на неорганических рентгеноконтрастных силиконовых и стеклянных частицах средним диаметром от5 до 10 микрон. | упак | 1 |
| 22 | Наконечник НСТ2К300 М4 шт №1 | Изделие относится к ряду механических инструментов и является деталью стоматологической установки предназначен для закрепления в ней режущего инструмента и передачи вращательного движения от рукава установки к режущему инструменту.. Наконечник должен быть турбинный, угловой, четырехканальный. | упак | 1 |
| 23 | Наконечник НУМП-40 с защелкой шт №1 | Изделие относится к ряду механических инструментов и является деталью стоматологической установки предназначен для закрепления в ней режущего инструмента и передачи вращательного движения от рукава установки к режущему инструменту..Наконечник предназначен для микромотора, угловой, с защелкой. | упак. | 1 |
| 24 | Безмышьяковистая паста д/мумификации пульпы | Безмышьяковистая паста, используется для девитализации пульпы зуба .Имеет состав: триоксиметилен, лидокаин гидрохлорид, хлорфенол, камфору. | упак | 1 |
| 25 | Пинцет стоматологический шт №1 | Изделие изготовленное из нержавеющей стали, представляет собой две плоские детали, соединенные с одной стороны. Кончики должны быть изогнуты под тупым углом. | упак | 3 |
| 26 | Пульпоэкстракторы короткие шт №100 в ассортименте | Инструменты должны быть из углеродистой стали. Длина не более 30 мм. Форма выпуска пластина не менее 100 шт | упак | 9 |
| 27 | Спрей-смазка для наконечников упак №1 | Должен использоваться в медико-технической области в качестве смазочного материала для стоматологических наконечников и оборудования.Форма выпуска: не менее 500мл. | упак | 1 |
| 28 | Цемент цинк-фосфатный стоматологический упак №1 | Относится к цинк фосфатным цементам отвечает всем требованиям международного стандарта..Рентгеноконтрастен. Сверхтонкий порошок, при замешивании с жидкостью образует пластичное, удобное в работе тесто. Порошок продукт тонкого измельчения клинкера получаемого в результате спекания смеси цинка, оксида магния, кварца, окиси висмута. Жидкость состоит из ортофосфорной кислоты. | упак | 3 |
| 29 | Цемент пломбировочный 50г упак №1 | Силикатный пломбировочный цемент должен обладать адгезией, стойкостью и просвечиваемостью. Должен состоять из порошка и жидкости затворения. Порошок- алюмосиликатное стекло с добавками поливинилхлорида. Жидкость ортофосфорная кислота. | упак | 3 |
| 30 | Цемент упак №1 | Относится к цинк фосфатным цементам отвечает всем требованиям международного стандарта..Рентгеноконтрастен. Сверхтонкий порошок, при замешивании с жидкостью образует пластичное, удобное в работе тесто. Порошок продукт тонкого измельчения клинкера получаемого в результате спекания смеси цинка, оксида магния, кварца, окиси висмута. Жидкость состоит из ортофосфорной кислоты | упак | 1 |
| 31 | штифты гуттаперчивые эндоканальные 120 шт конусность 02 размер 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 | Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красители,типоразмер №25.Форма выпуска: упаковка не менее 120шт. | упак | 3 |
| 32 | штифты гуттаперчивые эндоканальные 60 шт конусность 04 размер 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 | Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красители,типоразмер №25.Форма выпуска: упаковка не менее 60шт. | упак | 3 |
| 33 | Диски для финишной обработки композитов | Рабочая часть должна быть изготовлена из специальных резиновых смесей на основе каучука. Держатель головки под угловой наконечник должен имееть защитное покрытие ,обеспечивающее стойкость инструмента к стерилизации. Предназначено донное медицинское изделие для предварительной и окончательной полировки пломб с использованием абразивных паст и микрофильных ,гибридных компрозитов | упак | 1 |
| 34 | Конусы для финишной обработки композитов | Рабочая часть должна быть изготовлена из специальных резиновых смесей на основе каучука. Держатель головки под угловой наконечник должен имееть защитное покрытие ,обеспечивающее стойкость инструмента к стерилизации. Предназначено донное медицинское изделие для предварительной и окончательной полировки пломб с использованием абразивных паст и микрофильных ,гибридных компрозитов | упак | 1 |
| 35 | Чашечки для финишной обработки композитов | Рабочая часть должна быть изготовлена из специальных резиновых смесей на основе каучука. Конструкция должна надежно захватывать и удерживать полировальную пасту внутри головки в процессе обработки. Держатель головки под угловой наконечник должен имееть защитное покрытие ,обеспечивающее стойкость инструмента к стерилизации. Предназначено донное медицинское изделие для предварительной и окончательной полировки пломб с использованием абразивных паст и микрофильных ,гибридных компрозитов | упак | 1 |
| 36 | Матрицы лавсановые сепарационные | Лавсановые. Ширина 10мм. Для восстановления стенок фронтальной группы зубов. 100 шт/упак | упак | 2 |
| 37 | Набор замковых контурных матриц с фиксатором | Матрицы замковые, контурные. В наборе: -малые - средние - большие -фиксатор Для восстановления контактного пункта боковой группы зубов. 18 шт/упак | упак | 2 |
| 38 | Боры алмазные турбинные, шаровидные, мелкозернистые | Алмазный, на турбинный наконечник. Для препарирования твердых тканей зуба, длина 24 мм, 5шт/упак | упак | 3 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Необходимо наличие регистрационного удостоверения на каждое наименование товара.

В случае установления в спецификации (техническом задании) требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке, участник имеет право предложить иные

условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

-до 30.09.2019 г.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени  поставки и необходимости покупателю осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер», и экстренно – в течение 1 календарного дня заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».