Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских изделий и расходных материалов на 3 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских изделий и расходных материалов на 3 квартал 2019 г. для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань ОАО «РЖД».

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Единица изме- рения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт нестерил 7м х 14см тканый упак №1 | Требования к материалу - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Плотность материала не менее 36 г/м2. Бинт должен быть белым, без цветных и жирных пятен, должен быть без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). Длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50 х 200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не более 7,0 см/ч. Нестерильный. | упак | 100 |
| 2 | Бумага Термо Sony UPP-110HG (или аналог) 110ммх18м упак №1 | Предназначена для черно-белой печати высокого качества формата A6, является носителем печати высокой четкости для термопринтеров Sony UP-895, UP-D895, UP-897, UP-D897 и их модификаций (с буквами CE, MD, MDW и т.п.). Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных отпечатков), ширина 110 мм. | упак | 7 |
| 3 | Вата хирург нестер упак 250г №1 | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная изготовлена из 100% хлопка высокого качества, отбеленного без применения хлора. Высокая степень белизны 80%. При контакте с кожей и слизистой не должна вызывать раздражающего действия. Иметь равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределятся на параллельные слои. Вата должна обладать высокой сорбционной способностью, достаточно эффективно впитывать и удерживать раневое отделяемое, хорошо смачиваться как раневым экссудатом, так и растворами лекарственных средств. Не иметь посторонних запахов. Срок годности 5лет. Упаковка: Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная должна быть индивидуально упакована по 250гр. в медицинский пергамент. | упак | 20 |
| 4 | Гель для Узи средней вязкости канистра 5 кг | Универсальный гель, водорастворимый для ультразвуковых исследований, доплерографии. Вязкость: 8-11,5 Па×с (скорость сдвига (16,8 ±0,3)×c-1).рН: 6,8-7,0.Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с Общий срок годности не менее 3 лет. Фасовка: в канистрах по не более чем 5 кг. На каждые 4 канистры должно прилагаться не менее 1 дозирующего устройства. | упак | 6 |
| 5 | Гель для ЭКГ 250мл/фл | Используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Вязкость 8,0-11,0 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 15,0-21,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1); pH: 6,8 - 7,0. Срок хранения не менее 3 лет. Фасовка: флакон не менее 0,25 кг. | упак | 4 |
| 6 | Пакет из крафт-бумаги 100*250мм упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 60 |
| 7 | Пакет из крафт-бумаги150х 280 упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 5 |
| 8 | Пакет из крафт-бумаги 200х 330 упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 5 |
| 9 | Пакет из крафт-бумаги 230х 280 упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 2 |
| 10 | Пакет из крафт-бумаги 250*320 №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011.Срок годности – не менее 18 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85%. | упак | 2 |
| 11 | Пакет из крафт-бумаги 300*450 №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 3 |
| 12 | Лейкопластырь 2см х 500см рулон тканевая основа шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 2см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 50 |
| 13 | Лейкопластырь 3см х 500см рулон тканевый шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 3см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 200 |
| 14 | Лейкопластырь 4см х 500см рулон ткан основа шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 4см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 200 |
| 15 | Марля упак 1000м №1 | Требования к материалу: ниточная марля простого плетения, поверхностная плотность которой не ниже 36,0 г/м2, отбеленная без использования хлора. Поставляется в рулонах. Ширина рулона (±1%) 90 см. Длина марли в рулоне (±1%) 1000 метров. | упак | 3 |
| 25 | Простыня 200см х 70см 100шт/рулон | Простыни медицинские одноразовые нестерильные 70х200см, SMS 14-17гр/м2, 100шт/рулон. Характеристики: Материал: нетканый трёхслойный SMS/СМС (спанбонд, мельтблаун, спанбонд) Стерильность: нестерильно Наличие картонной втулки: есть Цвет материала: голубой, белый, зеленый Плотность материала: 14-17 гр./кв.м. Размеры простыни: 70 на 200 см. Транспортная упаковка: плотный полиэтилен | упак | 20 |
| 26 | Проявитель X-Omat концентр 2х20л упак №1 | Химические реактивы для автоматической обработки медицинских пленок являются концентрированным раствором, приспособленным для использования во всех типах автоматических проявочных машин. Упаковка включает в себя 2 большие пластиковые емкости с концентрированным раствором А и по две с концентрированными растворами В и С для приготовления 40 литров (или 2х20 литров) рабочего раствора. | упак | 2 |
| 27 | Рентген пленка 13х18 см шт№ 100 | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка. Характеристики: Основа пленки ESTAR BASE мкм голубого цвета Толщина основы пленки не более 175 мкм Разрешение 6,5 пар линий/мм Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,86 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м. В упаковках по 100 листов. Размер 13х18см | упак | 1 |
| 28 | Рентгеновская плёнка 24*30 | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка. Характеристики: Основа пленки ESTAR BASE мкм голубого цвета Толщина основы пленки не более 175 мкм Разрешение 6,5 пар линий/мм Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,86 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м. В упаковках по 100 листов. Размер 24х30см | упак | 2 |
| 29 | Рентгеновская пленка 30*40 №100 | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка. Характеристики: Основа пленки ESTAR BASE мкм голубого цвета Толщина основы пленки не более 175 мкм Разрешение 6,5 пар линий/мм Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,86 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м. В упаковках по 100 листов. Размер 30х40см | упак | 2 |
| 30 | Рентгеновская плёнка 35*35 №100 | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка. Характеристики: Основа пленки ESTAR BASE мкм голубого цвета Толщина основы пленки не более 175 мкм Разрешение 6,5 пар линий/мм Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,86 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м. В упаковках по 100 листов. Размер 35х35см | упак | 1 |
| 31 | Салфетка спиртовая для инъекций 60мм х 100мм шт №1 | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций. Размер салфетки должен быть 60х100 мм из нетканого материала, плотностью 40г/м2, пропитанная 70% раствором этилового спирта и упакованная в многослойный комбинированный материал. Информация о пропитывающем составе должна быть вынесена на упаковку салфетки. В каждой салфетке должно содержаться не менее 1,1 г раствора спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. | упак | 100000 |
| 32 | Система инфузионная для длительного внутривенного вливания | Инфузионная система (устройство переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека или животного из полимерных контейнеров. Инфузионная система однократного применения имеет важные для удобного использования характеристики: • система для переливания растворов обеспечена пластиковым шипом (type A) инфузионная система обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром игла снабжена защитным колпачком • инфузионая система обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости длина трубки 150 см система для переливания растворов обеспечена роликовым регулятором течения инфузионная система снабжена латексным портом для дополнительных инъекций • материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид • игла снабжена защитным колпачком • соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам инфузионная система для переливания растворов cтерильна, апирирогенна, нетоксична система cтерилизована оксидом этилена инфузионная система упакована в индивидуальный пластиковый пакет наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, штрихкода, СЕ сертификата, названия фирмы-производителя. игла 21G x 1,5 (0,8*40 мм) | упак | 7000 |
| 33 | Тест полоски к глюкометру Акку Чек Актив №50 | Тест-полоски должны быть предназначены для определения сахара в крови на глюкометре «Акку-Чек Актив». В упаковке 1 баночка с не менее 50 тест-полосками. Срок годности с момента вскрытия не менее 6 месяцев. | упак | 5 |
| 34 | Шприц 10мл 3-комп с иглой 0,7х40 шт №1 | Шприц 10-мл трехкомпонентный инъекционный однократного применения с иглой не менее 0,8ммх38мм и не более 0,9мм*40мм. Шприц предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Поставляется в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерилен, нетоксичен. | упак | 10000 |
| 35 | Шприц 1мл 3-комп U-100 инсулин однораз шт №1 | Шприц 1,0 мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, игла 0,45х10мм 26Gх2/5", из высококачественной нержавеющей стали Cr18Ni9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, коаксиальное расположение конуса, соединение типа LUER, игла насажена на конус, упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена).Поршень должен мягко перемещаться по всей градуированной длине шприца. Каждый шприц снабжен защитным колпачком. и подходит для проведения парабульбарных, субъконьюктивальных инъекций. | упак | 200 |
| 36 | Шприц 2мл 3-комп с иглой 0,6x30 шт №1 | Шприц 2-мл трехкомпонентный инъекционный однократного применения с иглой не менее 0,45ммх16 мм и не более 0,5мм*25мм. Шприц предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Поставляется в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерилен, нетоксичен. | упак | 9000 |
| 37 | Шприц 5мл 3-комп с иглой 0,7х38 шт №1 | Шприц 5-мл трехкомпонентный инъекционный однократного применения с иглой не менее 0,6 мм*25мм и не более 0,7мм*30мм. Шприц предназначен для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Поставляется в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприц стерилен, нетоксичен. | упак | 25000 |
| 38 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 шт №1 | Применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях. Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, один из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности. Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица — металлические. Технические характеристики: диапазон измерения °t сухого термометра, °С +15…+40 цена дел. шкалы, °С 0,2 диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур влажность, % от 20 до 90 температура, °С +26…+40 габаритные размеры, мм 290х120х50 Термометрическая жидкость Толуол | упак | 5 |
| 39 | Игла 1,2х40мм стер шт №1 | Игла одноразовая 18G (размер 1,2х40). Прeднaзнaчeна для прoвeдeния внутрикoжных, пoдкoжных, внутривeнных и внутримышeчныхинъeкций. Иглы изгoтoвлeны из хирургичeскoйстaли, обработана силиконовой смазкой. Высoкoтoчнaязaтoчкa. РaзъeмЛуeр. Каждая игла должна иметь стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | упак | 2000 |
| 40 | Рентгенпленка 15см х 40см лист №100 | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка. Характеристики: Основа пленки ESTAR BASE мкм голубого цвета Толщина основы пленки не более 175 мкм Разрешение 6,5 пар линий/мм Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195 Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0 Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2 Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,86 Содержание металлического серебра в пленке 4,6-4,8 г/кв.м Содержание нитрата серебра -7,5 г/кв.м. В упаковках по 100 листов. Размер 15х40см | упак | 2 |
| 41 | Шпатель терапевтический деревянный стер шт №1 | Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный, размеры: 150*18*1,8 мм. | упак | 1000 |
| 42 | Фиксаж X-Omat концентр 2х20л упак №1 | Двухкомпонентный фиксаж для фиксирования радиографических пленок. Должна быть высокая дубящая способность фиксажа, для обеспечения оптимальные результаты при обработке пленок в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом. Упаковка: Фиксаж в упаковке для приготовления не менее 40л раствора (не менее 2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «В» - не менее 2 шт. | упак. | 2 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Необходимо наличие регистрационного удостоверения на каждое наименование товара.

В случае установления в спецификации (техническом задании) требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке, участник имеет право предложить иные

условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции.

Остаточный срок годности товара должен быть не менее 65% от общего срока годности.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

-до 30.09.2019 г.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет покупателя о дате и времени  поставки и необходимости покупателю осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер», и экстренно – в течение 1 календарного дня заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер».