ИЗВЕЩЕНИЕ №122

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора оказания услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и

инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 578 842,56 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 56 копеек, включая НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место оказания услуг:   в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение 2).

- Срок и порядок оказания услуг:  с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. согласно графика периодической поверки, указанного в Техническом задании Заказчика (Приложение 2).

- Срок и порядок оплаты услуг: Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после принятия услуг Заказчиком от Исполнителя и подписания акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«19» декабря 2019 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«25» декабря 2019 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«25» декабря 2019 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых услуг, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, услуг, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, услуг, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf  с последующим предоставлением оригиналов котировочной заявки и приложенных к ней документов.

3. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf,  подписанных усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса котировок.

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2019 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора оказания услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем оказать услуги:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам услуг:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место оказания услуг:   в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение 2).

Срок и порядок оказания услуг:  с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. согласно графика периодической поверки, указанного в Техническом задании Заказчика (Приложение 2).

Стоимость услуг составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты услуг:

Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после принятия услуг Заказчиком от Исполнителя и подписания акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений и инструментальному контролю медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Условия и требования к оказанию услуг:

Услуги по поверке и калибровке СИ должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Требования к оказываемым услугам установлены стандартами и методиками на методы и средства поверки и аттестации, утвержденными в установленном порядке.

Требования к порядку оказания услуг:

На поверенные СИ Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке и/или наносит знаки поверки.

Исполнитель осуществляет калибровку СИ в том случае, если СИ не включено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный Реестр СИ) Российской Федерации. На СИ, прошедшие калибровку, Исполнитель предоставляет сертификаты калибровки.

Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право оказания услуг по поверке СИ, выданный Федеральной службой по аккредитации.

Результатом оказанных Исполнителем услуг является подтверждение пригодности СИ и медицинских изделий, приведенных в Приложении к настоящему техническому заданию, к применению или признание их непригодными к применению.

Результаты поверки СИ, признанных пригодными к применению, оформляются выдачей свидетельств о поверке, нанесением знаков поверки установленных образцов.

Результаты калибровки СИ, признанных пригодными к применению, оформляются выдачей сертификатов калибровки.

Результаты инструментального контроля медицинских изделий, признанных пригодными к применению, оформляются документом о соответствии установленным техническим требованиям к изделию.

На СИ, которые по результатам поверки признаны непригодными к применению, должно быть выписано извещение о непригодности.

Услуги должны быть оказаны в полном объеме, определенном техническим заданием.

Исполнитель должен обеспечить проведение гарантированного комплекса услуг по поверке, калибровке и инструментальному контролю СИ и медицинских изделий с использованием принадлежащих ему эталонов и иных средств измерений.

Персонал, назначенный для проведения услуг по поверке, калибровке и инструментальному контролю, должен иметь соответствующую квалификацию для надлежащего выполнения возложенной на него задачи.

В выдаваемых извещениях о непригодности к применению должна быть указана причина непригодности.

Безопасность услуг должна соответствовать требованиям эксплуатационной документации на поверяемые, калибруемые СИ.

Исполнитель после получения от Заказчика заявки на оказание услуг по поверке, калибровке средств измерений и инструментальному контролю медицинских изделий, должен   обеспечить оказание услуг в течение 15 рабочих дней, включая срок оформления документов.

Перечень наименований единиц  медицинского оборудования Заказчика, подлежащего поверке в 2020 году

| № | Наименование и тип СИ | Ед.изм. | Кол-во | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | шт | 31 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 03фев-21фев2020г. |
| 2 | Гигрометр | шт | 32 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01апр-21апр.2020г. |
| 3 | Гигрометр | шт | 31 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 03авг-21авг.2020г. |
| 4 | Секундомер механический | шт | 4 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01апр-21апр.2020г. |
| 5 | Секундомер механический | шт | 4 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июнь-19июнь2020 |
| 6 | Секундомер механический | шт | 4 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июль-21июль2020 |
| 7 | Секундомер механический | шт | 4 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 03авг-21авг2020г. |
| 8 | Тонометр механический | шт | 12 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 02ноя-20ноя.2020г. |
| 9 | Тонометр механический | шт | 12 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01сент-21сент2020г. |
| 10 | Тонометр механический | шт | 12 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 03авг-21авг2020г. |
| 11 | Тонометр механический | шт | 12 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01сен-21сен2020г. |
| 12 | Тонометр механический | шт | 16 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01окт-21окт2020г. |
| 13 | Тонометр электронный | шт | 4 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 13янв-31янв2020 |
| 14 | Пульсоксиметр портативный | шт | 12 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 13янв-31янв2020г. |
| 15 | Пульсоксиметр портативный | шт | 13 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01дек-21дек2020г. |
| 16 | Дозатор пипеточный одноканальный | шт | 22 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 06май-27май2020г. |
| 17 | Дозатор пипеточный одноканальный | шт | 21 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01сен-21сен2020г. |
| 18 | Дозатор пипеточный 8 -ми канальный | шт | 2 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 06май-27май2020г. |
| 19 | Дозатор пипеточный 8 -ми канальный | шт | 1 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 02мар-23мар2020г. |
| 20 | Дозатор пипеточный 8 -ми канальный | шт | 1 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 02ноя-20ноя2020г. |
| 21 | Анализатор паров этанола LionSD -400 | шт | 18 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 06май-27май2020г. |
| 22 | Прибор для измерения паров этанола Алкотест-203 | шт | 2 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июнь-19июнь2020 |
| 23 | Прибор для измерения паров этанола Алкотест-203 | шт | 2 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 02мар-23мар2020г. |
| 24 | Прибор для измерения паров этанола Алкотест-203 | шт | 1 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01сен-21сен2020г. |
| 25 | Прибор для измерения паров этанола Марк | шт | 4 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01сен-21сен2020г. |
| 26 | Прибор для измерения паров этанола Марк | шт | 3 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июнь-19июнь2020 |
| 27 | Прибор для измерения паров этанола Марк | шт | 3 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01окт-21окт2020г. |
| 28 | Манометр теплотехнический | шт | 5 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июнь-19июнь2020 |
| 29 | Манометр теплотехнический | шт | 6 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01апр-21апр.2020г. |
| 30 | Термометр ртутный стеклянный максимальный | шт | 7 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июнь-19июнь2021 |
| 31 | Термометр медицинский электронный | шт | 15 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01июнь-19июнь2021 |
| 32 | Угломер | шт | 1 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01дек-21дек2020г. |
| 33 | Периметр проекционный | шт | 1 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 02ноя-20ноя2020г. |
| 34 | Электрокардиограф 3х канальный «Альтон» | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 35 | Электрокардиограф ЭК ЗТ -01 « Р-Д» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 36 | Электрокардиограф» Миокард-12» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 37 | Электрокардиограф ЭК-1 т-1 | шт | 3 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 38 | Электрокардиограф ЭКЗ 6т-01 9 | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 39 | ЭлектрокардиографShiller | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 40 | Электрокардиограф КЕНЗ | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 41 | Аппарат « Поток» | шт | 7 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 42 | Аппарат « Рикта» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 43 | Аппарат « УВЧ-80» | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 44 | Аппарат « УЗТ-1.07 Ф» | шт | 3 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 45 | Аппарат « Искра-1» | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 46 | Аппарат « Полюс-1» | шт | 5 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 47 | Аппарат « Амплипульс» | шт | 6 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 48 | Аппарат « Луч» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 49 | Аппарат лазерный» Мустанг» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 50 | Аппарат лазерный» Матрикс –влок» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 51 | Аппарат лазерный» Матрикс –влок» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 52 | Аппарат « Алмаг-01» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 53 | Аппарат « Магафон» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 54 | Аппарат « Полюс-2» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 55 | Аппарат « Волна» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 56 | Аппарат «Терафот» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 57 | Аппарат ДТ-50-3 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 58 | Аппарат «Трансаир-01» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 59 | Аппарат »Этер» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 60 | Аппарат » Алмаг-02» | шт | 5 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 61 | Аппарат «МДМ» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 62 | Аппарат «Ультратон» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 63 | Аппарат « Стимул» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 64 | Аппарат « Радиус-01» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 65 | Аппарат» КВЧ-НД» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 66 | Спирометр портативный | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 67 | Анализатор биохимический CLIMA | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 68 | Иммуноферментный анализаторStarFax | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 69 | Автоматический биохимический анализатор Эрба | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 70 | Гематологический анализатор РСС-270 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 71 | Анализатор общего белка « Белур-60» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 72 | Гемоглобинометр « Минигем» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 73 | Анализатор электролитов и газов крови | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 74 | Анализатор мочи « Урисан» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 75 | Анализатор мочи «Комбилизор» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 76 | Шейкер термостатируемый | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 77 | Биохимический анализатор» Hymolizer-2000» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 78 | Анализатор-рефрактомер «Caud» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 79 | Водяной термостат | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 80 | Анализатор иммуноферментный Fusion | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 81 | Фотометр КФК-3 « 30МЗ» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 82 | Термостат TW-2 | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 83 | Анализатор глюкозы мембранный АГКМ-01 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 84 | Анализаторгематологический автоматический ВС-3200 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 85 | Анализатор мочи Н-100 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 86 | Анализатор биохимический полуавтоматический BS-300P | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 87 | Термометр бесконтактный для измерения глазного давления | шт | 3 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 88 | Ростомер взрослый | шт | 19 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 89 | Ростомер взрослый | шт | 10 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 90 | Ростомер детский | шт | 5 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
|  |  |  |  |  | 01июнь-19июнь2020 |
| 91 | Весы медицинские электронные взрослые | шт | 20 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 92 | Весы лабораторные электронные | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 93 | Весы торсионные | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 94 | Весы циферблатные | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 95 | Весы электронные настольные ПВ-15 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 96 | Весы электронные настольные SW-1 | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 97 | Весы электронные платформенные MEREY-2000 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 98 | Весы электронные ВЭТ-150-1с | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2020г. |
| 99 | Динамометр становой | шт | 2 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01окт-21окт2020г. |
| 100 | Динамометр кистевой ДК-25 | шт | 3 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01окт-21окт2020г. |
| 101 | Динамометр кистевой ДК-50 | шт | 2 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01окт-21окт2021г. |
| 102 | Гири КТ 6 | шт | 6 | г.Астрахань, по месту нахождения Исполнителя | 01окт-21окт2020г. |
| 103 | Весы медицинские ВМ-150 | шт | 12 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 104 | Весы медицинские РП-150 | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 105 | Регистратор носимый « Кардиотехника» | шт | 8 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 106 | Холтер суточного мониторирования | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 107 | Электроэнцефалограф» Сономед» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 108 | Реопреобразователь ( РЭГ) | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 109 | Реопреозователь « Нейрон- Спектор» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 110 | Аппарат УЗИ LOAGP5 | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 111 | Аппарат УЗИ Мендрей | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 112 | Аппарат УЗИ LoginBook | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 113 | Аппарат УЗИ Phillips EnBizor | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 114 | Система суточного мониторирования Shiller | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 115 | Система суточного мониторирования АДSiller | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 116 | Регистратор «Кардиотехника-04 Инкарт» | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 117 | Комплекс ЭКГ и велоэргометрии «Миокард-12» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 118 | Дефибриллятор Defi | шт | 4 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 119 | Монитор «Митар» | шт | 3 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 06май-27май2020г |
| 120 | Монитор «Митар» | шт | 2 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01июнь-19июнь2020 |
| 121 | Аудиометр АА-02 | шт | 1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62 | 01окт-21окт2021г. |

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 201_ г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 201_ г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.