**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку комплекса универсального психодиагностического для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».**

**Предмет процедуры закупки:** Поставка комплекса универсального психодиагностического для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | Комплекс универсальный психодиагностический | 1 | шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование продукции | Кол-во, не менее | Характеристика |
| **Комплекс универсальный психодиагностический. Полная комплектация** |
| 1. | Пульт испытуемого с датчиками | 1 | Наличие |
| 2. | Программное обеспечение (полный набор тестов) | 1 | Компакт-диск |
| 3. | Системный блок с предустановленной операционной системой Windows 10  | 2 | Характеристики не хуже CPU Intel Core i3| 1,6 GHz | Chipset H61| RAM 2GB | HDD 80Gb | CD/DVD| USB > 4 |
| 4. | Кабель межкомпьютерный patch cord | 1 | Длина не менее 10 м |
| 5. | Монитор | 2 | Размер (не менее 18,5”) |
| 6. | Источник бесперебойного питания | 2 | Наличие |
| 7. | Принтер лазерный (А4, черно-белый) | 1 | Разрешение печати не хуже 1200х1200 dpi |
| 8. | Клавиатура | 2 | Размеры не менее 430х145х20Интерфейс USB |
| 9. | Манипулятор «мышь» | 2 | Оптический манипулятор |
| 10. | WEB-камера | 1 | Наличие |
| 11. | Активные колонки или наушники | 2 | Наличие |
| 12. | Микрофон | 1 | Проводной, интерфейс jack не менее 3,5 мм |
| 13. | Сетевой фильтр | 2 | Включается в сеть 220В |

***Предназначение:***

Комплекс универсальный психодиагностический предназначен для проведения психофизиологического тестирования персонала предприятий различного профиля деятельности и отраслевой принадлежности.

Программное обеспечение должно включать в себя самый полный набор тестов, необходимый для эффективного анализа и оценки персонала.

***Характеристики поставляемого товара:***

1. Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации, оригинальный (фирмы-производителя).

2. Качество поставляемого товара подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия, РУ и т. п.)

3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями технических регламентов, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара и требованиями Заказчика.

4. При поставке Товара Заказчику должен быть предоставлен стандартный комплект технической и методической документации на русском языке и языке производителя, документы по гарантийному сопровождению.

5. Транспортировка товара должна осуществляться в жесткой упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при отгрузке, перевозке и хранении. В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием номера договора, номера коробки, наименования товара, количества изделий в упаковке, Заказчика, адреса и наименования поставщика.

6. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки Товара (подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). Год комплектации: не ранее 2018-2019 г.

7. Комплекс предназначен для тестирования уровня профессионально - важных качеств работников.

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Требуется обязательное наличие:

-декларации соответствия (при наличии),

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,

- декларации Таможенного союза (ДС ТС),

- классификации в зависимости от потенциального риска применения в соответствии с ГОСТ 31508-2012.

**Место поставки товара:** 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

**Сроки поставки товара:**

в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора и получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени поставки и необходимости Заказчику осуществить приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.