ИЗВЕЩЕНИЕ №20111000040

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора указана за единицу работ, так как отсутствует возможность определить необходимое количество работ, и определяется согласно Приложению №1.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место выполнения работ:   414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62, 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д. 10.

- Срок и порядок выполнения работ:  один календарный год с момента заключения договора.

- Срок и порядок оплаты работ: Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после принятия работ Заказчиком и  получения Заказчиком оригинального комплекта документов: акта выполненных работ, счета на оплату, подписанных со стороны Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Источники финансирования:

Средства фонда ОМС, средства от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«20» мая 2020 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«27» мая 2020 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«27» мая 2020 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf  с последующим предоставлением оригиналов котировочной заявки и приложенных к ней документов.

3. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf,  подписанных усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса котировок.

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Расчёт начальной (максимальной) цены;

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

Приложение № 1

| № | Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена, за 1 ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж сплит-систем 07-09 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 3290 |
| 2 | Демонтаж сплит-систем 07-09 | шт. | 1730 |
| 3 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 710 |
| 4 | Монтаж сплит-систем 12-14 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 3830 |
| 5 | Демонтаж сплит-систем 12-14 | шт. | 1930 |
| 6 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 710 |
| 7 | Монтаж сплит-систем 18 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 4780 |
| 8 | Демонтаж сплит-систем 18 | шт. | 2410 |
| 9 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 870 |
| 10 | Монтаж сплит-систем 24 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 5210 |
| 11 | Демонтаж сплит-систем 24 | шт. | 2670 |
| 12 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 850 |
| 13 | Монтаж сплит-систем 36 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 6170 |
| 14 | Демонтаж сплит-систем 36 | шт. | 3110 |
| 15 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 1060 |
| 16 | Монтаж оконного кондиционера | шт. | 780 |
| 17 | Демонтаж оконного кондиционера | шт. | 530 |
| 18 | Диагностика оконного кондиционера | шт. | 530 |
| 19 | Техническое обслуживание настенной сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 1110 |
| 20 | Техническое обслуживание настенной сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1570 |
| 21 | Техническое обслуживание настенной сплит-системы от 10 кВт | шт. | 2140 |
| 22 | Техническое обслуживание оконного кондиционера | шт. | 1060 |
| 23 | Техническое обслуживание наружного блока мульти сплит-системы | шт. | 790 |
| 24 | Техническое обслуживание внутреннего блока мульти сплит-системы | шт. | 630 |
| 25 | Техническое обслуживание кассетного и канального типа сплит-системы | шт. | 1750 |
| 26 | Полная заправка сплит-систем фреоном от 2 до 5 кВт | шт. | 1070 |
| 27 | Полная заправка сплит-систем фреоном от 5 до 10 кВт | шт. | 2200 |
| 28 | Полная заправка оконного кондиционера фреоном | шт. | 1070 |
| 29 | Поиск и устранение утечки в холодильном контуре сплит-системы | шт. | 1060 |
| 30 | Техническое обслуживание наружного блока VRV системы | шт. | 1100 |
| 31 | Техническое обслуживание внутреннего блока VRV системы | шт. | 683 |
| 32 | Замена компрессора настенной сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 2110 |
| 33 | Замена компрессора настенной сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 3683 |
| 34 | Замена компрессора настенной сплит-системы свыше 10 кВт | шт. | 5250 |
| 35 | Замена платы управления настенной сплит-системы | шт. | 583 |
| 36 | Замена пускового конденсатора настенной сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 400 |
| 37 | Замена пускового конденсатора настенной сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 633 |
| 38 | Замена вентилятора наружного блока сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 633 |
| 39 | Замена вентилятора наружного блока сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1183 |
| 40 | Замена вентилятора внутреннего блока сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 333 |
| 41 | Замена вентилятора внутреннего блока сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 650 |
| 42 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока сплит-системы | шт. | 1366 |
| 43 | Замена вальцовочного соединения | шт. | 366 |
| 44 | Замена дренажного насоса сплит-системы | шт. | 683 |
| 45 | Мелкий электрический или механический ремонт на месте | шт. | 1560 |
| 46 | Ремонт электронного модуля управления | шт. | 2060 |
| 47 | Ремонт конденсатора | шт. | 1060 |
| 48 | Ремонт испарителя | шт. | 1060 |
| 49 | Ремонт медной трассы | шт. | 1100 |
| 50 | Замена термостата | шт. | 570 |
| 51 | Замена дренажной системы | шт. | 1090 |
| 52 | Замена медной трассы сплит-системы | м. | 640 |
| 53 | Прокладка медной трассы (с коробом) | шт. | 390 |
| 54 | Замена шагового двигателя жалюзи | шт. | 363 |
| 55 | Замена шторок жалюзи | шт. | 363 |
| 56 | Замена электромагнитного клапана (без заправки) | шт. | 1060 |
| 57 | Замена масла в компрессоре | шт. | 1560 |
| 58 | Техническое обслуживание настенной завесы от 0,5 до 1 метра | шт. | 680 |
| 59 | Техническое обслуживание настенной завесы от 1 до 2 метров | шт. | 960 |
| 60 | Монтажные работы по установке настенной завесы от 0,5 до 1 метра | шт. | 830 |
| 61 | Монтажные работы по установке настенной завесы от 1 до 2 метра | шт. | 1020 |
| 62 | Монтаж пульта управления | шт. | 290 |
| 63 | Мелкий электрический ремонт | шт. | 560 |
| 64 | Диагностика сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования | шт. | 530 |
| 65 | Прочистка дренажной системы | шт. | 530 |
| 66 | Перекоммутация проводов | шт. | 530 |
| 67 | Труба медная с монтажом | м. | 380 |
| 68 | Монометрия с монтажом | шт. | 1410 |
| 69 | Тройник с монтажом | шт. | 68 |
| 70 | Короб (кабель-канал) с монтажом | м. | 68 |

Начальная (максимальная) цена суммы единиц товара формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Общая сумма договора не должна превышать: 549 984 (пятьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп.

От «______» ____________2020 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем выполнить работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам работ:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место выполнения работ:   414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62, 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д. 10.

Срок и порядок выполнения работ:  один календарный год с момента заключения договора.

Общая стоимость работ составляет:

Общая стоимость услуг по настоящему договору определяется фактическим количеством работ, указанном в акте выполненных работ Исполнителя согласно заявке Заказчика. Стоимость за единицу работ указана в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость единицы работ является твердой и неизменной на весь период действия настоящего Договора. Общая сумма договора не должна превышать: 549 984 (пятьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп., включая НДС__%____(сумма)/НДС не облагается (основание ст. ________ гл. ____ НК РФ).

Срок и порядок оплаты работ:

Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после принятия работ Заказчиком и  получения Заказчиком оригинального комплекта документов: акта выполненных работ, счета на оплату, подписанных со стороны Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

1. Объект закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования.

Под работами по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту систем кондиционирования воздуха, кондиционеров и сплит – систем понимается комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособности кондиционеров, сплит – систем (далее – оборудование) в целом их элементов, путем периодического оказания услуг по их профилактике и контролю технического состояния.

Работы по техническому обслуживанию подразделяются на следующие виды:

-	плановое техническое обслуживание;

-	внеплановое техническое обслуживание;

Плановое техническое обслуживание оборудования проводится независимо от технического состояния оборудования и осуществляется в соответствии с перечнем выполняемых работ, проводимых при техническом обслуживании оборудования в соответствии с пунктом 5.1. настоящего технического задания.

Внеплановое техническое обслуживание проводится по заявке Заказчика, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее получения:

-при возникновении сбоев в работе оборудования;

-при поступлении двух и более сигналов срабатывания о неисправности единицы оборудования;

-для ликвидации последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических или производственных факторов.

2. Место выполнения работ: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62, 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д. 10.

- Перечень оборудования подлежащих техническому обслуживанию, диагностике, ремонту:

| Наименование/модель | мощность | хладагент | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Niogara KFR | 2600 вт | R410A | 20 |
| KRAFT-7 | 3000 вт | R410A | 9 |
| RODA-7 | 2000 вт | R410A | 37 |
| RODA-9 | 2900 вт | R410A | 6 |
| RODA-24 | 7000 вт | R410A | 5 |
| BALLU-BRAVO | 3200 вт | R410A | 17 |
| JAX-9 | 2800 вт | R410A | 8 |
| NS/NU-HAL-7 | 1500 вт | R410A | 1 |
| NS/NU-HAL-9 | 1700 вт | R410A | 2 |
| NS/NU-HAL-12 | 2000 вт | R410A | 1 |
| NITACHI-8 | 2250 вт | R410A | 1 |
| Кватроклимат | 3620 вт | R410A | 2 |
| Pioner pacific | 2600 вт | R410A | 12 |
| LEBERG | 2800 вт | R410A | 2 |
| SAMSUNG | 1500 вт | R410A | 3 |
| LESSAR | 2500 вт | R410A | 3 |
| Electrolux EACS/1-24 | 7000 вт | R410A | 1 |
| LG | 2900 вт | R410A | 9 |
| General climate | 2800 вт | R410A | 9 |
| TCL 07CHSA/BH | 2050 вт | R410A | 1 |
| Leberg LS-CS 24/LV-24m1 | 7000 вт | R410A | 2 |
| AVEX-9 | 2300 вт | R410A | 2 |
| AVEX-7 | 2130 вт | R410A | 17 |
| SAKATA | 3500 вт | R410A | 2 |
| SATURN | 2000 вт | R 22 | 1 |
| STAR | 2600 вт | R410A | 1 |
| Elenberg | 2050 вт | R410A | 1 |
| Neollima WZ-NAJ09R | 2500 вт | R410A | 2 |
| Pioner KFR 25vvKOR | 1100 вт | R410A | 1 |
| TAS-5 WA/A | 1500 вт | R410A | 7 |
| ROLSEN RAS-09 C WAC | 2500 вт | R410A | 1 |
| DAX | 2800 вт | R410A | 7 |
| POLARIS | 2500 вт | R410A | 1 |
| TOSOT | 2900 вт | R410A | 1 |
| LEBERG | 2000 вт | R410A | 1 |

Работы по проведению планового технического обслуживания проводятся один раз в год.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Техническое обслуживание, диагностика и ремонт системы кондиционирования воздуха и сплит-систем (далее – услуги) оказываются по месту размещения оборудования в течение рабочих часов (с 08.00 до 16.30 часов) в рабочие дни (с понедельника по пятницу), за исключением выходных и праздничных дней, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

4.2. Работы выполняются в строгом соответствии c инструкцией и руководством по эксплуатации кондиционеров и сплит-систем предприятия-производителя оборудования.

4.3. При выполнении работ ответственность за соблюдение требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности и экологическую безопасность возлагается на Исполнителя.

4.4. По просьбе Заказчика Исполнитель составляет техническое заключение о состоянии обслуживаемого оборудования и оказывает технические консультации.

4.5. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию и в присутствии представителя Заказчика.

4.6. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику, совместно с Актами приема-передачи выполненных работ, дефектные ведомости на неисправное оборудование.

4.7. Исполнитель обязан предоставлять по требованию Заказчика сертификаты на используемые запасные части и материалы.

4.8. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель обязан устранить недостатки работ своими силами и за свой счет в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

4.9. При выполнении работ на объекте Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, технику безопасности, действующие на объекте.

4.10. Все расходные материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, а также соответствовать требованиям по качеству, обычно предъявляемым к товарам такого рода, входить в стоимость договора и принадлежать Исполнителю.

4.11. При выполнении работ, в случае нарушения существующей отделки помещений, а также окон и дверей Исполнитель осуществляет работы по их восстановлению за свой счет.

4.12. После выполнения работ Исполнитель осуществляет приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает работоспособность оборудования путем подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

4.13. Заявка на внеплановое техническое обслуживание передается Заказчиком в адрес Исполнителя посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес или по телефону, исходя из необходимости выполнения работ.

Получив заявку от Заказчика о потребности на внеплановое техническое обслуживание, Исполнитель обязан организовать ее выполнение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки.

Материалы и запасные части, непригодные для дальнейшей эксплуатации и высвобождаемые в результате выполнения работ, утилизируются Исполнителем за счет собственных средств.

Транспортировка оборудования и материалов осуществляется за счет Исполнителя.

5. Перечень работ по техническому обслуживанию кондиционеров и сплит-систем.

5.1. Техническое обслуживание включает в себя профилактическое обслуживание с использованием необходимых для этих целей расходных материалов, которые предоставляются Исполнителем и входят в стоимость оказываемых им услуг.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр кондиционеров и сплит-систем на наличие внешних повреждений |
| 2 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений |
| 3 | Внутренний блок |
| 3.1 | Вентилятор |
| 3.1.1 | Проверка на исправность |
| 3.1.2 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации и посторонних шумах) |
| 3.1.3 | Проверка подшипника на износ (при вибрации и посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости) |
| 3.1.4 | Очистка от загрязнений и коррозии |
| 3.2 | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |
| 3.2.1 | Очистка воздушных фильтров 1раз в полгода |
| 3.2.2 | Очистка воздухозаборной решетки от загрязнений |
| 3.2.3 | Очистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей |
| 3.3 | Чистка панелей кондиционера |
| 3.4 | Дренажная система |
| 3.4.1 | Проверка дренажной системы |
| 3.4.2 | Очистка дренажной системы |
| 4 | Наружный блок |
| 4.1 | Холодильная машина |
| 4.1.1 | Проверка фреонопровода |
| 4.1.2 | Проверка трубопроводов и изоляции на внешнее повреждение (визуально, восстановление при необходимости) |
| 4.1.3 | Измерение давления/проверка рабочего давления контура хладагента (согласно технических регламентов) |
| 4.1.4 | Заправка (дозаправка) фреоном (10%) |
| 4.2 | Вентилятор |
| 4.2.1 | Проверка на исправность |
| 4.2.2 | Проверка балансировки крыльчатки |
| 4.2.3 | Проверка подшипника на износ (замена при необходимости) |
| 4.2.4 | Очистка от загрязнений и коррозии |
| 4.3 | Низкотемпературный комплект |
| 4.3.1 | Проверка на исправность обогрева дренажа |
| 4.3.2 | Проверка на исправность обогрева компрессора |
| 4.3.3 | Проверка на исправность обогрева капиллярной трубки |
| 4.3.4 | Проверка настроек в блоке регулирования вращения вентилятора |
| 5 | Управление и регулировка |
| 5.1 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений |
| 5.2 | Проверка настроек устройства ротации кондиционеров |
| 5.3 | Проверка электрорегулятора на функционирование |
| 5.4 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки |
| 5.5 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера |
| 5.6 | Проверка прохождения аварийных сигналов кондиционеров и сплит-систем (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования) до оборудования дежурной смены (при технической возможности) |
| 5.7 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания при необходимости) |
| 6 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов |

5.2. Перечень выполняемых работ

| № | Выполняемые работы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж сплит-систем 07-09 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж сплит-систем 07-09 | шт. | 1 |
| 3 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 1 |
| 4 | Монтаж сплит-систем 12-14 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж сплит-систем 12-14 | шт. | 1 |
| 6 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 1 |
| 7 | Монтаж сплит-систем 18 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж сплит-систем 18 | шт. | 1 |
| 9 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 1 |
| 10 | Монтаж сплит-систем 24 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 1 |
| 11 | Демонтаж сплит-систем 24 | шт. | 1 |
| 12 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 1 |
| 13 | Монтаж сплит-систем 36 (до 3 метров медной трассы) | шт. | 1 |
| 14 | Демонтаж сплит-систем 36 | шт. | 1 |
| 15 | Дополнительный метр медной трассы | м. | 1 |
| 16 | Монтаж оконного кондиционера | шт. | 1 |
| 17 | Демонтаж оконного кондиционера | шт. | 1 |
| 18 | Диагностика оконного кондиционера | шт. | 1 |
| 19 | Техническое обслуживание настенной сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 1 |
| 20 | Техническое обслуживание настенной сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1 |
| 21 | Техническое обслуживание настенной сплит-системы от 10 кВт | шт. | 1 |
| 22 | Техническое обслуживание оконного кондиционера | шт. | 1 |
| 23 | Техническое обслуживание наружного блока мульти сплит-системы | шт. | 1 |
| 24 | Техническое обслуживание внутреннего блока мульти сплит-системы | шт. | 1 |
| 25 | Техническое обслуживание кассетного и канального типа сплит-системы | шт. | 1 |
| 26 | Полная заправка сплит-систем фреоном от 2 до 5 кВт | шт. | 1 |
| 27 | Полная заправка сплит-систем фреоном от 5 до 10 кВт | шт. | 1 |
| 28 | Полная заправка оконного кондиционера фреоном | шт. | 1 |
| 29 | Поиск и устранение утечки в холодильном контуре сплит-системы | шт. | 1 |
| 30 | Техническое обслуживание наружного блока VRV системы | шт. | 1 |
| 31 | Техническое обслуживание внутреннего блока VRV системы | шт. | 1 |
| 32 | Замена компрессора настенной сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 1 |
| 33 | Замена компрессора настенной сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1 |
| 34 | Замена компрессора настенной сплит-системы свыше 10 кВт | шт. | 1 |
| 35 | Замена платы управления настенной сплит-системы | шт. | 1 |
| 36 | Замена пускового конденсатора настенной сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 1 |
| 37 | Замена пускового конденсатора настенной сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1 |
| 38 | Замена вентилятора наружного блока сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 1 |
| 39 | Замена вентилятора наружного блока сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1 |
| 40 | Замена вентилятора внутреннего блока сплит-системы от 2 до 5 кВт | шт. | 1 |
| 41 | Замена вентилятора внутреннего блока сплит-системы от 5 до 10 кВт | шт. | 1 |
| 42 | Замена 4-х ходового клапана наружного блока сплит-системы | шт. | 1 |
| 43 | Замена вальцовочного соединения | шт. | 1 |
| 44 | Замена дренажного насоса сплит-системы | шт. | 1 |
| 45 | Мелкий электрический или механический ремонт на месте | шт. | 1 |
| 46 | Ремонт электронного модуля управления | шт. | 1 |
| 47 | Ремонт конденсатора | шт. | 1 |
| 48 | Ремонт испарителя | шт. | 1 |
| 49 | Ремонт медной трассы | шт. | 1 |
| 50 | Замена термостата | шт. | 1 |
| 51 | Замена дренажной системы | шт. | 1 |
| 52 | Замена медной трассы сплит-системы | м. | 1 |
| 53 | Прокладка медной трассы (с коробом) | шт. | 1 |
| 54 | Замена шагового двигателя жалюзи | шт. | 1 |
| 55 | Замена шторок жалюзи | шт. | 1 |
| 56 | Замена электромагнитного клапана (без заправки) | шт. | 1 |
| 57 | Замена масла в компрессоре | шт. | 1 |
| 58 | Техническое обслуживание настенной завесы от 0,5 до 1 метра | шт. | 1 |
| 59 | Техническое обслуживание настенной завесы от 1 до 2 метров | шт. | 1 |
| 60 | Монтажные работы по установке настенной завесы от 0,5 до 1 метра | шт. | 1 |
| 61 | Монтажные работы по установке настенной завесы от 1 до 2 метра | шт. | 1 |
| 62 | Монтаж пульта управления | шт. | 1 |
| 63 | Мелкий электрический ремонт | шт. | 1 |
| 64 | Диагностика сплит-систем, кондиционеров и холодильного оборудования | шт. | 1 |
| 65 | Прочистка дренажной системы | шт. | 1 |
| 66 | Перекоммутация проводов | шт. | 1 |
| 67 | Труба медная с монтажом | м. | 1 |
| 68 | Монометрия с монтажом | шт. | 1 |
| 69 | Тройник с монтажом | шт. | 1 |
| 70 | Короб (кабель-канал) с монтажом | м. | 1 |

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2020 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2020 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.