ИЗВЕЩЕНИЕ №20111000019

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку лекарственных средств для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 595 568 (пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 15 копеек, без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара:  с момента заключения договора до 30.09.2020г. Поставка осуществляется партиями, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«29» июля 2020 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«05» августа 2020 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«05» августа 2020 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf  с последующим предоставлением оригиналов котировочной заявки и приложенных к ней документов.

3. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf,  подписанных усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса котировок.

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет НМЦ;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2020 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам товара:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Срок и порядок поставки товара:  с момента заключения договора до 30.09.2020г. Поставка осуществляется партиями, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Общая стоимость Товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (__%)___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

| № | Наименование товара | Характеристики | Единица изме- рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт нестерил 7м х 14см тканый упак №1 | Требования к материалу - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Плотность материала не менее 36 г/м2. Бинт должен быть белым, без цветных и жирных пятен, должен быть без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). Длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50 х 200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не более 7,0 см/ч. Нестерильный. | упак | 300 |
| 2 | Канюля внутривенная стерильная 16 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :16G Диаметр ОD:1,50 Длина:45 мм Поток:127 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 200 |
| 3 | Канюля внутривенная стерильная 18 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :18G Диаметр ОD: 1,30 Длина: 45 мм Поток: 83 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 200 |
| 4 | Канюля внутривенная стерильная 20 G | Предназначен для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Катетер выполнен из высокотехнологического полимера с тефлоновым покрытием, а игла из медицинской стали. Технические характеристики Размеры :20G Диаметр ОD:1,10 Длина:32 мм Поток: 56 Стерилизация:Оксид этилена Упаковка:Индивидуальна | шт | 300 |
| 5 | Лейкопластырь 3см х 500см рулон тканевый шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 3см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 300 |
| 6 | Лейкопластырь 4см х 500см рулон ткан основа шт №1 | Лейкопластырь гипоаллергенный на тканевой основе 4см*500см в индивидуальной картонной упаковке. | упак | 300 |
| 7 | Марля упак 1000м №1 | Требования к материалу: ниточная марля простого плетения, поверхностная плотность которой не ниже 36,0 г/м2, отбеленная без использования хлора. Поставляется в рулонах. Ширина рулона (±1%) 90 см. Длина марли в рулоне (±1%) 1000 метров. | рулон | 4 |
| 8 | Наконечник для клизм одноразовый | Предназначены для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм. Изготавливлены из полипропилена (ПП) и имеют жесткую форму. Размер: 8,0х160 мм. Упаковка: Индивидуально упакованные в блистер наконечники. Стерилизация: EO – этилена окись. | шт | 100 |
| 9 | Салфетка спиртовая для инъекций 60мм х 100мм №1 | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций. Размер салфетки должен быть 60х100 мм из нетканого материала, плотностью 40г/м2, пропитанная 70% раствором этилового спирта и упакованная в многослойный комбинированный материал. Информация о пропитывающем составе должна быть вынесена на упаковку салфетки. В каждой салфетке должно содержаться не менее 1,1 г раствора спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. | упак | 100000 |
| 10 | Тест полоски к глюкометру Акку Чек Актив №50 | Тест-полоски должны быть предназначены для определения сахара в крови на глюкометре «Акку-Чек Актив». В упаковке 1 баночка с не менее 50 тест-полосками. Срок годности с момента вскрытия не менее 6 месяцев. | упак | 5 |
| 11 | Игла 1,2х40мм стер №1 | Игла одноразовая 18G (размер 1,2х40). Прeднaзнaчeна для прoвeдeния внутрикoжных, пoдкoжных, внутривeнных и внутримышeчныхинъeкций. Иглы изгoтoвлeны из хирургичeскoйстaли, обработана силиконовой смазкой. Высoкoтoчнaязaтoчкa. РaзъeмЛуeр. Каждая игла должна иметь стерильную индивидуальную упаковку, содержащую информацию на русском языке. | упак | 2000 |
| 12 | Шпатель терапевтический деревянный стер шт №1 | Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный, размеры: 150*18*1,8 мм. | упак | 2000 |
| 13 | Система инфузионная для длительного внутривенного вливания №1 | Инфузионная система (устройство переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека или животного из полимерных контейнеров. Инфузионная система однократного применения имеет важные для удобного использования характеристики: • система для переливания растворов обеспечена пластиковым шипом (type A) инфузионная система обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром игла снабжена защитным колпачком • инфузионая система обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости длина трубки 150 см система для переливания растворов обеспечена роликовым регулятором течения инфузионная система снабжена латексным портом для дополнительных инъекций • материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид • игла снабжена защитным колпачком • соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам инфузионная система для переливания растворов cтерильна, апирирогенна, нетоксична система cтерилизована оксидом этилена инфузионная система упакована в индивидуальный пластиковый пакет наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, штрихкода, СЕ сертификата, названия фирмы-производителя. игла 21G x 1,5 (0,8*40 мм) | упак | 12000 |
| 14 | Шприц 1мл 3-комп U-100/U-40 инсулин однораз шт №1 | Шприц 1,0 мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, игла 0,45х10мм 26Gх2/5", из высококачественной нержавеющей стали Cr18Ni9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, коаксиальное расположение конуса, соединение типа LUER, игла насажена на конус, упаковка полибэг (из особо прочного полипропилена).Поршень должен мягко перемещаться по всей градуированной длине шприца. Каждый шприц снабжен защитным колпачком. и подходит для проведения парабульбарных, субъконьюктивальных инъекций. | упак | 200 |
| 15 | Игла д/вакуумного забора крови одноразовая, размер 22G*1 1/2 (0,8*38мм) | Игла д/вакуумного забора крови одноразовая, двусторонняя, с визуальным контролем, черная, размер 22G*1 1/2 (0,8*38мм) | шт. | 5000 |
| 16 | Зеркало гинекологическое одноразовое стерильное М №1 | Предназначено для раскрывания или расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики и операций, а также для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур у гинеколога в гинекологическом кабинете, на гинекологическом кресле. Зеркало прозрачное полимерное с центральным дуговым фиксатором не более 6 ступенек на расстоянии не более 4мм, строго не поворотное, фиксация ступенчатая; - фиксатор позволяет работать исключительно одной рукой; - прямая ручка; - размер M, длина створок не менее 11см, диаметр отверстия не менее 4,2*3,2 см, ширина створок не менее 2,9 см – в самой узкой части - обзор рабочего окна – не менее 4 см; - вид кромки створок - закругленный. | упак | 500 |
| 17 | Зонд урогенитальный универсальный стер тип D-1 цитощетка шт №1 | Цитощетка – 1 шт. - полимерная одноразовая - коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части не менее 5мм, длина не менее 2см., рукоятка не менее 17см Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Упаковка с одной стороны полимерная пленка, с другой – медицинская бумага. | шт | 1000 |
| 18 | Пакет из крафт-бумаги 100*250мм упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 30 |
| 19 | Пакет из крафт-бумаги150х 280 упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 5 |
| 20 | Пакет из крафт-бумаги 200х 330 упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 5 |
| 21 | Пакет из крафт-бумаги 230х 280 упак №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 2 |
| 22 | Пакет из крафт-бумаги 250*320 №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011.Срок годности – не менее 18 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 85%. | упак | 2 |
| 23 | Пакет из крафт-бумаги 300*450 №100 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | упак | 3 |
| 24 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 шт №1 | Применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях. Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, один из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности. Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица — металлические. Технические характеристики: диапазон измерения °t сухого термометра, °С +15…+40 цена дел. шкалы, °С 0,2 диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур влажность, % от 20 до 90 температура, °С +26…+40 габаритные размеры, мм 290х120х50 Термометрическая жидкость Толуол | упак | 10 |
| 25 | Жгут для внутривенных манипуляций шт №1 | Жгут для внутривенных манипуляций шт №1 | шт | 50 |
| 26 | Лейкопластырь 6см х 10см бактериц шт №1 | Лейкопластырь 6см х 10см бактериц шт №1 | шт. | 100 |
| 27 | Канюля назальная кислородная шт №1 | Канюля назальная,Предназначена для проведения оксигенотерапии через носовые ходы. Изготовлена из прозрачного ПВХ. Имеет мягкие, атравматичные канюли для носовых ходов и прозрачную кислородную магистраль длиной не менее 2м; универсальный конусовидный разъемом, подходящим к большинству кислородных источников. Наличие жесткого мобильного регулятора, расположенного на раздвоенной части системы, который служит для подбора необходимой длины линии и удобной фиксации системы на голове пациента. Клинически чистая и имеет упаковку с указанием характеристик изделия. Размер L. | упак. | 100 |
| 28 | Презервативы для УЗИ шт №1 | Презервативы для УЗИ шт №1 | шт. | 500 |
| 29 | Тонометр медицинский механический с фонендоскопом | Тонометр механический Диапазон измерения давления: от 0 до 300мм ртутного столба. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете, мм рт. ст.: +/-3мм ртутного столба. Манжета ( 24-42 см). Фонендоскоп в наличии. Нагнетатель: Ручное с помощью «груши». В сопроводительных документах наличие клейма о поверке. Упаковка / фасовка (при наличии): Комплектация: манометр, груша, манжета, фонендоскоп, мягкие ушные оливы (насадки), нагнетатель давления (груша), руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, сумка для хранения прибора | шт | 5 |
| 30 | Ланцеты Accu-Chek Softclix шт №200 | Ланцеты Accu-Chek Softclix шт №200 | упак. | 10 |
| 31 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 (-30 +30) шт №1 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 (-30 +30) шт №1 | шт | 50 |
| 32 | Термометр медицинский макс в пластм футляре шт №1 | Термометр медицинский макс в пластм футляре шт №1 | шт | 100 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

- общий срок поставки: с момента заключения договора до 30.09.2020г. Поставка осуществляется партиями, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

___________		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2020 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2020 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.