ИЗВЕЩЕНИЕ №20111000108

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов (стоматология) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских расходных материалов (стоматология) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов (стоматология) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 78 199 (семьдесят восемь тысяч сто девяносто девять) рублей 60 копеек, без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара:  с момента заключения договора до 31.08.2020г.

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«03» августа 2020 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«10» августа 2020 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«10» августа 2020 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf  с последующим предоставлением оригиналов котировочной заявки и приложенных к ней документов.

3. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf,  подписанных усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса котировок.

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет НМЦ;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2020 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов (стоматология) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам товара:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Срок и порядок поставки товара:  с момента заключения договора до 31.08.2020г.

Общая стоимость Товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (__%)___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (стоматология) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских расходных материалов (стоматология) для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

| № | Наименование товара | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры алмазные 106 | Бор должен иметь многослойное покрытие из натурального алмазного зерна. Должен быть изготовлен из закаленной нержавеющей стали. Иметь шаровидную рабочую голову. Предназначен для турбинного наконечника. | упак | 9 |
| 2 | Валики ватные (300 гр/650шт) | Изделие медицинского назначения должно обладать высокой способностью к впитыванию и удержанию влаги, быть не стерильным. | упак | 2 |
| 3 | Гладилка малая Штопфер | Инструмент должен быть двусторонний, для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. Должен представлять собой с одной стороны металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему, с другой гладилкой. Типоразмер №1. Длина не более 160 мм. | упак | 3 |
| 4 | Гладилка серповидная шт №1 | Гладилка должна быть, двусторонняя. Рабочая часть гладилки должна представлять собой короткие плоские лопаточки, расположенные в различных плоскостях по отношению к ручке. Гладилка должна применяться для: - внесения в обработанную кариозную полость лекарственных прокладок; - внесения пломбировочных материалов (временных и постоянных); - формирования пломбы. Должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Длина инструмента не менее 160 мм. | упак | 3 |
| 5 | Гладилка средняя Штопфер-шар | Инструмент должен быть двусторонний, для уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости. Должен представлять собой с одной стороны металлический стержень с грушевидной головкой, расположенной под тупым углом к нему, с другой гладилкой. Типоразмер №3. Длина не более 160 мм. | упак | 3 |
| 6 | Губка гемостатическая | Должна представлять собой пластину желтого цвета с пористой поверхностью, иметь в составе раствор коллагена. Быть стерильной. | упак | 1 |
| 7 | Дезинфицирующие салфетки, в банках, 200шт | Должны быть салфетки из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством, обеспечивающие одновременно очистку и дезинфекцию поверхностей от всех видов микрофлоры. | упак | 11 |
| 8 | Детартрин –Z (или эквивалент) паста | Паста обладающая превосходными чистящими свойствами, позволяющими осуществлять качественную полировку поверхности зуба после скейленга, а также удалять мягкий зубной налет. Должна иметь в составе эфирные масла, абразив: диоксид кремния и истолченный цирконий. | упак | 1 |
| 9 | Зонд стоматологический шт №1 | Инструмент должен представлять собой рукоятку с острым тонким кончиком изогнутым под углом. Предназначен для исследования поверхности зуба на предмет выявления кариеса и зубных отложений. | упак | 3 |
| 10 | Игла корневая ассортимент шт №100 | Инструменты должны быть из углеродистой стали. Длина не более 30 мм. Форма выпуска пластина не менее 100 шт. | упак | 6 |
| 11 | Игла корневая ассортимент шт №500 | Иглы корневые граненые предназначены для введения лекарственных веществ в канал с помощью ватных турунд. Изготовлены из углеродистой стали. Длина иглы 50 мм. Заводская упаковка 500 шт. | упак | 2 |
| 12 | Ионозит (или эквивалент) -светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. | светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. Управляемое расширение материала lonosit-Baseliner компенсирует усадку композитного заполнения.шприц -0,33гр | шприц | 10 |
| 13 | Каналонаполнители Лентуло | Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали спиралевидного поперечного сечения. Должен иметь эргономическую металлическую ручку, быть устойчив к сгибанию, иметь высокую эластичность. Длина оперативной части 25мм, размер № 1. | упак | 9 |
| 14 | Наконечник НСТК300-01 М4 | Изделие относится к ряду механических инструментов и является деталью стоматологической установки предназначен для закрепления в ней режущего инструмента и передачи вращательного движения от рукава установки к режущему инструменту. Наконечник должен быть турбинный, угловой, четырехканальный. | упак | 1 |
| 15 | Пинцет стоматологический шт №1 | Изделие изготовленное из нержавеющей стали, представляет собой две плоские детали, соединенные с одной стороны. Кончики должны быть изогнуты под тупым углом. | упак | 3 |
| 16 | Пульпоэкстракторы короткие шт №1 | Инструменты должны быть из углеродистой стали. Длина не более 30 мм. Форма выпуска пластина не менее 100 шт. | упак | 6 |
| 17 | Унифас упак №1 | Относится к цинк фосфатным цементам отвечает всем требованиям международного стандарта..Рентгеноконтрастен. Сверхтонкий порошок, при замешивании с жидкостью образует пластичное, удобное в работе тесто. Порошок продукт тонкого измельчения клинкера получаемого в результате спекания смеси цинка, оксида магния, кварца, окиси висмута. Жидкость состоит из ортофосфорной кислоты. | упак | 3 |
| 18 | Штифты гуттаперчевые эндоканальные 120шт конусность 02 размер 25 | Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красители,типоразмер №25.Форма выпуска: упаковка не менее 120шт. | Упак. | 3 |
| 19 | штифты гуттаперчивые эндоканальные 120 шт конусность 02 размер 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 | Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красител..Форма выпуска: упаковка не менее 120шт. | упак | 3 |
| 20 | штифты гуттаперчивые эндоканальные 60 шт конусность 04 размер 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70 | Должен быть предназначен для пломбировки корневых каналов. Состав: гуттаперча не менее 18%; окись цинка не более 59 %; Воск, смола не менее 1 %;сульфаты металлов не менее 1 %;антиоксиданты, биологические красители..Форма выпуска: упаковка не менее 60шт. | упак | 1 |
| 21 | Энхенс диски для финишной обработки композитов | Рабочая часть должна быть изготовлена из специальных резиновых смесей на основе каучука. Держатель головки под угловой наконечник должен иметь защитное покрытие, обеспечивающее стойкость инструмента к стерилизации. Предназначено донное медицинское изделие для предварительной и окончательной полировки пломб с использованием абразивных паст и микрофильных, гибридных компрозитов | шт | 6 |
| 22 | Энхенс конусы для финишной обработки композитов | Рабочая часть должна быть изготовлена из специальных резиновых смесей на основе каучука. Держатель головки под угловой наконечник должен иметь защитное покрытие, обеспечивающее стойкость инструмента к стерилизации. Предназначено донное медицинское изделие для предварительной и окончательной полировки пломб с использованием абразивных паст и микрофильных, гибридных компрозитов | шт | 9 |
| 23 | Энхенс чашечки для финишной обработки композитов | Рабочая часть должна быть изготовлена из специальных резиновых смесей на основе каучука. Конструкция должна надежно захватывать и удерживать полировальную пасту внутри головки в процессе обработки. Держатель головки под угловой наконечник должен иметь защитное покрытие, обеспечивающее стойкость инструмента к стерилизации. Предназначено донное медицинское изделие для предварительной и окончательной полировки пломб с использованием абразивных паст и микрофильных, гибридных компрозитов | шт | 9 |
| 24 | Тиэдент | Материал стоматологический пломбировочный двухкомпонгентный антисептический рентреноконтрастный для пломбировки каналов зубов. Должен быть цинкоксидэвгенольным цементом, состоять из двух компонентов: порошка и жидкости. | упак | 3 |
| 25 | Девит-АРС | Материал должен представлять собой готовую к применению пасту для девитализации пульпы зуба. Иметь в своем составе: мышьяковистый ангедрит, лидокаин, эвгенол, волокнистый наполнитель.3гр | упак | 1 |
| 26 | ЭндоЖи №1 | Жидкость для высушивания и обезжиривания корневых каналов зуба. Не должна содержать диэтилового эфмра и этанола, должна легко испаряться. | упак | 6 |
| 27 | Штифты бумажные конусность 02 (в наборе размеры 15;20;25;30;35;40 45) | Предназначены для быстрого высушивания корневого канала .Должны обладать высокой степенью абсорбции, не терять свою форму даже при полной пропитке влагой. Конусность 02. | упак | 3 |
| 28 | Штифты бумажные конусность 04 (в наборе размеры 15;20;25;30;35;40 45) | Предназначены для быстрого высушивания корневого канала. Должны обладать высокой степенью абсорбции, не терять свою форму даже при полной пропитке влагой. Конусность 04. | упак | 3 |
| 29 | Резодент | Стоматологический материал, предназначенный для пломбировки каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Должен состоять из порошка содержащего триоксиметилен и рентгеноконтрастный наполнитель. Жидкость для отверждения, содержащую резорцин и катализатор и лечебную жидкость содержащую формальдегид. | упак | 1 |
| 30 | Штифты анкерные S -1 | Изделия должно представлять собой металлический стержень, который фиксируется в канале зуба. Штифт должен обеспечивать надежную опору пломбе или микропротезу. Иметь размер S-1 | упак | 2 |
| 31 | Штифты анкерные S -2 | Изделия должно представлять собой металлический стержень, который фиксируется в канале зуба. Штифт должен обеспечивать надежную опору пломбе или микропротезу. Иметь размер S-2 | упак | 2 |
| 32 | Штифты анкерные M-1 | Изделия должно представлять собой металлический стержень, который фиксируется в канале зуба. Штифт должен обеспечивать надежную опору пломбе или микропротезу. Иметь размер M-1 | упак | 2 |
| 33 | Штифты анкерные M-2 | Изделия должно представлять собой металлический стержень, который фиксируется в канале зуба. Штифт должен обеспечивать надежную опору пломбе или микропротезу. Иметь размер M-2 | упак | 2 |
| 34 | Штифты анкерные M-3 | Изделия должно представлять собой металлический стержень, который фиксируется в канале зуба. Штифт должен обеспечивать надежную опору пломбе или микропротезу. Иметь размер M-3 | упак | 2 |
| 35 | Корневые буравы Н- файлы (6шт.) 15/25; 20/25;25/25; 30/25;35/25; 40/25. | Эндодонтический инструмент должен состоять из ручки и металлического стержня с рабочей частью. Рабочая часть производится из круглой проволочной заготовки и имеет поднимающиеся режущие края . | упак | 12 |
| 36 | Прайм Дент композит светового отверждения 7 шпр. по 4,5 гр. | Светоотверждаемый композит для проведения реставрационных работ. Должен быть произведен на основе BISGMA и наполнителя неорганической природы в форме частиц диаметром 1.40мк. Должен иметь высокие эстетические свойства и обладать ренгеноконтрастностью. Быть устойчивым к истиранию. Хорошо полироваться.Иметь отличную цветовую стабильность. | Упак. | 4 |
| 37 | Гемостаб | Материал должен быть жидкостью, обладать кровоостанавливающими свойствами. Должен иметь в составе: сульфат оксикинолеина, алюминия хлорид. | Упак. | 2 |
| 38 | Йодекс | Должна быть паста, обладающая дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, уничтожать запах, развивать защитные свойства периапикальных тканей. Иметь состав: дексаметазон, тимол, креозол, йодоформ, камфора, рентгеноконтрастный наполнитель. | Упак. | 1 |
| 39 | Гваяфен | Должна быть жидкость для антисептической обработки каналов. Иметь в составе формальдегид, гваякол, фенол, дексаметазон. | Упак. | 1 |
| 40 | Шприц карпульный | предназначен для инъекций при местной анестезии, подкожных и внутримышечных инъекций, как в области стоматологии, так и в других областях медицины. | шт | 2 |
| 41 | КАЛЬСЕПТ (или эквивалент) Материал на основе гидроксида кальция для заполнения корневых каналов. Паста (шприц) 2,5 мл – 2 шт. Сменные канюли – 20 шт. Инструкция по применению – 1 шт. | Как внутриканальный медикамент для эндодонтического лечения инфицированных каналов зубов; для временного пломбирования каналов при гранулирующих и гранулематозных периодонтитах, с целью дезинфекции каналов, поддержания в них высокощелочной среды на уровне РН — 11 — 12. Лечебная прокладка для формирования вторичного дентина при глубоком кариесе. | упак | 1 |
| 42 | Бор алмазный турбинный NTI | Бор алмазный для турбинного наконечника. Алмазный инструмент на гальванической связке. | шт | 32 |
| 43 | Дентин паста (или эквивалент) | Материал для временных пломб Дентин паста применяется для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. Материал представляет собой цинк-сульфатный цемент на полимерной основе. Дентин паста отверждается под воздействием влаги в течение 2-3-х часов, в процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое прилегание. | упак | 1 |
| 44 | Наконечник угловой на микромотор | С поворотной защелкой, с системой охлаждения Технические характеристики: Передаваемый вращающий момент, не менее - 1,5 кгс·см Частота вращения режущего инструмента - 40000 об/мин Расход воды для охлаждения инструмента при давлении 0,2 МПа - не менее - 50 мл/мин Средняя наработка на отказ, не менее - 150 часов Длина наконечника - 94±3 мм Диаметр наконечника - 20±1 мм Масса наконечника, не более - 0,1 кг Гарантия - 6 месяцев Применение: наконечник для микромоторов угловой с охлаждением предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 2,35 мм и передачи им вращения от микромоторов с частотой вращения до 667 с-1 (40000 об/мин). | шт | 1 |
| 45 | Наконечник турбинный 4х канальный | Турбинный наконечник с фрикционным зажимом бора. Предназначен для терапевтических работ в стоматологии. Прост в обслуживании и ремонте (при замене роторной группы). Частота вращения ротора - 300 000 об/мин. Давление воздуха на входе - 0,2 МПа. Уровень шума, не боле - 65 дБ. | шт | 1 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы на каждую партию поставки.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара:

- общий срок поставки: с момента заключения договора до 31.08.2020г.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

___________		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2020 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2020 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.