ИЗВЕЩЕНИЕ №20111000026

о проведении запроса котировок в электронной форме

на  право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань».

### Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 105 060 (Сто пять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место выполнения работ:   414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок выполнения работ:  в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения Договора согласно календарного плана выполнения работ.

- Срок и порядок оплаты работ: Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после принятия работ Заказчиком в полном объеме и  получения Заказчиком оригинального комплекта документов: акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату, подписанных со стороны Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: Заявка подается оператору электронной площадки по адресу:  http://strateg-etp.ru

Дата начала подачи заявок: «14» октября 2020 г. в «14:00» по Московскому времени

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «21» октября 2020 г. в «08:00» по Московскому времени

Дата и время открытия доступа к котировочным заявкам: «21» октября 2020 г. в «09:00» по Московскому времени.

Дата рассмотрения и подведения итогов заявок участников закупки: «21» октября 2020 г. в  «12:00» по Московскому времени.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок.

Обеспечения заявки на участие в запросе котировок не установлено.

Размер обеспечения договора, срок и порядок его предоставления.

Обеспечение договора не установлено.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются оператору электронной площадки по адресу: http://strateg-etp.ru до истечения срока, указанного в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчёт начальной (максимальной) цены;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2020 г.  № _________					Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

о проведении запроса котировок в электронной форме

на  право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г.Астрахань»

Кому: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г.Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме предлагаем выполнить работы:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам работ:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место выполнения работ:

414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Условия исполнения договора:

- Сроки выполнения работ: в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения Договора согласно календарного плана выполнения работ.

Стоимость работ составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС___%/НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты работ:

Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после принятия работ Заказчиком в полном объеме и  получения Заказчиком оригинального комплекта документов: акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату, подписанных со стороны Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Место оказания услуг: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Срок и порядок оказания услуг:  в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения Договора согласно календарного плана выполнения работ.

Данное техническое задание составлено на основе положений и норм, соответствующих требованиям действующего законодательства РФ

В рамках настоящего Технического задания Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ в отношении медицинских изделий, указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию:

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание.

Результатом оказания Услуг является поддержание и восстановление работоспособности или исправности медицинского оборудования при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).

- ТРЕБОВАНИЕ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения, а также обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию медицинских изделий.

1.1.1. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники», с включением следующих видов выполняемых работ/оказываемых услуг:

а) монтаж и наладка медицинской техники;

б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.

2.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Все работы по техническому обслуживанию медицинских изделий должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

3.1. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности. Исполнитель несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Ведение журнала технического обслуживания осуществляется Заказчиком. При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает предоставление актов выполненных работ по техническому обслуживанию медицинских изделий.  После окончания соответствующих работ по техническому обслуживанию медицинских изделий Исполнителем делается соответствующая отметка в журнале по техническому обслуживанию медицинских изделий.

5. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

5.1. Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам устанавливается – Ежемесячно.

5.2. Техническое обслуживание проводится в рабочее время Заказчика (понедельник-пятница с 08:00 до 16:30).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ).

6.1. Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения работ медицинского оборудования, с периодичностью один раз в месяц по фактическому объему проведенных работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования в указанный период.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| № п/п | Наименование МИ | Модель (марка) МИ | Наименование изготовителя | Страна происхождения | Зав. № (инв. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Литотриптор | DORNIER COMPACT SIGMA | Dornier Med Tech GmbH | Германия | 0457 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| № п/п | Вид услуг | Срок оказания услуг (периодичность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работы компонентов водяной системы. | Ежемесячно (в течение срока действия договора в соответствии с методическими рекомендациями, эксплуатационной документацией и регламентом от производителя) |
| 2 | Промывка водяной системы промывочной жидкостью, очистка водяных фильтров, заполнение системы дистиллированной водой (предоставляется заказчиком) |  |
| 3 | Проверка и настройка системы давления воды в подушке |  |
| 4 | Проверка функционирования системы позиционирования |  |
| 5 | Проверка работы аварийного выключателя движения |  |
| 6 | Чистка направляющих движения |  |
| 7 | Настройка скоростей движения, оконечных выключателей, нулевых позиций для всех осей |  |
| 8 | Проверка и настройка генератора высоковольтных импульсов при различных режимах |  |
| 9 | Проверка состояния источника ударных волн |  |
| 10 | Проверка и очистка вакуумной системы |  |
| 11 | Проведение контрольного дробления калиброванных шариков |  |
| 12 | Проверка и корректировка базовых настроек за прошедший период на основании данных буфера ошибок. |  |
| 13 | Проверка заземления и токов утечки литотриптера |  |
| 14 | Передача аппарата персоналу с рекомендациями по эксплуатации |  |
| 15 | Заполнение журнала технического обслуживания аппарата с рекомендациями о необходимости замены расходных материалов или запасных частей и сроках замены |  |

В случае неисправности литотриптора Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики и составления дефектного акта в срок не более 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2020 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2020 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.

Приложение 5

Обоснование  начальной (максимальной) цены договора с описанием порядка её формирования*

*В соответствии с Приложением №1 к Методическим рекомендациям по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО «РЖД»

|  | Заказчик | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | Выполнение работ по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» |
|  | Номер строки плана закупок | 20111000026 |
|  | Наименование закупаемой продукции | Выполнение работ по техническому обслуживанию литотриптора DORNIER COMPACT SIGMA |
|  | Метод расчёта начальной (максимальной) цены договора | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
|  | Обоснование выбора метода расчёта начальной (максимальной) цены договора | Наличие на рынке свыше 5 участников |
|  | Перечень значений ценовой информации, использованной в расчёте |
|  | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии) | 01.10.2019г. № 483/юр-2019 с ООО "РМТ" |
|  | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора | 102000,00 |
|  | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции | Октябрь 2019-99,8 Ноябрь 2019-100,1 Декабрь 2019- 100,2 Январь 2020- 100,2 Февраль 2020- 100,4 Март 2020- 100,1 Апрель 2020- 100,1 Май 2020- 100,5 Июнь 2020- 100,1 Июль 2020- 101,0 Август 2020 -100,4 |
|  | Значение коэффициента пересчёта (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) | 1,03 |
|  | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции | - |
|  | Количество закупаемой продукции | 1 |
|  | Значение начальной (максимальной) цены договора | 105060,00 |

Экономист                                                                                        Баткаева Р.Р.

Исполнитель:

Чудина Е.А.

89678282183