ИЗВЕЩЕНИЕ №21111000275

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 617 636 (шестьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 67 копеек, без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара с момента заключения договора до 30.04.2021г. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки в АСЗ «Электронный ордер».

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия каждой партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«29» декабря 2020 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«14» января 2021 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«14» января 2021 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf  с последующим предоставлением оригиналов котировочной заявки и приложенных к ней документов.

3. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf,  подписанных усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса котировок.

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет НМЦ;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2021 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам товара:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Срок и порядок поставки товара:  с момента заключения договора до 30.04.2021г. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки в АСЗ «Электронный ордер».

Общая стоимость Товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (__%)___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия каждой партии Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов диагностических для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов диагностических для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

| № | Наименование | Характеристики | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АСТ/ ГОТ ЭРБА Системный Реагент | IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 110 ммоль/л, L – Аспартат ≥ 340 ммоль/л, ЛДГ≥ 4000 Е/л, МДГ≥ 750 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат≥ 85 ммоль/л, НАДН ≥ 1, 05 ммоль/л. Линейность не менее 390 Е/л (5,1 мккат/л), Нижний предел определения не более 3,84 Е/л (0,064 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 2 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АЛТ / ГПТ ЭРБА Системный Реагент | IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент не менее 2 3х22 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 137,5 ммоль/л, L - Аланин ≥ 709 ммоль/л, ЛДГ≥ 2000 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат ≥ 85 ммоль/л, НАДН≥ 1,05 ммоль/л. Линейность: не менее 360 Е/л (5,1 мккат/л). Нижний предел определения: не более 4,4 Е/л (0,075 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 3 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL .ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы. (4х100) | ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы Реагент для промывки системы биохимического анализатора. Фасовка не менее 4х100 мл | набор | 4 |
| 4 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент | Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 58,8 ммоль/л, Сульфаниловая кислота≥ 28.87 ммоль/л, Цетримид ≥ 68.6 ммоль/л. Реагент 2 Нитрит натрия≥ 2,90 ммоль/л. Линейность: не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 5 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Щелочная фосфотаза ЭРБА Системный Реагент | Cистемный Реагент IFCC метод, кинетика. Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 -2-амино-2-метил-1-пропанол (АМП) pH 10.4 ≥ 434 ммоль/л, Mg+2 ацетат ≥ 2.48 ммоль/л, Zn+2 сульфат ≥ 1.24 ммоль/л, ЭДТА ≥ 2.48 ммоль/л, Реагент 2 - p-паранитрофенилфосфат ≥ 19.5 ммоль/л. Линейность не менее 1080 Е/л. (18 мккат/л). Нижний предел определения не более 3.2 Е/л (0.05 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 6 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL ЛПВП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | Иммуноингибирование Фасовка: Реагент 1 не менее 4х30 мл, Реагент 2 не менее 4х10 мл. Состав реагентов: Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) ≥ 6.5 ммоль/л, N, N-Бис(4-сульфобутил)-3-метиланилин) ≥3 ммоль/л, Поливинилсульфоновая кислота≥ 50 мг, Эфир Полиэтилен-гликоль-метил ≥30 мл/л, MgCl2 ≥ 2 ммоль/л,. Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) ≥50 ммоль/л, Холестеринэстераза (ХЭ) ≥5 kЕ/л, Холестериноксидаза (ХО) ≥20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) ≥ 5 kЕ/л, 4-аминоантипирин(4-АА) ≥0.9 г/л, детергент ≥0.5 %. Диапазон линейности от не более 1.9 (0,027 ммоль/л) до не менее 193 мг/дл (5,2 ммоль/л) в сыворотке. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 7 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Креатинин ЭРБА Системный Реагент | Метод Яффе, без депротеинизации Фасовка: Реагент не менее 1 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Натрия гидроокись≥ 240 ммоль/л. .Реагент 2 Пикриновая кислота ≥26 ммоль/л. Линейность не менее 18 мг/дл (1590 мкмоль/л), Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,08 мг/дл (6,8 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 8 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Амилаза ЭРБА Системный Реагент | CNP- G 3 Метод Фасовка: Реагент 1 не менее 5х22 мл. Состав реагента: MES буфер ≥50 ммоль/л, Кальция хлорид ≥3,81 ммоль/л, Натрия хлорид ≥300 ммоль/л, Калия тиоционад ≥ 450 ммоль/л, 2-Хлор-4-нитрофенил-мальтотриозид ≥0.91 ммоль/л, Азид натрия≥ 13,85 ммоль/л. Линейность не менее 1500 Е/л (25 мккат/л), Нижний предел определения не более 10,8 Е/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 9 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL ЛДГ-П ЭРБА Системный Реагент | Кинетический метод Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав: Реагент 1: Фосфатный буфер (pH - 7.5) ≥ 100 ммоль/л, Пируват ≥ 2 ммоль/л, Реагент 2 -НАДН ≥ 1.66 ммоль/л. Линейность не менее 1200 Е/л (20 мккат/л), Чувствительность: не более 43.8 Е/л (0,75 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 10 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Глюкоза ЭРБА Системный Реагент | метод GOD-POD Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Фосфатный буфер ≥ 100 ммоль/л, Глюкозооксидаза ≥ 25 Е/л, Пероксидаза ≥ 2 Е/л, Фенол≥ 5 ммоль/л, 4 – аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Линейность: не менее 450 (мг/дл) (25 ммоль/л), Чувствительность: не более 2,34 (мг/дл) (0,1 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. . | набор | 3 |
| 11 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мочевина ЭРБА Системный Реагент | Метод Уреаза-ГЛДГ Фасовка: Реагент 1 не менее 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер pH 8.0 ≥ 100 ммоль/л, Уреаза≥ 10 КЕ/мл, ГЛДГ≥ 3,8 КЕ/мл, 2- кетоглутарат 5.49 ммоль/л, РЕАГЕНТ 2 НАДН 1.66 ммоль/л. Линейность: не менее 300 мг/дл (49,8 ммоль/л) (мочевина), До 140 мг/дл (23,24 ммоль/л) (Азот мочевины). Чувствительность: Нижний предел определения 11.5 мг/дл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 12 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Триглицериды ЭРБА Системный Реагент | Метод GPO Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагента 1: Гудс буфер (рН 7,2) ≥ 50 ммоль/л, 4-ХлорФенол ≥ 4 ммоль/л, Mg 2+ ≥ 15 ммоль/л, ATФ 2 ≥ ммоль/л, Глицеролкиназа ≥ 0,4 КЕ/л, Пероксидаза ≥ 2 КЕ/л, Липопротеинлипаза ≥ 2 КЕ/л, Глицерол-3-фосфатоксидаза ≥ 0,5 КЕ/л, 4-Аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 13 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мочевая кислота ЭРБА Системный Реагент | метод Уриказа - ПОД Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов Pipes буфер pH 7.0 ≥ 50 ммоль/л, 4 – Аминоантипирин ≥ 0.31 ммоль/л, ДХФС ≥ 0,5 ммоль/л, Уриказа ≥ 0.32 Е/мл, Пероксидаза ≥ 1 Е/мл. Линейность: не менее 25 мг/дл (1475 мкмоль/л). Нижний предел определения – не более 0,49 мг/дл (29,46 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 14 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Гамма ГТЭРБА Системный Реагент | Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 ТРИС буфер (pH - 8.25) ≥125 ммоль /л, Глицилглицин ≥125 ммоль /л, РЕАГЕНТ 2 L-g-глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид ≥20 ммоль /л. Линейность: не менее 500 Е/л (8,5 мккат/л), Чувствительность: не более 1,68 Е/л (0,03 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 15 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Общий белок ЭРБА Системный Реагент | Биуретовый метод Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов:Реагент 1 Меди II сульфат ≥12 ммоль/л, Калий-натрий тартрат ≥31,9 ммоль/л, Калия йодид≥30,1 ммоль/л, Натрия гидроокись ≥0.6моль/л. Линейность: не менее 15 г/дл (150 г/л), Чувствительность: Нижний предел определения ≥0,37 г/дл (3,7 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 16 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL HbA1c Набор калибраторов | Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой.. Моноспецифичный калибратор. Состав набора : HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 4x 0,25 мл. | набор | 1 |
| 17 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL железо ЭРБА Системный Реагент | Состав: Реагент 1 (Ацетатный буфер pH 4,8 ≥122 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 2 (Феррозин ≥ 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 3 (Железо – 89.5 мкмоль/л); Линейность без разведения: не менее 160 мкмоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровень Железа составляет 0,7 мкмоль/л; Фасовка: Реагент 1 не менее 4х25 мл, Реагент 2 не менее 2х12.5 мл, Реагент 3 Стандарт не менее 2х2 мл; Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 18 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Магний ЭРБА Системный Реагент | метод c ксилидиловый синий Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл. Состав реагентов: Ксилидиловый синий ≥110 мкмоль/л, Этаноламин≥ 1 моль/л, ЭГТА ≥60 мкмоль/л. Линейность: не менее 5.85 мг/дл (2,4 ммоль/л). Чувствительность: не более 0,16 мг/дл (0,066 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 19 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мультикалибратор ЭРБА Системный Реагент | Фасовка: Реагент 1 (мультикалибратор) не менее 4х3 мл. Изготовлен на основе нормальной сыворотки доноров, тестированной на отсутствие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), к вирусу гепатита С и к поверхностному антигену вируса гепатита В | набор | 1 |
| 20 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL креатинкиназа ЭРБА Системный Реагент | Метод DGKC Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Имидазольный буфер, pH 6.1 ≥ 125 ммоль/л, НAДФ ≥ 2.4 ммоль/л, Глюкоза≥ 25 ммоль/л, N-ацетил-L-цистеин ≥ 25 ммоль/л, Гексокиназа (ГK)≥ 6.8 Е/мл, Г-6-Ф-ДГ≥ 8 Е/л. РЕАГЕНТ 2 АДФ ≥ 15.2 ммоль/л, Креатинфосфат≥ 250 ммоль/л, Диаденозин Ф-5-Ф 103 мкмоль/л, АМФ≥ 25 ммоль/л Линейность: не менее 1800 E/л (30 мккат/л). Чувствительность: не более 10,4 E/л (0,175 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 21 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Холестерин ЭРБА Системный Реагент | Метод CHOD – PAP Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Гудс буфер ( pH 7.0 ) 50 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза≥ 50 Е/л, Холестеролэстераза≥ 200 Е/л, Пероксидаза ≥3 Е/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : Линейность не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л), Нижний предел определения не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 22 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL КАЛЬЦИЙ ЭРБА Системный Реагент | Метод с Арсеназо III Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав: Реагент 1 - Арсеназо III ≥0.1 ммоль/л, Фосфатный буфер pH 7.8≥50 ммоль/л. Линейность: не менее 16 мг/дл (4 ммоль/л),: Нижний предел определения не более 0,6 мг/дл (0, 15 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 23 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Фосфор ЭРБА Системный Реагент | Метод с молибдатом аммония, УФ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав реагентов: Молибдат аммония ≥0.35 ммоль/л, Серная кислота ≥131 ммоль/л. Линейность: не менее 23.25 мг/дл (7.47 ммоль/л). Нижний предел определения не более0,17 мг/дл (0,054 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 24 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Альбумин ЭРБА Системный Реагент | метод БКЗ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл Состав реагентов: Бромкрезоловый зеленый ≥ 0.21 ммоль/л, Цитратный буфер≥ 100 ммоль/л, PH≥ 4.1, Натрия азид ≥ 0,5 г/л. Линейность: не менее 6 г/дл (60 г/л). Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,1 г/дл (0,01 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 25 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность, мкМЕ/мл 0,05 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, мкМЕ/мл 0-15 Нормальное значение ТТГ для здоровых людей, мкМЕ/мл 0,23-3,4 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 26 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-30 Нормальное значение общего ПСА для здоровых людей, нг/мл <4 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 4 |
| 27 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-30 Нормальное значение тестостерона для здоровых людей, нмоль/л, Женщины: 0,5-4,3 Мужчины: 12,1-38,3 Время инкубации, мин 90 Температура инкубации, ºС 18-25 Объём пробы, мкл 50 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 4 |
| 28 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 50 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-4500 Нормальное значение пролактина для здоровых людей, нмоль/л, Женщины: 67-726 Мужчины: 105-540 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок годности набора не менее 18 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 29 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения раково-эмбрионального антигена РЭА в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 1 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-250 Нормальное значение РЭА для здоровых людей, нг/мл, Для некурящих людей: ≤ 5 Для курящих людей: ≤ 10 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 18-25 Объём пробы, мкл 25 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 30 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, Ед/мл 1,6 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл 0-1200 Нормальное значение СА 125 для здоровых людей, Ед/мл: <35 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 или 18-25 Объём пробы, мкл 50 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 4 |
| 31 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина Т3 в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, пмоль/л: 0,5 Воспроизводимость, % 8 Диапазон определяемых концентраций, пмоль/л: 0-60 Нормальное значение Т3 для здоровых людей, пмоль/л: 2,5-7,5 Время инкубации, мин 45+15 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |
| 32 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность, мМЕ/мл 0,25 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, мМЕ/мл 0-100 Нормальное значение ФСГ для здоровых людей, мМЕ/мл Женщины в фолликулиновой фазе: 1,8-11,3 Женщины в овуляторном пике: 4,9-20,4 Женщины в лютеиновой фазе: 1,1-9,5 Женщины в постменопаузе: 31-130 Мужчины: 1,0-11,8 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 50 Срок годности набора не менее 18 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |
| 33 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче | Метод: Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка; λ=500 (480 - 520) нм; Состав: R1 (буферно - ферментный раствор (рН 7,5), содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 20 кЕ/л, пероксидазу – 2,0 кЕ/л); стандарт (калибровочный раствор глюкозы в растворе азида натрия – 0,095%) – 5,55 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 22 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10мл Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 5 |
| 34 | Набор реагентов для определения активности ааланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л, L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа - 1200 Е/л, азид натрия – 0,095%); R2 (α-кетоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | 3 |
| 35 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л, L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа - 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа – 600 Е/л, азид натрия – 0,095%); R 2 (α-кетоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | 3 |
| 36 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче | Метод: метод Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка; λ=578 нм (560-600) нм; Состав: R1 (калий фосфорнокислый однозамещенный -120 ммоль/л, салицилат натрия – 62,4 ммоль/л, нитропруссид натрия – 5,04 ммоль/л, ЭДТА – 0,96 ммоль/л); R2 (щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия – 310 ммоль/л, гипохлорит натрия – 10,0 ммоль/л), R3 (раствор уреазы – 253000 Е/л); стандарт – 8,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 2 до 50 ммоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые,R1, R2 и R3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 3х100 мл, R2 3х100 мл, R3 3х1 мл, стандарт 2х3 мл | набор | 6 |
| 37 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови | Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нмHg 546 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер буфер – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза - 200 Е/л, холестериноксидаза - 100 Е/л, пероксидаза - 3000 Е/л), стандарт – 5,2 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 19,4 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С, Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | набор | 6 |
| 38 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови | Метод: Биуретовый, фотометрический тест; λ=540 нм, Нg 546 нм; Состав: R1 (гидроокись натрия – 100 ммоль/л, калий-натрий виннокислый – 16 ммоль/л, сульфат меди – 6 ммоль/л, йодид калия – 15 ммоль/л); стандарт – 50 г/л; Линейность в диапазоне от 10 до 150 г/л; Стабильность: Жидкий, Готовый,R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | 1 |
| 39 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина по конечной точке в сыворотке крови и моче | Метод: метод Яффе с депротеинизацией, конечная точка; λ=500 нм (490-510) нм; Состав: R1 (раствор пикриновой кислоты -32 ммоль/л);R2 (щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия – 1,04 ммоль/л), R 3 (раствор трихлоруксусной кислоты – 1,22 моль/л); стандарт – 177 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 35,4до 884 мкмоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые R1,R2 и R3 стабильные в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 2х100 мл, R2 2х100 мл, R3 2х100 мл, стандарт 2х3 мл | набор | 4 |
| 40 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Метод: фотометрический, колориметрический с 2,4-дихлор-анилином (определение общего билирубина), фотометрический метод Йендрашека-Грофа (определение прямого билирубина), конечная точка; λ=546 нм; Состав: R1 (раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин – 0,75 ммоль/л, соляную кислоту – 20 ммоль/л, тезит – 15 г/л); R2 (раствор нитрита натрия - 75 ммоль/л), R3 (раствор, содержащий сульфаниловую кислоту – 35 ммоль/л, соляную кислоту – 17 ммоль/л); стандарт (билирубин - лиофилизат); Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые R1 и R 2 и R 3 стабильные в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 3х100 мл, R 2 3х3 мл, R 3 3х100 мл, стандарт 1х1 мл | набор | 3 |
| 41 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека | Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нмHg 546 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер – 50 ммоль/л, рН 7,2, 4-хлорфенол – 4 ммоль/л, АТФ – 2 ммоль/л, магний хлористый - 15 ммоль/л, глицеринкиназа – 400 Е/л, пероксидаза - 2000Е/л, липопротеинлипаза – 4000 Е/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глицерол-3-фосфатоксидаза -1500 Е/л, азид натрия – 0,095%), стандарт – 2,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 11,4 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х100 мл, стандарт 1х1 мл. | набор | 3 |
| 42 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы кинетическим методом в сыворотке и плазме крови | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; λ=505 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор, содержащий Диэтаноламин – рН 9,8, 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); R2 (п-Нитрофенилфосфат – 10 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 40 Е/л до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25мл | набор | 4 |
| 43 | Набор реагентов для определения общей активности α-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α-АМИЛАЗА ФС), 125 мл | Метод: EPS-G7, кинетический; λ=405 нм (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия – 0,125 ммоль/л, хлористый натрий – 62,5 ммоль/л, хлористый магний – 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза – 2500 Е/л, азид натрия - 0,095%); R2 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия - 0,5 ммоль/л, EPS-G7 – 8,0 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 28 Е/л до 1070 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25мл | набор | 3 |
| 44 | Сенсор глюкозы и лактата | Сенсор глюкозы и лактата для "Super GL Ambulance" на 3000 тестов | шт | 1 |
| 45 | Набор реагентов ЖЕЛЕЗО | Метод: фотометрический колориметрический тест с ференом, конечная точка, без депротеинизации; λ=600 нм, Hg 595 нм; Линейность в диапазоне от 0,3 до 179 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 4х20 мл, R2 1х20 мл, стандарт 1х3 мл. | наб | 2 |
| 46 | Набор реагентов билирубин общий | Метод: колориметрический с 2,4-дихлор-анилином, конечная точка; λ=546 нм (540-560) нм; Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 6х100 мл, R 2 2х3 мл, стандарт 1х1 мл | наб | 5 |
| 47 | Мультикалибратор | Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки. В невскрытых флаконах мультикалибратор стабилен при +2°С - +8°С до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенном калибраторе: Билирубин (при хранении в темноте) 14 дней при -20°С, 8 ч при +4°С, 4 ч при 25°С; остальные параметры 30 дней при -20°С, 2 дня при +4°С, 8 ч при 25°С. Фасовка 1х3 мл | фл | 3 |
| 48 | Контрольная сыворотка норма | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. В невскрытых флаконах контрольная сыворотка стабильна при температуре +2°С - +8°С до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: билирубин (при хранении в темноте) 14 дней при -20°С, 2 дня при +4°С; АЛТ 2 ч при +25°С; АЛТ и АСТ 2 дня при +4°С; креатинкиназа и креатинкиназа МВ 4 часа при +25°С; остальные параметры 30 дней при -20°С, 7 дней при +4°С, 8 ч при 25°С. Фасовка 1х5 мл | фл | 5 |
| 49 | Контрольная сыворотка патология | Лиофилизированная универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений. В невскрытых флаконах контрольная сыворотка стабильна при температуре +2°С - +8°С до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: билирубин (при хранении в темноте) 14 дней при -20°С, 2 дня при +4°С; АЛТ 2 ч при +25°С; АЛТ и АСТ 2 дня при +4°С; креатинкиназа и креатинкиназа МВ 4 часа при +25°С; остальные параметры 30 дней при -20°С, 7 дней при +4°С, 8 ч при 25°С. Фасовка 1х5 мл | фл | 5 |
| 50 | Тест-полоски | Для анализатора DIRUI, 10 параметров Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН, Кровь, Удельный вес, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Билирубин, Глюкоза, 100 шт/упак | упак | 20 |
| 51 | Пробирка вакуумная для взятия крови с активатором свертывания 6 мл, 13*100 мм | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011) без колец и накладок, без резьбы; внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 6 мл; Не менее 100 шт/упак; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт | 5100 |
| 52 | Пробирка вакуумная для взятия крови с цитратом натрия 3,8% 4,5 мл, 13*75 мм | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика голубого цвета без колец и накладок (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4,5 мл, объем пробы не менее 5,0 мл; Соотношение кровь/реагент – 9:1 Не менее 100 шт/упак; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт | 3000 |
| 53 | Пробирка вакуумная для взятия крови с ЭДТА К3 4 мл, 13*75 мм | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная, из пластика лилового или фиолетового цвета без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой) (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4 мл; Не менее 100 шт/упак; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт | 4000 |

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара: с момента заключения договора до 30.04.2021г. Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки в АСЗ «Электронный ордер».

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

___________		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2020 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2020 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.