ИЗВЕЩЕНИЕ №22111000407

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 383145 (Триста восемьдесят три тысячи сто сорок пять) рублей 33 копейки.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара:  в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«21» февраля 2022 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«28» февраля  2022 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«28» февраля  2022 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Разъяснение котировочной документации: Участник закупки вправе направить заказчику письменный запрос на разъяснение котировочной документации не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик представляет разъяснения котировочной документации путем размещения на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань».

Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в настоящем пункте, не подлежит рассмотрению.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет НМЦ;

- Проект договора.

Главный врач                                        				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2022 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам товара:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Срок и порядок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.

Общая стоимость Товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (__%)___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

| № | Наименование товара | Характеристики | Единица изме- рения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов Калий | Метод: фотометрический турбидиметрический. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: от не более 0 до не менее 10 ммоль/л. Состав набора: осаждающий реагент, ТФБ-Na-реагент, гидроксид натрия, стандарт (5,0 ммоль/л). Реагенты готовы к использованию. Фасовка: 1х50 мл; 1х50 мл; 1х50 мл; 1х5 мл. Реагенты сохраняют стабильность вплоть до даты срока годности, указанной на этикетке. Стабильность после вскрытия (рабочий реагент): при температуре +2...8°С – не менее 60 дней; при комнатной температуре (+15...25°С) – не менее 30 дней. Зарегистрировано в Росздравнадзор | наб | 3 |
| 2 | Набор реагентов Натрий | Метод: фотометрический магний-уранилацетатный. Пробы: сыворотка. Линейность: в диапазоне от не более 0 до не менее 300 ммоль/л. Состав набора: осаждающий реагент, окрашивающий реагент, стандарт (150 ммоль/л). Фасовка: 1х60 мл; 1х60 мл; 1х2 мл. Все реагенты готовы к применению. Условия хранения: при температуре не выше +25°С в темном месте до даты срока годности, указанной на этикетке. Зарегистрировано в Росздравнадзор | наб | 2 |
| 3 | Набор реагентов Холестерин ЛПВП | Метод: прямой гомогенный ферментативный. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: в диапазоне от не более 0 до не менее 3,9 ммоль/л. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат, калибратор (лиофилизат, концентрация указана на этикетке флакона). Реагенты готовы к использованию. Цветовая кодировка крышек. Фасовка: 1х60 мл; 1х20 мл; 1х4 мл. Стабильность реагентов после вскрытия: при температуре хранения +2...8°С – не менее 1 месяца. Регистрация в МЗ и СР РФ | наб | 3 |
| 4 | Набор реагентов Холестерин ЛПНП | Набор реагентов для определения холестерина ЛПНП (без осаждения). Метод: прямой гомогенный ферментативный. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: в диапазоне от не более 0 до не менее 25,8 ммоль/л. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат, калибратор. Калибратор - лиофилизат, концентрация указана на этикетке флакона. Реагенты готовы к использованию. Фасовка: 1х60 мл; 1х20 мл; 1х4 мл. Стабильность реагентов после вскрытия: при температуре хранения +2...8°С – не менее 1 месяца. Срок годности - не менее 15 месяцев. Регистрация в Росздравнадзор РФ | наб | 5 |
| 5 | Набор реагентов Мочевая кислота | Метод: ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Пробы: сыворотка, плазма, моча. Линейность: от не более 0 до не менее 1190 мкмоль/л Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Реагенты готовы к использованию. Фасовка: 4х30 мл; 1х3 мл. Условия хранения: при температуре +2...8°С в течение всего срока годности набора. Стабильность после вскрытия (рабочий реагент): при температуре +2...8°С - до даты срока годности; при комнатной температуре (+15...25°С) – не менее 2 недель. Зарегистрировано в Росздравнадзор | наб | 2 |
| 6 | Эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5 % 3 х10 мл | Стандартные эритроциты О, A, B группы предназначены для определения групповой принадлежности крови перекрестным методом в реакции агглютинации на плоскости. В набор входят 3 флакона по 10 мл: стандартные эритроциты группы О, А и В. Количество набора рассчитано на проведение не менее чем 500 исследований. | наб | 2 |
| 7 | Изотонический разбавитель | 1. Объём канистры 10 литров (Из полупрозрачного материала для возможности визуального контроля уровня реагентов). 2. Концентрация активных компонентов: Натрий хлорид < 1,0% Буфер < 0,6% Консервант < 0,1% 3. Физико-химические свойства: рН реагента, в пределах 6,9±0,3 Электропроводность, в пределах 18,2±0,3 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1 Фон по RBC, не более 0,04*1012 л-1 4. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость 5. Срок годности - не менее 18 месяцев 6. Отметка на упаковке о дате изготовления 7. Наличие регистрационного удостоверения | упак | 10 |
| 8 | Концентрат системного реагента | Для анализатора глюкозы и лактаты АГКМ-01. Концентрат системного реагента (100 мл/флакон) предназначен для приготовления 1 л Системного реагента. Системный реагент приготавливается путем разбавления концентрата дистиллированной водой до 1 литра готового раствора. | шт | 30 |
| 9 | Удалитель загрязнений | Для анализатора глюкозы и лактаты АГКМ-01. Раствор предназначен для удаления белка, фасовка- 100 мл | шт | 2 |
| 10 | Набор реагентов Клиника-Мокрота | Состав набора: 1. Карболовый фуксин Циля, 200 мл – 1 флакон, 2. Солянокислый спирт (концентрат) 20 мл – 1 флакон, 3. Метиленовый синий 1%, 200 мл – 1 флакон, 4. Калий железистосинеродистый 5%, 10 мл - 1 флакон, 5. Кислота соляная 5%, 10 мл – 1 флакон, 6. Эозин-метиленовый синий по Май-Грюнвальду, 100 мл – 1 флакон, 7. Азур-эозин по Романовскому, 100 мл - 1 флакон, 8. Фосфатный буфер, 10 мл – 1 флакон. Набор рассчитан на 100 определений при обнаружении альвеолярных макрофагов с гемосидерином, 200 определений при выявлении кислотоустойчивых микобактерий, 300 определений при выявлении клеток злокачественных новообразований. Исследуемые пробы: мокрота, экссудат, мазки – отпечатки с биопсийного и операционного материала. | наб | 2 |
| 11 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену | Состав набора: 1. Карболовый фуксин Циля, 100 мл - 1 флакон, 2. Солянокислый спирт (концентрат), 30 мл - 1 флакон, 3. Метиленовый синий, 100 мл - 1 флакон. Число анализируемых проб: 200 определений. Исследуемый материал: форменные элементы, слизь, флора, бактериальный эпителий. | наб | 4 |
| 12 | Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Фиксатор-краситель эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду - 1 флакон, 1 л. Упаковка: флакон емкостью 1 л из полиэтилена. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | л | 4 |
| 13 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | Краситель форменных элементов крови. Краситель представляет собой 0,76 % раствор сухого азур-эозина по Роановскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Окрашивание после фиксации рабочим раствором, приготовленным из расчета 1:4-1:6 (краситель-забуференная вода) в течение 5-7 мин. Окраска до 4000 препаратов, Упаковка: флакон емкостью 1 л из полиэтилена. Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | л | 4 |
| 14 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Количество определений: 96 (12х8 стриппированный планшет). Чувствительность 0,01 нг/мл, есть возможность получения чувствительности 0,05 нг/мл. Количество протоколов исследования: не менее 6. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови, объемом не более 100 мкл. В комплектации: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, самоклеющиеся этикетки со штрих-кодами, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. Раствор слабоположительного контроля с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа и контрольный положительный раствор с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа. | наб | 3 |
| 15 | Набор реагентов для одностадийного иммуноферментного выявления суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса Treponema pallidum. | Количество определений 96 (12х8). Исследуемые образцы: сыворотка (плазма) крови, ликвор, объемом не более 10 мкл. В комплектации набора: пленка для заклеивания и пакет типа "зип-лок" для планшета, унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагент. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и хромогенного субстрата, не требующие разведения. Цветовая маркировка компонентов и флаконов. | наб | 3 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

___________		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2022 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2022 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.

| Приложение №5 к извещению о проведении запроса котировок Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключаемого путем проведения запроса котировок |
| --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованиями раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД", утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Количество | Поставщик 1 (руб.) | Поставщик 2 (руб.) | Поставщик 3 (руб.) | Среднее арифметическое значение цены, руб. | НМЦД, руб. |
| 1 | Набор реагентов Калий | наб | 3 | 7833,33 | 7750 | 7300 | 7 627,78 | 22 883,33 |
| 2 | Набор реагентов Натрий | наб | 2 | 7000 | 6960 | 6630 | 6 863,33 | 13 726,67 |
| 3 | Набор реагентов Холестерин ЛПВП | наб | 3 | 17966,67 | 17830 | 17620 | 17 805,56 | 53 416,67 |
| 4 | Набор реагентов Холестерин ЛПНП | наб | 5 | 34240 | 35000 | 31240 | 33 493,33 | 167 466,67 |
| 5 | Набор реагентов Мочевая кислота | наб | 2 | 4650 | 4680 | 4650 | 4 660,00 | 9 320,00 |
| 6 | Эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5 % 3 х10 мл | наб | 2 | 5000 | 5050 | 5150 | 5 066,67 | 10 133,33 |
| 7 | Изотонический разбавитель | упак | 10 | 2660 | 2580 | 2564 | 2 601,33 | 26 013,33 |
| 8 | Концентрат системного реагента | шт | 30 | 1100 | 1130 | 1130 | 1 120,00 | 33 600,00 |
| 9 | Удалитель загрязнений | шт | 2 | 650 | 653 | 643 | 648,67 | 1 297,33 |
| 10 | Набор реагентов Клиника-Мокрота | наб | 2 | 3300 | 3330 | 3258 | 3 296,00 | 6 592,00 |
| 11 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену | наб | 4 | 1250 | 1280 | 1222 | 1 250,67 | 5 002,67 |
| 12 | Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | л | 4 | 480 | 500 | 490 | 490,00 | 1 960,00 |
| 13 | Краситель Азур-Эозин по Романовскому | л | 4 | 800 | 750 | 650 | 733,33 | 2 933,33 |
| 14 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | наб | 3 | 5000 | 4980 | 4420 | 4 800,00 | 14 400,00 |
| 15 | Набор реагентов для одностадийного иммуноферментного выявления суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса Treponema pallidum. | наб | 3 | 5000 | 4980 | 4420 | 4 800,00 | 14 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 383 145,33 |
| НМЦД составляет 383145 (Триста восемьдесят три тысячи сто сорок пять) рублей 33 копейки. |