ИЗВЕЩЕНИЕ №22111000377

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 975630 (Девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара:  в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«22» февраля 2022 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«01» марта 2022 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«01» марта  2022 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Разъяснение котировочной документации: Участник закупки вправе направить заказчику письменный запрос на разъяснение котировочной документации не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик представляет разъяснения котировочной документации путем размещения на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань».

Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в настоящем пункте, не подлежит рассмотрению.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет НМЦ;

- Проект договора.

Главный врач                                        				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2022 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам товара:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Срок и порядок поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

Общая стоимость Товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (__%)___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Предмет процедуры закупки: Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

| № | Наименование | Характеристики | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АСТ/ ГОТ ЭРБА Системный Реагент | IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 110 ммоль/л, L – Аспартат ≥ 340 ммоль/л, ЛДГ≥ 4000 Е/л, МДГ≥ 750 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат≥ 85 ммоль/л, НАДН ≥ 1, 05 ммоль/л. Линейность не менее 390 Е/л (5,1 мккат/л), Нижний предел определения не более 3,84 Е/л (0,064 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 2 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АЛТ / ГПТ ЭРБА Системный Реагент | IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент не менее 2 3х22 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер (pH 7.5) ≥ 137,5 ммоль/л, L - Аланин ≥ 709 ммоль/л, ЛДГ≥ 2000 Е/л, R 2 - CAPSO≥ 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат ≥ 85 ммоль/л, НАДН≥ 1,05 ммоль/л. Линейность: не менее 360 Е/л (5,1 мккат/л). Нижний предел определения: не более 4,4 Е/л (0,075 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 3 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL .ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы. (4х100) | ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы Реагент для промывки системы биохимического анализатора. Фасовка не менее 4х100 мл | набор | 10 |
| 4 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент | Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl ≥ 58,8 ммоль/л, Сульфаниловая кислота≥ 28.87 ммоль/л, Цетримид ≥ 68.6 ммоль/л. Реагент 2 Нитрит натрия≥ 2,90 ммоль/л. Линейность: не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 5 |
| 5 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Щелочная фосфотаза ЭРБА Системный Реагент | Cистемный Реагент IFCC метод, кинетика. Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 -2-амино-2-метил-1-пропанол (АМП) pH 10.4 ≥ 434 ммоль/л, Mg+2 ацетат ≥ 2.48 ммоль/л, Zn+2 сульфат ≥ 1.24 ммоль/л, ЭДТА ≥ 2.48 ммоль/л, Реагент 2 - p-паранитрофенилфосфат ≥ 19.5 ммоль/л. Линейность не менее 1080 Е/л. (18 мккат/л). Нижний предел определения не более 3.2 Е/л (0.05 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 6 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL ЛПВП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | Иммуноингибирование Фасовка: Реагент 1 не менее 4х30 мл, Реагент 2 не менее 4х10 мл. Состав реагентов: Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) ≥ 6.5 ммоль/л, N, N-Бис(4-сульфобутил)-3-метиланилин) ≥3 ммоль/л, Поливинилсульфоновая кислота≥ 50 мг, Эфир Полиэтилен-гликоль-метил ≥30 мл/л, MgCl2 ≥ 2 ммоль/л,. Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) ≥50 ммоль/л, Холестеринэстераза (ХЭ) ≥5 kЕ/л, Холестериноксидаза (ХО) ≥20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) ≥ 5 kЕ/л, 4-аминоантипирин(4-АА) ≥0.9 г/л, детергент ≥0.5 %. Диапазон линейности от не более 1.9 (0,027 ммоль/л) до не менее 193 мг/дл (5,2 ммоль/л) в сыворотке. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 7 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Креатинин ЭРБА Системный Реагент | Метод Яффе, без депротеинизации Фасовка: Реагент не менее 1 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Натрия гидроокись≥ 240 ммоль/л. .Реагент 2 Пикриновая кислота ≥26 ммоль/л. Линейность не менее 18 мг/дл (1590 мкмоль/л), Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,08 мг/дл (6,8 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 8 |
| 8 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Амилаза ЭРБА Системный Реагент | CNP- G 3 Метод Фасовка: Реагент 1 не менее 5х22 мл. Состав реагента: MES буфер ≥50 ммоль/л, Кальция хлорид ≥3,81 ммоль/л, Натрия хлорид ≥300 ммоль/л, Калия тиоционад ≥ 450 ммоль/л, 2-Хлор-4-нитрофенил-мальтотриозид ≥0.91 ммоль/л, Азид натрия≥ 13,85 ммоль/л. Линейность не менее 1500 Е/л (25 мккат/л), Нижний предел определения не более 10,8 Е/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 9 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL ЛДГ-П ЭРБА Системный Реагент | Кинетический метод Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав: Реагент 1: Фосфатный буфер (pH - 7.5) ≥ 100 ммоль/л, Пируват ≥ 2 ммоль/л, Реагент 2 -НАДН ≥ 1.66 ммоль/л. Линейность не менее 1200 Е/л (20 мккат/л), Чувствительность: не более 43.8 Е/л (0,75 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 10 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Глюкоза ЭРБА Системный Реагент | метод GOD-POD Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Фосфатный буфер ≥ 100 ммоль/л, Глюкозооксидаза ≥ 25 Е/л, Пероксидаза ≥ 2 Е/л, Фенол≥ 5 ммоль/л, 4 – аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Линейность: не менее 450 (мг/дл) (25 ммоль/л), Чувствительность: не более 2,34 (мг/дл) (0,1 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. . | набор | 3 |
| 11 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мочевина ЭРБА Системный Реагент | Метод Уреаза-ГЛДГ Фасовка: Реагент 1 не менее 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов РЕАГЕНТ 1 Трис буфер pH 8.0 ≥ 100 ммоль/л, Уреаза≥ 10 КЕ/мл, ГЛДГ≥ 3,8 КЕ/мл, 2- кетоглутарат 5.49 ммоль/л, РЕАГЕНТ 2 НАДН 1.66 ммоль/л. Линейность: не менее 300 мг/дл (49,8 ммоль/л) (мочевина), До 140 мг/дл (23,24 ммоль/л) (Азот мочевины). Чувствительность: Нижний предел определения 11.5 мг/дл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 5 |
| 12 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Триглицериды ЭРБА Системный Реагент | Метод GPO Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагента 1: Гудс буфер (рН 7,2) ≥ 50 ммоль/л, 4-ХлорФенол ≥ 4 ммоль/л, Mg 2+ ≥ 15 ммоль/л, ATФ 2 ≥ ммоль/л, Глицеролкиназа ≥ 0,4 КЕ/л, Пероксидаза ≥ 2 КЕ/л, Липопротеинлипаза ≥ 2 КЕ/л, Глицерол-3-фосфатоксидаза ≥ 0,5 КЕ/л, 4-Аминоантипирин ≥ 0.5 ммоль/л. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 13 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мочевая кислота ЭРБА Системный Реагент | метод Уриказа - ПОД Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов Pipes буфер pH 7.0 ≥ 50 ммоль/л, 4 – Аминоантипирин ≥ 0.31 ммоль/л, ДХФС ≥ 0,5 ммоль/л, Уриказа ≥ 0.32 Е/мл, Пероксидаза ≥ 1 Е/мл. Линейность: не менее 25 мг/дл (1475 мкмоль/л). Нижний предел определения – не более 0,49 мг/дл (29,46 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 14 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Гамма ГТЭРБА Системный Реагент | Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 ТРИС буфер (pH - 8.25) ≥125 ммоль /л, Глицилглицин ≥125 ммоль /л, РЕАГЕНТ 2 L-g-глютамил-3-Карбокси-4-нитроанилид ≥20 ммоль /л. Линейность: не менее 500 Е/л (8,5 мккат/л), Чувствительность: не более 1,68 Е/л (0,03 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 15 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Общий белок ЭРБА Системный Реагент | Биуретовый метод Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов:Реагент 1 Меди II сульфат ≥12 ммоль/л, Калий-натрий тартрат ≥31,9 ммоль/л, Калия йодид≥30,1 ммоль/л, Натрия гидроокись ≥0.6моль/л. Линейность: не менее 15 г/дл (150 г/л), Чувствительность: Нижний предел определения ≥0,37 г/дл (3,7 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 16 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL HbA1c Набор калибраторов | Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой.. Моноспецифичный калибратор. Состав набора : HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 4x 0,25 мл. | набор | 1 |
| 17 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL железо ЭРБА Системный Реагент | Состав: Реагент 1 (Ацетатный буфер pH 4,8 ≥122 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 2 (Феррозин ≥ 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид ≥ 220 ммоль/л), Реагент 3 (Железо – 89.5 мкмоль/л); Линейность без разведения: не менее 160 мкмоль/л; Наименьший обнаруживаемый уровень Железа составляет 0,7 мкмоль/л; Фасовка: Реагент 1 не менее 4х25 мл, Реагент 2 не менее 2х12.5 мл, Реагент 3 Стандарт не менее 2х2 мл; Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 2 |
| 18 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мультикалибратор ЭРБА Системный Реагент | Фасовка: Реагент 1 (мультикалибратор) не менее 4х3 мл. Изготовлен на основе нормальной сыворотки доноров, тестированной на отсутствие антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), к вирусу гепатита С и к поверхностному антигену вируса гепатита В | набор | 3 |
| 19 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL креатинкиназа ЭРБА Системный Реагент | Метод DGKC Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл. Состав реагентов: РЕАГЕНТ 1 Имидазольный буфер, pH 6.1 ≥ 125 ммоль/л, НAДФ ≥ 2.4 ммоль/л, Глюкоза≥ 25 ммоль/л, N-ацетил-L-цистеин ≥ 25 ммоль/л, Гексокиназа (ГK)≥ 6.8 Е/мл, Г-6-Ф-ДГ≥ 8 Е/л. РЕАГЕНТ 2 АДФ ≥ 15.2 ммоль/л, Креатинфосфат≥ 250 ммоль/л, Диаденозин Ф-5-Ф 103 мкмоль/л, АМФ≥ 25 ммоль/л Линейность: не менее 1800 E/л (30 мккат/л). Чувствительность: не более 10,4 E/л (0,175 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 4 |
| 20 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Холестерин ЭРБА Системный Реагент | Метод CHOD – PAP Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Гудс буфер ( pH 7.0 ) 50 ммоль/л, Фенол 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза≥ 50 Е/л, Холестеролэстераза≥ 200 Е/л, Пероксидаза ≥3 Е/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : Линейность не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л), Нижний предел определения не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 3 |
| 21 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL КАЛЬЦИЙ ЭРБА Системный Реагент | Метод с Арсеназо III Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав: Реагент 1 - Арсеназо III ≥0.1 ммоль/л, Фосфатный буфер pH 7.8≥50 ммоль/л. Линейность: не менее 16 мг/дл (4 ммоль/л),: Нижний предел определения не более 0,6 мг/дл (0, 15 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 22 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Фосфор ЭРБА Системный Реагент | Метод с молибдатом аммония, УФ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х12 мл. Состав реагентов: Молибдат аммония ≥0.35 ммоль/л, Серная кислота ≥131 ммоль/л. Линейность: не менее 23.25 мг/дл (7.47 ммоль/л). Нижний предел определения не более0,17 мг/дл (0,054 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 23 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Альбумин ЭРБА Системный Реагент | метод БКЗ Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл Состав реагентов: Бромкрезоловый зеленый ≥ 0.21 ммоль/л, Цитратный буфер≥ 100 ммоль/л, PH≥ 4.1, Натрия азид ≥ 0,5 г/л. Линейность: не менее 6 г/дл (60 г/л). Чувствительность: Нижний предел определения не более 0,1 г/дл (0,01 г/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 1 |
| 24 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность, мкМЕ/мл 0,05 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, мкМЕ/мл 0-15 Нормальное значение ТТГ для здоровых людей, мкМЕ/мл 0,23-3,4 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 3 |
| 25 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-30 Нормальное значение общего ПСА для здоровых людей, нг/мл <4 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 4 |
| 26 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 0,2 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-30 Нормальное значение тестостерона для здоровых людей, нмоль/л, Женщины: 0,5-4,3 Мужчины: 12,1-38,3 Время инкубации, мин 90 Температура инкубации, ºС 18-25 Объём пробы, мкл 50 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 3 |
| 27 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 50 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-4500 Нормальное значение пролактина для здоровых людей, нмоль/л, Женщины: 67-726 Мужчины: 105-540 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок годности набора не менее 18 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 28 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения раково-эмбрионального антигена РЭА в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, нг/мл 1 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, нг/мл 0-250 Нормальное значение РЭА для здоровых людей, нг/мл, Для некурящих людей: ≤ 5 Для курящих людей: ≤ 10 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 18-25 Объём пробы, мкл 25 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 29 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, Ед/мл 1,6 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, Ед/мл 0-1200 Нормальное значение СА 125 для здоровых людей, Ед/мл: <35 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 или 18-25 Объём пробы, мкл 50 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |
| 30 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина Т3 в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность метода, пмоль/л: 0,5 Воспроизводимость, % 8 Диапазон определяемых концентраций, пмоль/л: 0-60 Нормальное значение Т3 для здоровых людей, пмоль/л: 2,5-7,5 Время инкубации, мин 45+15 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 20 Срок годности набора не менее 12 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |
| 31 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | Объем набора, определений (включая контроли) 96 Чувствительность, мМЕ/мл 0,25 Воспроизводимость, % 8 Диапазон измеряемых концентраций, мМЕ/мл 0-100 Нормальное значение ФСГ для здоровых людей, мМЕ/мл Женщины в фолликулиновой фазе: 1,8-11,3 Женщины в овуляторном пике: 4,9-20,4 Женщины в лютеиновой фазе: 1,1-9,5 Женщины в постменопаузе: 31-130 Мужчины: 1,0-11,8 Время инкубации, мин 60 Температура инкубации, ºС 37 Объём пробы, мкл 50 Срок годности набора не менее 18 месяцев Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 1 |
| 32 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче | Метод: Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка; λ=500 (480 - 520) нм; Состав: R1 (буферно - ферментный раствор (рН 7,5), содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 20 кЕ/л, пероксидазу – 2,0 кЕ/л); стандарт (калибровочный раствор глюкозы в растворе азида натрия – 0,095%) – 5,55 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 22 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10мл Наличие регистрационного удостоверения выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 5 |
| 33 | Набор реагентов для определения активности ааланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л, L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа - 1200 Е/л, азид натрия – 0,095%); R2 (α-кетоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | 3 |
| 34 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC; λ=340, 334, 365 нм; Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л, L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа - 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа – 600 Е/л, азид натрия – 0,095%); R 2 (α-кетоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | набор | 3 |
| 35 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче | Метод: метод Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка; λ=578 нм (560-600) нм; Состав: R1 (калий фосфорнокислый однозамещенный -120 ммоль/л, салицилат натрия – 62,4 ммоль/л, нитропруссид натрия – 5,04 ммоль/л, ЭДТА – 0,96 ммоль/л); R2 (щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия – 310 ммоль/л, гипохлорит натрия – 10,0 ммоль/л), R3 (раствор уреазы – 253000 Е/л); стандарт – 8,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 2 до 50 ммоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые,R1, R2 и R3 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 3х100 мл, R2 3х100 мл, R3 3х1 мл, стандарт 2х3 мл | набор | 6 |
| 36 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови | Метод: Ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нмHg 546 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер буфер – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза - 200 Е/л, холестериноксидаза - 100 Е/л, пероксидаза - 3000 Е/л), стандарт – 5,2 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 19,4 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С, Фасовка: R1 6х100 мл, стандарт 2х3 мл. | набор | 6 |
| 37 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови | Метод: Биуретовый, фотометрический тест; λ=540 нм, Нg 546 нм; Состав: R1 (гидроокись натрия – 100 ммоль/л, калий-натрий виннокислый – 16 ммоль/л, сульфат меди – 6 ммоль/л, йодид калия – 15 ммоль/л); стандарт – 50 г/л; Линейность в диапазоне от 10 до 150 г/л; Стабильность: Жидкий, Готовый,R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | 1 |
| 38 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина по конечной точке в сыворотке крови и моче | Метод: метод Яффе с депротеинизацией, конечная точка; λ=500 нм (490-510) нм; Состав: R1 (раствор пикриновой кислоты -32 ммоль/л);R2 (щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия – 1,04 ммоль/л), R 3 (раствор трихлоруксусной кислоты – 1,22 моль/л); стандарт – 177 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 35,4до 884 мкмоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые R1,R2 и R3 стабильные в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 2х100 мл, R2 2х100 мл, R3 2х100 мл, стандарт 2х3 мл | набор | 4 |
| 39 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Метод: фотометрический, колориметрический с 2,4-дихлор-анилином (определение общего билирубина), фотометрический метод Йендрашека-Грофа (определение прямого билирубина), конечная точка; λ=546 нм; Состав: R1 (раствор, содержащий 2,4-дихлоранилин – 0,75 ммоль/л, соляную кислоту – 20 ммоль/л, тезит – 15 г/л); R2 (раствор нитрита натрия - 75 ммоль/л), R3 (раствор, содержащий сульфаниловую кислоту – 35 ммоль/л, соляную кислоту – 17 ммоль/л); стандарт (билирубин - лиофилизат); Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые R1 и R 2 и R 3 стабильные в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 3х100 мл, R 2 3х3 мл, R 3 3х100 мл, стандарт 1х1 мл | набор | 3 |
| 40 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека | Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка; λ=500 нмHg 546 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер – 50 ммоль/л, рН 7,2, 4-хлорфенол – 4 ммоль/л, АТФ – 2 ммоль/л, магний хлористый - 15 ммоль/л, глицеринкиназа – 400 Е/л, пероксидаза - 2000Е/л, липопротеинлипаза – 4000 Е/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глицерол-3-фосфатоксидаза -1500 Е/л, азид натрия – 0,095%), стандарт – 2,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 1 до 11,4 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 1х100 мл, стандарт 1х1 мл. | набор | 3 |
| 41 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы кинетическим методом в сыворотке и плазме крови | Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; λ=505 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор, содержащий Диэтаноламин – рН 9,8, 1000 ммоль/л, магний хлористый – 0,5 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); R2 (п-Нитрофенилфосфат – 10 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 40 Е/л до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25мл | набор | 4 |
| 42 | Набор реагентов для определения общей активности α-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α-АМИЛАЗА ФС), 125 мл | Метод: EPS-G7, кинетический; λ=405 нм (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия – 0,125 ммоль/л, хлористый натрий – 62,5 ммоль/л, хлористый магний – 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза – 2500 Е/л, азид натрия - 0,095%); R2 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия - 0,5 ммоль/л, EPS-G7 – 8,0 ммоль/л, азид натрия – 0,095%); Линейность в диапазоне от 28 Е/л до 1070 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х20 мл, R2 1х25мл | набор | 3 |
| 43 | Сенсор глюкозы и лактата | Сенсор глюкозы и лактата для "Super GL Ambulance" на 3000 тестов | шт | 1 |
| 44 | Набор реагентов ЖЕЛЕЗО | Метод: фотометрический колориметрический тест с ференом, конечная точка, без депротеинизации; λ=600 нм, Hg 595 нм; Линейность в диапазоне от 0,3 до 179 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 4х20 мл, R2 1х20 мл, стандарт 1х3 мл. | наб | 2 |
| 45 | Набор реагентов билирубин общий | Метод: колориметрический с 2,4-дихлор-анилином, конечная точка; λ=546 нм (540-560) нм; Линейность в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 6х100 мл, R 2 2х3 мл, стандарт 1х1 мл | наб | 5 |
| 46 | Мультикалибратор | Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки. В невскрытых флаконах мультикалибратор стабилен при +2°С - +8°С до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенном калибраторе: Билирубин (при хранении в темноте) 14 дней при -20°С, 8 ч при +4°С, 4 ч при 25°С; остальные параметры 30 дней при -20°С, 2 дня при +4°С, 8 ч при 25°С. Фасовка 1х3 мл | фл | 3 |
| 47 | Контрольная сыворотка норма | Лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. В невскрытых флаконах контрольная сыворотка стабильна при температуре +2°С - +8°С до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: билирубин (при хранении в темноте) 14 дней при -20°С, 2 дня при +4°С; АЛТ 2 ч при +25°С; АЛТ и АСТ 2 дня при +4°С; креатинкиназа и креатинкиназа МВ 4 часа при +25°С; остальные параметры 30 дней при -20°С, 7 дней при +4°С, 8 ч при 25°С. Фасовка 1х5 мл | фл | 5 |
| 48 | Контрольная сыворотка патология | Лиофилизированная универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений. В невскрытых флаконах контрольная сыворотка стабильна при температуре +2°С - +8°С до конца срока годности. Стабильность параметров аналитов в растворенной контрольной сыворотке: билирубин (при хранении в темноте) 14 дней при -20°С, 2 дня при +4°С; АЛТ 2 ч при +25°С; АЛТ и АСТ 2 дня при +4°С; креатинкиназа и креатинкиназа МВ 4 часа при +25°С; остальные параметры 30 дней при -20°С, 7 дней при +4°С, 8 ч при 25°С. Фасовка 1х5 мл | фл | 5 |
| 49 | Тест-полоски | Для анализатора DIRUI, 10 параметров Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН, Кровь, Удельный вес, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Билирубин, Глюкоза, 100 шт/упак | упак | 20 |
| 50 | Пробирка вакуумная для взятия крови с активатором свертывания 6 мл, 13*100 мм | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011) без колец и накладок, без резьбы; внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 6 мл; Не менее 100 шт/упак; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт | 12000 |
| 51 | Пробирка вакуумная для взятия крови с цитратом натрия 3,8% 4,5 мл, 13*75 мм | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика голубого цвета без колец и накладок (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4,5 мл, объем пробы не менее 5,0 мл; Соотношение кровь/реагент – 9:1 Не менее 100 шт/упак; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт | 4000 |
| 52 | Пробирка вакуумная для взятия крови с ЭДТА К3 4 мл, 13*75 мм | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная, из пластика лилового или фиолетового цвета без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой) (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4 мл; Не менее 100 шт/упак; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт | 8000 |
| 53 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биохимических жидкостях человека на анализаторах открытого типа ERBA XL 200 ЛПНП холестерин Erba Системный реагент | Иммуноингибированные реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биохимических жидкостях человека на анализаторах открытого типа ERBA XL 200 ЛПНП холестерин Erba Системный реагент Фасовка: Реагент 1не менее 4х30 мл Реагент 2 не менее 4х10мл. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. | набор | 6 |
| 54 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биохимических жидкостях человека на анализаторах открытого типа ERBA XL 200 СРБ-ультрачувствительный | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биохимических жидкостях человека на анализаторах открытого типа ERBA XL 200 СРБ-ультрачувствительный | набор | 5 |

### Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Приобретаемый товар должен иметь удостоверения, сертификаты и другие необходимые документы.

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

- поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Заказчика о дате и времени  поставки и необходимости Заказчику осуществить  приемку товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Заказчика.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

___________		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

М.П.

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2022 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2022 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.

| Приложение №5 к извещению о проведении запроса котировок Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключаемого путем проведения запроса котировок |
| --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованиями раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД", утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Количество | Поставщик 1 (руб.) | Поставщик 2 (руб.) | Поставщик 3 (руб.) | Среднее арифметическое значение цены, руб. | НМЦД, руб. |
| 1 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АСТ/ ГОТ ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 2950 | 3100 | 3150 | 3 066,67 | 9 200,00 |
| 2 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. АЛТ / ГПТ ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 3000 | 3100 | 3150 | 3 083,33 | 9 250,00 |
| 3 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL .ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы. (4х100) | набор | 10 | 3850 | 3900 | 3900 | 3 883,33 | 38 833,33 |
| 4 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL. Билирубин общий ЭРБА Системный Реагент | набор | 5 | 1420 | 1450 | 1470 | 1 446,67 | 7 233,33 |
| 5 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Щелочная фосфотаза ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 1040 | 10500 | 10500 | 7 346,67 | 22 040,00 |
| 6 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL ЛПВП Холестерин ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 11760 | 11780 | 11800 | 11 780,00 | 35 340,00 |
| 7 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Креатинин ЭРБА Системный Реагент | набор | 8 | 3150 | 3160 | 3180 | 3 163,33 | 25 306,67 |
| 8 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Амилаза ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 3950 | 4000 | 4000 | 3 983,33 | 11 950,00 |
| 9 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL ЛДГ-П ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 1470 | 1470 | 1500 | 1 480,00 | 4 440,00 |
| 10 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Глюкоза ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 2060 | 2080 | 2100 | 2 080,00 | 6 240,00 |
| 11 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мочевина ЭРБА Системный Реагент | набор | 5 | 2420 | 2460 | 2500 | 2 460,00 | 12 300,00 |
| 12 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Триглицериды ЭРБА Системный Реагент | набор | 1 | 9400 | 9450 | 9450 | 9 433,33 | 9 433,33 |
| 13 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мочевая кислота ЭРБА Системный Реагент | набор | 1 | 3950 | 3950 | 4000 | 3 966,67 | 3 966,67 |
| 14 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Гамма ГТЭРБА Системный Реагент | набор | 2 | 1850 | 1870 | 1900 | 1 873,33 | 3 746,67 |
| 15 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Общий белок ЭРБА Системный Реагент | набор | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 16 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL HbA1c Набор калибраторов | набор | 1 | 20300 | 20300 | 20300 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| 17 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL железо ЭРБА Системный Реагент | набор | 2 | 2900 | 2910 | 2990 | 2 933,33 | 5 866,67 |
| 18 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Мультикалибратор ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 5350 | 5400 | 5500 | 5 416,67 | 16 250,00 |
| 19 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL креатинкиназа ЭРБА Системный Реагент | набор | 4 | 6000 | 6000 | 6100 | 6 033,33 | 24 133,33 |
| 20 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Холестерин ЭРБА Системный Реагент | набор | 3 | 3950 | 3970 | 3990 | 3 970,00 | 11 910,00 |
| 21 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL КАЛЬЦИЙ ЭРБА Системный Реагент | набор | 1 | 1870 | 1890 | 1900 | 1 886,67 | 1 886,67 |
| 22 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Фосфор ЭРБА Системный Реагент | набор | 1 | 3950 | 3960 | 4000 | 3 970,00 | 3 970,00 |
| 23 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биологических жидкостях человека на анализаторе открытого типа ERBA XL Альбумин ЭРБА Системный Реагент | набор | 1 | 2650 | 2650 | 2670 | 2 656,67 | 2 656,67 |
| 24 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека | набор | 3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| 25 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека | набор | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 26 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке крови человека | набор | 3 | 4300 | 4330 | 4350 | 4 326,67 | 12 980,00 |
| 27 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения пролактина в сыворотке крови человека | набор | 2 | 4570 | 4570 | 4550 | 4 563,33 | 9 126,67 |
| 28 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения раково-эмбрионального антигена РЭА в сыворотке крови человека | набор | 2 | 7850 | 7850 | 7850 | 7 850,00 | 15 700,00 |
| 29 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека | набор | 2 | 5750 | 5750 | 5750 | 5 750,00 | 11 500,00 |
| 30 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина Т3 в сыворотке крови человека | набор | 1 | 5250 | 5270 | 5300 | 5 273,33 | 5 273,33 |
| 31 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека | набор | 1 | 4570 | 4570 | 4550 | 4 563,33 | 4 563,33 |
| 32 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче | набор | 5 | 2750 | 2750 | 2780 | 2 760,00 | 13 800,00 |
| 33 | Набор реагентов для определения активности ааланинаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | набор | 3 | 6200 | 6200 | 6250 | 6 216,67 | 18 650,00 |
| 34 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | набор | 3 | 6200 | 6200 | 6230 | 6 210,00 | 18 630,00 |
| 35 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче | набор | 6 | 6800 | 6800 | 6800 | 6 800,00 | 40 800,00 |
| 36 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови | набор | 6 | 5400 | 5400 | 5450 | 5 416,67 | 32 500,00 |
| 37 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови | набор | 1 | 1360 | 1370 | 1370 | 1 366,67 | 1 366,67 |
| 38 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина по конечной точке в сыворотке крови и моче | набор | 4 | 1750 | 1750 | 1770 | 1 756,67 | 7 026,67 |
| 39 | Набор реагентов для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови | набор | 3 | 1420 | 1450 | 1450 | 1 440,00 | 4 320,00 |
| 40 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека | набор | 3 | 2600 | 2600 | 2600 | 2 600,00 | 7 800,00 |
| 41 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы кинетическим методом в сыворотке и плазме крови | набор | 4 | 1520 | 1550 | 1570 | 1 546,67 | 6 186,67 |
| 42 | Набор реагентов для определения общей активности α-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыворотке крови и моче (α-АМИЛАЗА ФС), 125 мл | набор | 3 | 7120 | 7150 | 7200 | 7 156,67 | 21 470,00 |
| 43 | Сенсор глюкозы и лактата | шт | 1 | 34900 | 34900 | 34800 | 34 866,67 | 34 866,67 |
| 44 | Набор реагентов ЖЕЛЕЗО | наб | 2 | 2400 | 2400 | 2400 | 2 400,00 | 4 800,00 |
| 45 | Набор реагентов билирубин общий | наб | 5 | 1800 | 1800 | 1800 | 1 800,00 | 9 000,00 |
| 46 | Мультикалибратор | фл | 3 | 11500 | 11500 | 11500 | 11 500,00 | 34 500,00 |
| 47 | Контрольная сыворотка норма | фл | 5 | 1600 | 1600 | 1600 | 1 600,00 | 8 000,00 |
| 48 | Контрольная сыворотка патология | фл | 5 | 1600 | 1600 | 1600 | 1 600,00 | 8 000,00 |
| 49 | Тест-полоски | упак | 20 | 1050 | 1050 | 1000 | 1 033,33 | 20 666,67 |
| 50 | Пробирка вакуумная для взятия крови с активатором свертывания 6 мл, 13*100 мм | шт | 12000 | 7 | 7,1 | 7 | 7,03 | 84 400,00 |
| 51 | Пробирка вакуумная для взятия крови с цитратом натрия 3,8% 4,5 мл, 13*75 мм | шт | 4000 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,87 | 27 466,67 |
| 52 | Пробирка вакуумная для взятия крови с ЭДТА К3 4 мл, 13*75 мм | шт | 8000 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,87 | 54 933,33 |
| 53 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биохимических жидкостях человека на анализаторах открытого типа ERBA XL 200 ЛПНП холестерин Erba Системный реагент | набор | 6 | 10300 | 10300 | 10300 | 10 300,00 | 61 800,00 |
| 54 | Реагенты in vitro для проведения биохимических анализов в биохимических жидкостях человека на анализаторах открытого типа ERBA XL 200 СРБ-ультрачувствительный | набор | 5 | 15400 | 15450 | 15500 | 15 450,00 | 77 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 975 630,00 |
| НМЦД составляет 975630 (Девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек. |