ИЗВЕЩЕНИЕ №22111000458

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, услуг, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-18 от 05.03.2021г.

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Поставка медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»;

Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 575 754 (Пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 45 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

- Срок и порядок поставки товара:  в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

- Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90(девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«02» февраля 2022 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«09» февраля 2022 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«09» февраля 2022 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе котировок.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок не установлено.

Размер обеспечения договора, срок и порядок его предоставления.

Обеспечение договора не установлено.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие заявки установленным требованиям.

Разъяснение котировочной документации: Участник закупки вправе направить заказчику письменный запрос на разъяснение котировочной документации не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик представляет разъяснения котировочной документации путем размещения на официальном сайте ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань».

Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в настоящем пункте, не подлежит рассмотрению.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет начальной (максимальной) цены договора;

- Проект договора.

Главный врач                                      				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2022 г.  № _________						Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на  право заключения договора поставки

медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань» сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Условия исполнения договора:

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам товара:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место поставки товара:  414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62.

Срок и порядок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

Общая стоимость Товара составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС (__%)___ (сумма) /НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты товара: оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) на поставленный товар.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

- Лицензия поставщика на техническое обслуживание оборудования на период его гарантийного срока, либо договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание, либо гарантийное письмо от производителя оборудования.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                  (подпись)      М.П.                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

| №п/п | Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт нестерил 7м х 14см тканый упак №1 | Медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Плотность материала не менее 36 г/м2. Бинт должен быть белым, без цветных и жирных пятен, должен быть без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). Длина 7,0±0,3 м, ширина 14,0±0,5 см, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50 х 200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не более 7,0 см/ч. Нестерильный. | шт. | 300 |
| 2 | Бумага диаграммная для ЭКГ | Бумага диаграммная для ЭКГ не менее 57ммх23мх12мм упак №1 | шт. | 50 |
| 3 | Бумага для ЭКГ | Бумага для ЭКГ 110х30х12 упак №1 | шт. | 50 |
| 4 | Вата хирургическая нестерильная | Вата хирургическая нестерильная упак 250г №1 | упак. | 50 |
| 5 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ средней вязкости упак 5кг №1 | упак. | 6 |
| 6 | Ланцеты Accu-Chek Softclix (совместимость с ИМН Заказчика) шт №200 | Стерильные ланцеты (200 штук). Предназначены для получения капли крови с использованием автоланцетов. Диаметр иглы: 0,4 мм или 28G. Острие иглы трехгранное с силиконовым покрытием | упак. | 5 |
| 7 | Марля упак 1000м №1 | Ниточная марля простого плетения, поверхностная плотность которой не ниже 36,0 г/м2, отбеленная без использования хлора. Поставляется в рулонах. Ширина рулона (±1%) 90 см. Длина марли в рулоне (±1%) 1000 метров. | упак. | 4 |
| 9 | Салфетка спиртовая для инъекций 60мм х 100мм шт №1 | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций. Размер салфетки должен быть не менее 60х100 мм из нетканого материала, плотностью 40г/м2, пропитанная 70% раствором этилового спирта и упакованная в многослойный комбинированный материал. Информация о пропитывающем составе должна быть вынесена на упаковку салфетки. В каждой салфетке должно содержаться не менее 1,1 г раствора спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц. | шт. | 60 000 |
| 9 | Тест-полоски «Акку-Чек» (совместимость с ИМН Акку-Чек Актив, имеющимся у Заказчика) (в упак.50 шт) упак №1 | предназначены для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови, обработанной гепарином лития или гепарином аммония, или ЭДТА. Количество тестов в кассете - 50 шт. | упак. | 20 |
| 10 | Шпатель терапевтический | Шпатель терапевтический деревянный стер шт №1 | упак. | 1 000 |
| 11 | Бумага Термо Sony UPP-110S (или эквивалент) 110ммх18м упак №1 | Длина рулона – не менее 18 м (около 217 стандартных отпечатков), ширина 110 мм. Габариты: А6 | упак. | 10 |
| 12 | Гель для ЭКГ | Гель для ЭКГ 250мл/фл | упак. | 5 |
| 13 | Зеркало гинекологическое | Зеркало гинекологическое M с винт креплением шт №1 | упак. | 1 000 |
| 14 | Пакет для стерилизации | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 100х250мм упак №100 | упак. | 40 |
| 15 | Пакет для стерилизации | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 150х280мм упак №100 | упак. | 5 |
| 16 | Пакет для стерилизации | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 200х330мм упак №100 | упак. | 5 |
| 17 | Пакет для стерилизации | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 230х280мм упак №100 | упак. | 5 |
| 18 | Пакет для стерилизации | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 250х320мм упак №100 | упак. | 5 |
| 19 | Пакет для стерилизации | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 300х450мм упак №100 | упак. | 5 |
| 20 | Лейкопластырь | Лейкопластырь 3см х 500см тканевая основа шт №1 | упак. | 400 |
| 21 | Лейкопластырь | Лейкопластырь 4см х 500см тканевая основа шт №1 | упак. | 400 |
| 22 | Лейкопластырь | Лейкопластырь 4см х 10см бактериц тканевая основа шт №1 | упак. | 100 |
| 23 | Салфетки стерильные | Салфетки стер 2-слойные 16см х 14см шт №1 | упак. | 50 |
| 24 | Салфетка стерильная | Салфетка стерильная 45х29см №5 | упак. | 10 |
| 25 | Cистема для переливания инфузионных р-ров | Инфузионная система (устройство переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека или животного из полимерных контейнеров. • система для переливания растворов обеспечена пластиковым шипом (type A) инфузионная система обеспечена заборной иглой из ABC пластика со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром игла снабжена защитным колпачком • инфузионая система обеспечена полужестким прозрачным резервуаром со встроенным дисковым фильтром для жидкости длина трубки не менее 150 см система для переливания растворов обеспечена роликовым регулятором течения инфузионная система снабжена латексным портом для дополнительных инъекций • материал резервуара и трубки - медицинский поливинилхлорид • игла снабжена защитным колпачком • соединение иглы Луер-слип адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам инфузионная система для переливания растворов cтерильна, апирирогенна, нетоксична система cтерилизована оксидом этилена инфузионная система упакована в индивидуальный пластиковый пакет наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, штрихкода, СЕ сертификата, названия фирмы-производителя. игла 21G x 1,5 (0,8*40 мм) | шт. | 10 000 |
| 26 | Индикатор паровой стерилизации | Индикатор паровой стерилизации МедИС-180/60-1 (или эквивалент) на 1000тестов упак №1 | упак | 10 |
| 27 | Игла одноразовая | Игла одноразовая стерильная 1,2*40 | шт. | 1 000 |
| 28 | Игла д/вакуумного забора крови | Игла д/вакуумного забора крови одноразовая, с визуальным контролем, размер 22G*1 1/2 (0,8*38мм) | шт. | 6 000 |

Место поставки товара: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62

Сроки  поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2022 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2022 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.

Приложение 5

| Обоснование начальной (максимальной) цены договора, заключаемого путем проведения запроса котировок |
| --- |
|  | Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее - НМЦД) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с требованиями раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД", утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" от 05 марта 2021 г. № ЦДЗ-18. |

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Количество | Поставщик 1 (руб.) | Поставщик 2 (руб.) | Поставщик 3 (руб.) | Поставщик 4 (руб.) | Поставщик 5 (руб.) | Среднее арифметическое значение цены, руб. | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт нестерил 7м х 14см тканый упак №1 | шт. | 300 | 34,6 | 32 | 34,6 | 23 | 35,98 | 32,04 | 9 610,80 |
| 2 | Бумага диаграмная для ЭКГ 57ммх23мх12мм упак №1 | шт. | 50 | 30,3 | 33 | 37 | 32 | 31,82 | 32,82 | 1 641,20 |
| 3 | Бумага для ЭКГ 110х30х12 упак №1 | шт. | 50 | 100 | 70 | 105 | 72 | 102 | 89,80 | 4 490,00 |
| 4 | Вата хирург нестер упак 250г №1 | упак. | 50 | 67,62 | 73 | 71 | 82 | 69,65 | 72,65 | 3 632,70 |
| 5 | Гель для УЗИ средней вязкости упак 5кг №1 | упак. | 6 | 742,5 | 770 | 780 | 690 | 772 | 750,90 | 4 505,40 |
| 6 | Ланцеты Accu-Chek Softclix шт №200 | упак. | 5 | 953 | 1100 | 1000 | 1000 | 972 | 1 005,00 | 5 025,00 |
| 7 | Марля упак 1000м №1 | рулон | 4 | 25700 | 26660 | 27000 | 24000 | 26470 | 25 966,00 | 103 864,00 |
| 8 | Салфетка спиртовая для инъекций 60мм х 100мм шт №1 | шт. | 60 000 | 1,44 | 1,55 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,48 | 88 680,00 |
| 9 | Тест-полоски «Акку-Чек»(в упак.50 шт) упак №1 | упак. | 20 | 1325,7 | 1520 | 1392 | 1450 | 1391,25 | 1 415,79 | 28 315,80 |
| 10 | Шпатель терапевтический деревянный стер шт №1 | шт. | 1 000 | 1,62 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,65 | 1,61 | 1 614,00 |
| 11 | Бумага Термо Sony UPP-110S 110ммх18м упак №1 | шт. | 10 | 845 | 1750 | 887 | 835 | 870 | 1 037,40 | 10 374,00 |
| 12 | Гель для ЭКГ 250мл/фл | шт. | 5 | 89 | 72 | 93 | 105 | 92,55 | 90,31 | 451,55 |
| 13 | Зеркало гинекологическое M с винт креплением шт №1 | шт. | 1 000 | 23,7 | 15,7 | 25 | 17 | 24,9 | 21,26 | 21 260,00 |
| 14 | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 100х250мм упак №100 | упак. | 40 | 396 | 315 | 415 | 290 | 405 | 364,20 | 14 568,00 |
| 15 | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 150х280мм упак №100 | упак. | 5 | 490 | 425 | 514 | 390 | 504,7 | 464,74 | 2 323,70 |
| 16 | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 200х330мм упак №100 | упак. | 5 | 550 | 562 | 577 | 560 | 572 | 564,20 | 2 821,00 |
| 17 | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 230х280мм упак №100 | упак. | 5 | 660 | 600 | 693 | 560 | 693 | 641,20 | 3 206,00 |
| 18 | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 250х320мм упак №100 | упак. | 5 | 720 | 650 | 756 | 650 | 735 | 702,20 | 3 511,00 |
| 19 | Пакет для стерилизации крафт самоклеящийся 300х450мм упак №100 | упак. | 5 | 1022 | 875 | 1073 | 850 | 1053 | 974,60 | 4 873,00 |
| 20 | Лейкопластырь 3см х 500см тканевая основа шт №1 | шт. | 400 | 37,8 | 52 | 40 | 26 | 39,32 | 39,02 | 15 609,60 |
| 21 | Лейкопластырь 4см х 500см тканевая основа шт №1 | шт. | 400 | 48,6 | 81 | 51 | 79 | 51,03 | 62,13 | 24 850,40 |
| 22 | Лейкопластырь 4см х 10см бактериц тканевая основа шт №1 | шт. | 100 | 10 | 4,65 | 10,5 | 3,8 | 11 | 7,99 | 799,00 |
| 23 | Салфетки стер 2-слойные 16см х 14см шт №1 | упак. | 50 | 20 | 15,25 | 21 | 17 | 20,6 | 18,77 | 938,50 |
| 24 | Салфетка стерильная 45х29см №5 | упак. | 10 | 54,9 | 31,8 | 57,65 | 35 | 56,55 | 47,18 | 471,80 |
| 25 | Cистема для переливания инфузионных р-ров | шт. | 10 000 | 16 | 15,4 | 16,8 | 19,9 | 16,8 | 16,98 | 169 800,00 |
| 26 | Индикатор паровой стерилизации МедИС-180/60-1 на 1000тестов упак №1 | упак. | 10 | 420 | 332 | 440 | 340 | 436 | 393,60 | 3 936,00 |
| 27 | Игла одноразовая стерильная 1,2*40 | шт. | 1 000 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 2 | 1,65 | 1,67 | 1 670,00 |
| 28 | Игла д/вакуумного забора крови одноразовая, размер 22G*1 1/2 (0,8*38мм) | шт. | 6 000 | 5,2 | 11,6 | 5,46 | 8 | 5,5 | 7,15 | 42 912,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 754,45 |
| НМЦД составляет 575754 (Пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 45 копеек. |